Września 28.04.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 3/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i preparatów dezynfekcyjnych

| Lp | Nr. pakietu | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | Dot. Pakietu 17 poz. 1,3 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? | Zamawiający dopuszcza |
| 2 | 19 | Dot. Pakietu 19 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów wchłanialnych, plecionych, syntetycznych, podtrzymujących tkankę w 8-11 dniu na poziomie 50%? | Zamawiający dopuszcza |
| 3 | 19 | Dot. Pakietu 19 poz.4 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? | Zamawiający dopuszcza |
| 4 | 19 | Dot. Pakietu 19 poz.4 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o krzywiźnie ½ koła? | Zamawiający dopuszcza |
| 5 | 20 | Dot. Pakietu 20 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów plecionych, syntetycznych wchłanialnych, wykonanych z kwasu glikolowego, o czasie całkowitego wchłonięcia 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 21 dniach. | Zamawiający dopuszcza |
| 6 | 20 | Dot. Pakietu 20poz. 2,4,7,14-16,22 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 7 | 1 | pakiet 1 poz. 1, 1a,b,c Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? | Tak , dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów |
| 8 | 1 | pakiet 1 poz. 1, 1a,b,c Czy Zamawiający dopuści gazę 13 nitkową? | Nie |
| 9 | 4 | Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści produkty sterylizowane tlenkiem etylenu? | Nie |
| 10 | 4 | Pakiet 4 poz. D Czy Zamawiający dopuści kompresy 17n 8w 10x20cm blister 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Nie |
| 11 | 4 | Pakiet 4 poz. 3 a,b,c, D Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 a,b,c, D do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie więcej konkurencyjnych ofert? | Nie |
| 12 | 6 | Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści Włókninowy plaster do mocowania kaniul posiadający specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli? Duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia. Plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta. Rozmiar 6cm x 8 cm. | Tak |
| 13 | 7 | Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną z zapinką pakowaną pojedynczo bez domieszki bawełny? | Nie |
| 14 | 4 | Pakiet 4 poz.1-4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji kompresów do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty. | Nie |
| 15 | 4 | Pakiet 4 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów jałowych pakowanych po 5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. | Nie |
| 16 | 4 | Pakiet 4 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów jałowych z gazy 17-nitkowej, 8 -warstwowej. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. | Nie |
| 17 | 4 | Pakiet 6 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców do mocowania kaniul pakowanych jednostkowo, w opakowanie zbiorcze po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. | Dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 18 | 31 | Czy w pakiecie nr 31 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o wymiarach 17,5 cm x 36 cm lub 15 cm x 30 cm? | Dopuszcza w roz. 15cmx30cm |
| 19 | 32 | Czy w pakiecie nr 32 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitory korozji, niskopieniący, o stężeniu użytkowym od 0,3 – 0,7% o pH 12,5 – 13,5? |  |
| 20 | 2 | Pakiet 2, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. | Nie |
| 21 | 2 | Pakiet 2, poz. 5 Proszę o odpuszczenie opatrunków poliuretanowych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie, dopuszcza |
| 22 | 2 | Pakiet 2, poz. 7 i 9 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. | Nie |
| 23 | 2 | Pakiet 2, poz. 7 Proszę o odpuszczenie opatrunku w rozmiarze 7x9 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie, dopuszcza |
| 24 | 2 | Pakiet 2, poz. 9 Proszę o odpuszczenie opatrunku posiadającego wzmocnione włókniną skrzydełka obejmujące cewnik, bez wzmocnienia obrzeży. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie, dopuszcza |
| 25 | 19 | Pakiet 19 Proszę o dopuszczenie nici z podtrzymaniem tkankowym na poziomie 30% w 14-tym dniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie, dopuszcza |
| 26 | 29 | Pakiet 29 Czy Zamawiający dopuści sterylny gazik do dezynfekcji, po rozłożeniu 16 x 10 cm, w saszetce o rozmiarze 6x7 cm? | Tak, dopuszcza |
| 27 | 4 | Pakiet 4, poz. 10 , Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe w opakowaniu zawierającym 500 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak, dopuszcza |
| 28 | 6 | Pakiet 6, poz. 1 , Czy Zamawiający dopuści przylepiec nieposiadający podkładki wsuwanej po skrzydełka kaniuli w opakowaniu zawierającym 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? | Dopuszcza przylepiec nie posiadający podkładki pod skrzydełka w ilości 50 szt. w opakowani po odpowiednim przeliczeniu |
| 29 |  | Wzór umowy Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego? | niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy |
| 30 |  | Wzór umowy Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? | Zamawiający dopuszcza |
| 31 |  | Wzór umowy Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? | Nie |
| 32 |  | Wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 punkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia? | Nie |
| 33 |  | Wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 punkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części umowy? | Nie |
| 34 | 29 | Dotyczy pakietu nr 29 Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie gaziki o wymiarach: 32,5x30mm (złożone) i 65x30mm (rozłożone), spełniające pozostałe wymogi SIWZ? | Tak, dopuszcza |
| 35 | 32 | Dotyczy pakietu nr 31 Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie suche chusteczki do nasączania preparatem dezynfekcyjnym, wykonane z chłonnego włókna poliestrowego o gramaturze 60 g/m², wymiarach 38 x 20 cm, pakowane po 90 sztuk ? Dodatkowo wiadra posiadają kolorowe pokrywy pojemnika, rozróżniające obszar zastosowania. | Tak, dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 36 | 2 | Czy zamawiający w pakiecie 2, pozycja 2 i 4 dopuści przylepce o długości 9,1m? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 37 | 2 | Czy zamawiający w pakiecie 2, pozycja 3 dopuści przylepiec ze sztucznego jedwabiu, o długości 9,1m? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 38 | 2 | Czy zamawiający w pakiecie 2, pozycja 8 dopuści opatrunek do mocowania kaniul u dzieci o rozmiarze 5 x 5,7cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 39 | 2 | Czy zamawiający w pakiecie 2, pozycja 9 dopuści opatrunek do mocowania cewników centralnych z jednym, laminowanym paskiem wzmacniającym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak, dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2