Września 04.05.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 3/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych i preparatów dezynfekcyjnych

| Lp | Nr. pakietu | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 14 poz.8 również na igłę o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 2 | 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 14 poz.9 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian? | Nie wyrażamy zgody |
| 3 | 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 14 poz.9 również na igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 4 | 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 14 na nici poliamidowe pakowane po 10 saszetek w opakowaniu przy odpowiednim przeliczeniu ich ilości, pozostałe parametry bez zmian? | Tak |
| 5 | 9 | Dotyczy Pakietu nr 9,poz.1a Czy Zamawiający dopuści opatrunek lipidokoloidowe. Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego Zapewnia on wilgotne środowisko rany, pochłania nadmiar wysięku. Może być stosowany na wszystkich etapach gojenia się rany. Może być stosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny. Przeznaczony jest do rany bez infekcji Rozmiar 10x10 op. handlowe a’10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 79 op. a’10 szt. | Tak dopuszcza |
| 6 | 9 | Dotyczy Pakietu nr 9,poz.1b Czy Zamawiający dopuści opatrunek lipidokoloidowe. Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego Zapewnia on wilgotne środowisko rany, pochłania nadmiar wysięku. Może być stosowany na wszystkich etapach gojenia się rany. Może być stosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny. Przeznaczony jest do rany bez infekcji Rozmiar 15x20 op. handlowe a’10 szt. | Tak dopuszcza |
| 7 | 9 | Dotyczy Pakietu nr 9, poz.4a Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy zawierający sole srebra, które w kontakcie z wysiękiem z rany dysponują do jonów. Dzięki temu aktywnie oczyszczająca ę z patogenów. Dodatkowo macierz TLC utrzymuje wilgotne środowisko, opatrunek nie przylega do rany Rozmiar 10x12 cm opakowaniowe handlowe a’10 szt. | Tak dopuszcza |
| 8 | 9 | Dotyczy Pakietu nr 9, poz.4b Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy zawierający sole srebra, które w kontakcie z wysiękiem z rany dysponują do jonów. Dzięki temu aktywnie oczyszczająca ę z patogenów. Dodatkowo macierz TLC utrzymuje wilgotne środowisko, opatrunek nie przylega do rany Rozmiar 15x20 cm opakowanie handlowe a’10 szt. | Tak dopuszcza |
| 9 | 9 | Dotyczy Pakietu nr 9, poz.5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku lipidokoloidowego przeznaczonego na okolicę krzyżową o poniższym opisie: Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach Zapewnia wilgotne środowisko rany, pochłania nadmiar wysięku. Może być stosowany na wszystkich etapach gojenia się rany . Może być stosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny. Przeznaczony jest do rany bez infekcji. Rozmiar 20x20, opakowanie handlowe a’ 5 szt. | Tak dopuszcza |
| 10 | 9 | Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2-3 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego. | Nie wyrażamy zgody |
| 11 |  | Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 1a Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. | Nie wyrażamy zgody |
| 12 |  | Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 1a Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych, o których mowa ww. § do 0,5%. | Nie wyrażamy zgody |
| 13 | 17 | Dot. Pakietu 17 poz. 1,3 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? | Nie dopuszcza |
| 14 | 19 | Dot. Pakietu 19 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów wchłanialnych, plecionych, syntetycznych, podtrzymujących tkankę w 8-11 dniu na poziomie 50%? | Nie dopuszcza |
| 15 | 19 | Dot. Pakietu 19 poz.4 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? | Nie dopuszcza |
| 16 | 19 | Dot. Pakietu 19 poz.4 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o krzywiźnie ½ koła? | Nie dopuszcza |
| 17 | 20 | Dot. Pakietu 20 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów plecionych, syntetycznych wchłanialnych, wykonanych z kwasu glikolowego, o czasie całkowitego wchłonięcia 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 21 dniach. | Nie dopuszcza |
| 18 | 20 | Dot. Pakietu 20poz. 2,4,7,14-16,22 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Tak dopuszcza |
| 19 | 14-21 | Pakiety 14-21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie opakowań zawierających 10, 24 lub 36 saszetek z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając „w górę” do pełnych opakowań? | Tak dopuszcza |
| 20 | 14 | Pakiet 14 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? | Nie dopuszcza |
| 21 | 15 | Pakiet 15 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? | Nie dopuszcza |
| 22 | 15 | Pakiet 15 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 45cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? | Nie dopuszcza |
| 23 | 15 | Pakiet 15 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej i długości nici 75cm koła przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? | Nie dopuszcza |
| 24 | 19 | Pakiet 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szwu podtrzymującym tkankę na poziomie 60-80% po 14 dniach od zaimplementowania? | Nie dopuszcza |
| 25 | 21 | Pakiet 21 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 6,5mm i długości nici 45cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? | Nie dopuszcza |
| 26 | 21 | Pakiet 21 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły z mikroostrzem przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? | Nie dopuszcza |
| 27 | 32 | Czy w pakiecie nr 32 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitory korozji, niskopieniący, o stężeniu użytkowym od 0,3 – 0,7% o pH 12,5 – 13,5? | Nie dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2