Września 03.07.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 5/17

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa odczynników chemicznych, bakteriologicznych,  sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy Pakietu nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8 i utworzy oddzielny pakiet? Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert. | Nie |
| Dotyczy: SIWZ punkt 9.1.3 |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4 produktów, które nie są Wyrobami medycznymi i nie posiadają oznakowania CE oraz deklaracji, gdyż ze względu na przeznaczenie są zaklasyfikowane przez wytwórcę jako odczynniki ogólnego użytku laboratoryjnego? Dotyczy płynów płuczących, lampy halogenowej, kitów konserwacyjnych, do których Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. | Tak |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? | Nie |
| 4 | W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? | Tak |
| Dotyczy: Istotne dla stron postanowienia umowy |
| 5 | (§12 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? | Zgodnie z zapisem §12 ust. 1 pkt 3 |
| 6 | (§12 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? | Zgodnie z zapisem §12 ust. 1 pkt 3 |
| 7 | (§5 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? | Nie |
| 8 | (§5 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? | Nie |
| 9 | (§5 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? | Nie |
| 10 | (§5 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Nie |
| 11 | (§4 ust. 4) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany? | Tak. Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. |
| 12 | Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? | Tak |
| 13 | Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu trwania umowy? Jeśli tak, czy może określić ten czas w miesiącach? | Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, pod warunkiem że nie wpłynie to na jakość wykonywanej usługi przez Wykonawcę ( art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp) |
| 14 | (§1 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. | Tak |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2