Września 10.06.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 6/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku w tym materiałów opatrunkowych,  preparatów dezynfekcyjnych i gazów.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 4, poz. 4A Czy Zamawiający dopuści papier do rejestracji zapisu do defibrylatora „Lifepack-12” o szerokości 107 lub 108x 25 z nadrukiem? | Zamawiający dopuszcza papier o szer. 107x25 z nadrukiem |
| 2 | Pakiet 35, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło min- 2 warstwowe? Pozostałe zgodnie z SIWZ. | Nie dopuszcza |
| 3 | Pakiet 54, poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. A’50 sztuk? | Nie wyraża zgody |
| 4 | Pakiet 54, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 40 lub 50 mm? | Zamawiający dopuszcza Ø 50mm |
| 5 | Pakiet 54, poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby do elektrody dołączony był zintegrowany skrobak do przygotowania skóry? | Zamawiający odstępuje o wymogu dołączenia skrobaka |
| 6 | Dotyczy zapisów SIWZ: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą dla opakowań do sterylizacji (dotyczy Pakietu nr 37 – poz. 1 i 2 ) oraz Pakietu nr 38. Rękawy papierowo – foliowe, torebki włókninowo – foliowe oraz papier krepowany to wyroby medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Produkty te muszą posiadać deklaracje zgodności z normami wydaną przez ich producenta. | Zamawiający dopuszcza dostarczenie deklaracji zgodności z narmami wydanymi przez producenta |
| 7 | Dot. opisu przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu Nr 18: Prosimy o modyfikację lub też dopuszczenie dla poz. 1 w/w pakietu zestawu o następującym składzie: - wkładu o pojemności 200 ml, - złącza spiralnego niskiego ciśnienia o długości 150 cm, - złącza szybkiego napełniania. - ostrza typu Spike Wytrzymałość ciśnieniowa do 375 PSI. W 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem NEMOTO. Tylko powyższy skład zestawu jest zgodny z zaleceniami producenta wstrzykiwacza i rekomendowany do prawidłowej pracy urządzenia. | Tak, dopuszcza |
| 8 | Pyt.2 Dot. opisu przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu Nr 18: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 będzie zamawiał wkłady do strzykawki jedno tłokowej czy dwutłokowej? Nazwa Nemoto Dual Shot Alpha sugeruje, że Zamawiający posiada wstrzykiwacz dwutłokowy, czy zatem nie zasadnym będzie zamawiania wkładów 200ml i 100ml dedykowanych do tego typu urządzenia? | Zgodnie z SIWZ |
| 9 | Pyt.3 Dot. SIWZ – Rozdział 3 – Istotne dla stron postanowienia umowy - § 5 ust 1)a) W celu miarkowania kar umownych prosimy o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób: „a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % kwoty wartości brutto niezrealizowanego części zamówienia określonej w § 4 ust. 2 umowy” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 10 | Pyt.4 Dot. SIWZ – Rozdział 1 punkt 16 ppkt 2) Prosimy o modyfikację kryterium „Termin dostawy” dla pakietu nr 18 i zmianę punktacji w następujący sposób: „Dla pakietu nr 18 Termin dostawy 5 dni roboczych - 1 punkt 3 – 4 dni robocze – 3 punkty 1 - 2 dni robocze – 5 punkty” | Zgodnie z SIWZ |
| Pakiet 21 |
| 11 | Poz. 1 D Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki jednorazowe, dwuczęściowe, jałowe 20 ml z możliwością wypełnienia do większej objętości, pakowane max 100 szt. z możliwością przeliczenia ilości? | Tak, dopuszcza |
| 12 | Poz. 2A, 2B Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kranika wykonanego z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do | Zgodnie z SIWZ |
| 13 | Poz. 2A, 2B Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kranik ma posiadać podwójny optyczny/wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty. | Zgodnie z SIWZ |
| 14 | Poz 2B Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zaoferowany kranik posiadał dodatkowy port do infuzji , co pozwala na podanie leków lub wlewu poprzez dodatkowy dostęp bez konieczności rozłączenia linii. | Zgodnie z SIWZ |
| 15 | Poz 3 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 21 pozycję 3 – Aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych. Wyłączenie tej pozycji pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. | Niw wyraża zgody |
| 16 | Poz 3 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 21 pozycję 3 – Aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych. Wyłączenie tej pozycji pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. | Nie wyraża zgody |
| 17 | Poz 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatów do przetoczeń płynów infuzyjnych o długości 222 cm ze skalą pomiarową na regulatorze 5-300 ml/min. | Tak, dopuszcza |
| 18 | Poz 8 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 21 pozycję 8 – Aparatu do przetaczania płynów światłoczułych. Wyłączenie tej pozycji pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. | Nie wyraża zgody |
| Pakiet 40 |
| 19 | Poz 1B Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewników do podawania tlenu przez nos pediatrycznych z drenem o długości 210cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | Tak. dopuszcza |
| 20 | Poz 1C Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników dla niemowląt z drenem o długości 210cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. | Tak, dopuszcza |
| 21 | Poz 3 A i B Prosimy Zamawiającego masek tlenowych w jednym standardowym rozmiarze dla dorosłych. | Nie wyraża zgody |
| 22 | Poz 1A, 3A, 3B, 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuszcza zaoferowania masek, łączników i cewników do tlenoterapii z DEHP? | Zgodnie z SIWZ |
| 23 | Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej pediatrycznej krótkiej z możliwością stosowania dla niemowląt | Tak, dopuszcza |
| Pakiet 62 |
| 24 | Poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naturalnego żelu do cewnikowania zawierającego lidokainę oraz chlorheksydynę, dostępny w wygodnym harmonijkowym aplikatorze o poj. 8,5g | Nie dopuszcza |
| 25 | Poz. 1,2 Czy Zamawiający oczekuje, aby żel nie zawierał parabenów, które są konserwantami o potencjale alergogennym? | Dopuszcza nie wymaga |
| Pakiet 11 |
| 26 | Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kable o długości 5m? | Tak, dopuszcza |
| 27 | Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne wielokrotnego uzycia o wymiarach 30 x 17 cm silikonowe z kablem dł. 4m? | Tak, dopuszcza |
| 28 | Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę do aplikacji elektrod silikonowych dł. 150cm? | Tak, dopuszcza |
| 29 | Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, dzielone, jednorazowe, hydrożelowe, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, powierzchnia ogólna 170cm2, powierzchnia aktywna 110cm2, pakowana po 5 szt. kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES350 i oferowanymi kablami do elektrod biernych? | Tak, dopuszcza |
| 30 | Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę czynną monopolarną , wejście 4 mm typ szpatuła, długość całkowita 67 mm, część robocza 16x2 mm. | Tak, dopuszcza |
| 31 | Punkt 14. Prosimy o wyłączenie punktu 14 z pakietu 11, który nie jest akcesorium elektrochirurgicznym | Nie wyraża zgody |
| 32 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? | Tak, dopuszcza przy zachowaniu jakości leku zgodnie z SIWZ |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2