Września 05.09.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 9/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej

z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków  Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie dotyczące punktu 3 podpunkt 2.9 SIWZ - „(…)Drzwi od strony apteki muszą być wyposażone w system kontroli dostępu współpracujący (połączony) z systemem ROGER zamontowanym w pomieszczeniach szpitala. Czytnik kart zbliżeniowych musi czytać karty używane przez pracowników szpitala i umożliwiać ustawienia priorytetu dostępu.” Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie sposobu podłączenia w/w systemu do systemu funkcjonującego w Państwa Szpitalu, kto będzie za to odpowiedzialny oraz czy Szpital przedstawi projekt związany z instalacją przedmiotowego systemu? | Zamawiający oczekuje zamontowania czytnika kart przy drzwiach apteki, wyposażenie drzwi w elektrorygiel oraz położenie okablowania do najbliższego punktu dostępowego wskazanego przez Zamawiającego (max 50 mb skrętki komputerowej). |
| 2 | Pytanie dotyczące punktu 3 podpunkt 10 SIWZ - „Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia związane z zaprojektowaniem, uruchomieniem, użytkowaniem dostarczonego urządzenia filtrującego i wykonaną adaptacją pomieszczeń na pracownię cytostatyków, w tym odbiór przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny nie ma obowiązku ani nie przewiduje procedury odbioru w/w inwestycji wykonanej w pomieszczeniach już funkcjonującej apteki szpitalnej. Czy wobec powyższego zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na obowiązek wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o odbiór przedmiotowej pracowni cytostatycznej wraz z urządzeniami? | Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na obowiązek wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o odbiór przedmiotowej pracowni cytostatycznej wraz z urządzeniami. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2