Września 04.04.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 3/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę medykamentów i sprzęty jednorazowego użytku.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy: Pakiet 16, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowany produkt. Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu. |
| 2 | Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? | Nie |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; - weksla in blanco wraz z deklaracją; - poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; - zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). | Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne i ustawie – Prawo upadłościowe |
| 4 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust.3 (dla pakietu nr 16) poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 5 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust.1 (dla pakietu nr 16) 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty brutto należnej Wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty brutto należnej Wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu części zamówienia b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2, | Nie |
| 6 | Uprzejmie prosimy o wyłączenie z pakietu nr 17 rękawic chirurgicznych i przeniesienie ich do pakietu nr 18. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 7 | Pakiet 17, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 17 i utworzenie odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej oferty. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 8 | Pakiet 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetycznych, trójwarstwowych, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. | Zamawiający dopuszcza |
| 9 | Pakiet 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowanie jednostkowe podwójne, rozmiar oraz oznaczenie prawa/lewa na opakowaniu. | Zamawiający dopuszcza |

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

- pkt. 10.17.

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

Sekretariat, pokój nr 104

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Numer sprawy: SA-381-3/18

„ Zakup i dostawa medykamentów i sprzętu jednorazowego użytku”

Nie otwierać przed dniem 11.04.2018 r., godz. 10:00

- Pkt. 14,1 i 14.2

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1 Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w    siedzibie Zamawiającego:  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godziny 10:00

14.2Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: :  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godziny 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2