## pakiety
Pakiet | Nazwa
1 | LEKI DLA CHEMIOTERAPII
2 | PEGFILGRASTIM
3 | Linezolid
4 | Toksyna botulinowa typu A
5 | Lek przeciwwymiotny
6 | Ludzki kompleks protrombiny
7 | Immunoglobulina ludzka anty D
8 | Immunoglobulina ludzka anty D -300
9 | Somatostatyna
10 | ANTYBIOTYKI
11 | ANTYBIOTYKI II
12 | Szczepionki
13 | NADROPARIN
14 | Materiały zużywalne- monitorowanie
15 | Czujniki i opaski do pulsoksymetrów
16 | Materiały pomocnicze dla oddz.Chemioterapii
17 | Kombinezon i rękawice
18 | Rękawice bezlateksowe
19 | Materiały pomocnicze do operacji okulistycznych
20 | Noże okulistyczne

## 1
1A | PAKIET | LEKI DLA CHEMIOTERAPII
Wykonawca może zaoferować leki w opakowaniach o wielkości innej niż sugerowana, pod warunkiem, że proponowany preparat w ofeorwanym
opakowaniu znajduje się w aktualnym obwieszczeniu MZ i jest refundowany przez NFZ.
Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego co do trwałości, przechowywania i ochrony przed światłem muszą znajdować potwierdzenie w ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego).
Preparaty zawierające tę samą substancje czynną oraz bedące w tej samej postaci farmaceutycznej muszą pochodzić od jednego producenta.
Zakup poszczególnych dawek będzie uzależniony od zapotrzebowania.
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać | Dawka, ilość | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Oxaliplatinum - koncentrat płynny do przygotowywania roztworu do wlewu, po rozcieńczeniu stabilość fizyko-chemiczna min. 24 godz. w temp. 2-8°C lub min. 6 godz. w temp. do 25°C | 50 mg / 10 ml x 1 szt | 40
2 | Oxaliplatinum - koncentrat płynny do przygotowywania roztworu do wlewu, po rozcieńczeniu stabilość fizyko-chemiczna min. 24 godz. w temp. 2-8°C lub min. 6 godz. w temp. do 25°C | 100 mg / 20 ml x 1 szt | 20
3 | Oxaliplatinum - koncentrat płynny do przygotowywania roztworu do wlewu, po rozcieńczeniu stabilość fizyko-chemiczna min. 24 godz. w temp. 2-8°C lub min. 6 godz. w temp. do 25°C | 200 mg / 40 ml x 1 szt | 25
4 | Fluorouracil - injekcja wielodawkowa, nie zmieniający barwy po rozcieńczeniu z rozpuszczalnikiem, trwałość po otwarciu w warunkach aseptycznych minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp pokojowej, stabilność fizyko-chemiczna po rocieńczeniu minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp. pokojowej, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem lewofolianu 50 mg/ ml w jedny wlewie | 5000 mg / 100 ml x 1 szt | 60
5 | Fluorouracil - injekcja wielodawkowa, nie zmieniający barwy po rozcieńczeniu z rozpuszczalnikiem, trwałość po otwarciu w warunkach aseptycznych minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp pokojowej, stabilność fizyko-chemiczna po rocieńczeniu minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp. pokojowej, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem lewofolianu 50 mg/ ml w jedny wlewie | 1000 mg / 20 ml x 1 szt | 60
6 | Fluorouracil - injekcja wielodawkowa, nie zmieniający barwy po rozcieńczeniu z rozpuszczalnikiem, trwałość po otwarciu w warunkach aseptycznych minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp pokojowej, stabilność fizyko-chemiczna po rocieńczeniu minimum 24 godziny w temp. 25°C lub w temp. pokojowej, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem lewofolianu 50 mg/ ml w jedny wlewie | 500 mg / 10 ml x 1 szt | 60
7 | Calcii folinas - roztwór do wstrzykiwań, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu fiolki minimum 24 godziny w temp. 2-8°C, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem 5-fluorouracil w jedny wlewie | 50 mg / ml x 1 szt po 9 ml | 100
8 | Calcii folinas - roztwór do wstrzykiwań, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu fiolki minimum 24 godziny w temp. 2-8°C, zamawiający wymaga aby preparat można było łączyć z preparatem 5-fluorouracil w jedny wlewie | 50 mg / ml x 1 szt po 4 ml | 100
9 | Epirubicin hydrochloride - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilość fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu minimum 96 godz. w temp. 2-25°C niezależnie od dostępu swiatła | 100 mg / 50 ml | 20
10 | Epirubicin hydrochloride - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilość fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu minimum 96 godz. w temp. 2-25°C niezależnie od dostępu swiatła | 50 mg / 25 ml | 20
11 | Epirubicin hydrochloride - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilość fizyko-chemiczna przygotowanego roztworu minimum 96 godz. w temp. 2-25°C niezależnie od dostępu swiatła | 10 mg / 5 ml | 20
12 | Doxorubicinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po nakłuciu fiolki min. 28 dni w temperaturze 2-8°C lub w temp. pokojowej, niezależnie od dostępu światła | 10 mg / 5 ml | 40
13 | Doxorubicinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po nakłuciu fiolki min. 28 dni w temperaturze 2-8°C lub w temp. pokojowej, niezależnie od dostępu światła | 50 mg / 25 ml | 40
14 | Doxorubicinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po nakłuciu fiolki min. 28 dni w temperaturze 2-8°C lub w temp. pokojowej, niezależnie od dostępu światła | 200 mg / 100 ml | 40
15 | Docetaxelum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu minimum 28 dni, po rozcieńczeniu stabilność fiz.-chem. minimum 4h. Wymagana pełna rejestracja. | 20 mg / 2 ml | 30
16 | Docetaxelum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu minimum 28 dni, po rozcieńczeniu stabilność fiz.-chem. minimum 4h. Wymagana pełna rejestracja. | 80 mg / 8 ml | 20
17 | Docetaxelum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu minimum 28 dni, po rozcieńczeniu stabilność fiz.-chem. minimum 4h. Wymagana pełna rejestracja. | 160 mg / 16 ml | 20
18 | Gemcitabinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu min. 15 dni w temp. 2-25°C, bez etanolu jako substancji pomocniczej. | 1000 mg / 25 ml | 20
19 | Gemcitabinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu min. 15 dni w temp. 2-25°C, bez etanolu jako substancji pomocniczej. | 2000 mg / 50 ml | 20
20 | Gemcitabinum - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml, stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu min. 15 dni w temp. 2-25°C, bez etanolu jako substancji pomocniczej. | 200 mg / 5 ml | 20
21 | Paclitaxel - koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Wymagana pełna rejestracja zaoferowanego preparatu do leczenia raka jajnika i raka piersi. Stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu min. 15 dni w temp. pokojowej. | 30 mg / 5 ml | 30
22 | Paclitaxel - koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Wymagana pełna rejestracja zaoferowanego preparatu do leczenia raka jajnika i raka piersi. Stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu min. 15 dni w temp. pokojowej. | 100 mg / 16.7 ml | 40
23 | Paclitaxel - koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Wymagana pełna rejestracja zaoferowanego preparatu do leczenia raka jajnika i raka piersi. Stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu min. 15 dni w temp. pokojowej. | 300 mg / 50 ml | 70
24 | Irinotecan hydrochloride - koncentrat do przygowywania roztworu do wlewu dożylnego, trwałość fiz.-chem. po rozcieńczeniu minimum 12 godz. w temp. pokojowej lub 24 godz. temp. 2-8°C (wliczając czas wlewu) | 40 mg / 2 ml | 80
25 | Irinotecan hydrochloride - koncentrat do przygowywania roztworu do wlewu dożylnego, trwałość fiz.-chem. po rozcieńczeniu minimum 12 godz. w temp. pokojowej lub 24 godz. temp. 2-8°C (wliczając czas wlewu) | 100 mg / 5 ml | 80
26 | Irinotecan hydrochloride - koncentrat do przygowywania roztworu do wlewu dożylnego, trwałość fiz.-chem. po rozcieńczeniu minimum 12 godz. w temp. pokojowej lub 24 godz. temp. 2-8°C (wliczając czas wlewu) | 300 mg / 15 ml | 50
27 | Cyclophosphamide - proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 200 mg | 40
28 | Cyclophosphamide - proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1000 mg | 60
29 | Capecitabine - tabl. powl. w blistrach | 500 mg x 120 tabl. | 150
30 | Methotrexat -roztw.do wstrzyknięć | 10 mg/ml a 5 ml x 5 amp. | 50
1B | PAKIET | LEKI DLA CHEMIOTERAPII
Wykonawca może zaoferować leki w opakowaniach o wielkości innej niż sugerowana, pod warunkiem, że proponowany preparat w ofeorwanym
opakowaniu znajduje się w aktualnym obwieszczeniu MZ i jest refundowany przez NFZ.
Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego co do trwałości, przechowywania i ochrony przed światłem muszą znajdować potwierdzenie w ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego).
Preparaty zawierające tę samą substancje czynną oraz bedące w tej samej postaci farmaceutycznej muszą pochodzić od jednego producenta.
Zakup poszczególnych dawek będzie uzależniony od zapotrzebowania.
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać | Dawka, ilość | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1A | Vinorelbine kaps., Wymagana pełna rejestracja wskazań. | 20 mg x 1 szt | 5
2 | Vinorelbine kaps. , Wymagana pełna rejestracja wskazań. | 30 mg x 1 szt | 5
3 | Pegfilgrastym - roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, stabilność fizykochemiczna- min. 72 godz. w temp. do 25°C | 6 mg / 0,6 ml | 5
1C | PAKIET | LEKI DLA CHEMIOTERAPII
Wykonawca może zaoferować leki w opakowaniach o wielkości innej niż sugerowana, pod warunkiem, że proponowany preparat w ofeorwanym
opakowaniu znajduje się w aktualnym obwieszczeniu MZ i jest refundowany przez NFZ.
Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego co do trwałości, przechowywania i ochrony przed światłem muszą znajdować potwierdzenie w ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego).
Preparaty zawierające tę samą substancje czynną oraz bedące w tej samej postaci farmaceutycznej muszą pochodzić od jednego producenta.
Zakup poszczególnych dawek będzie uzależniony od zapotrzebowania.
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać | Dawka, ilość | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Vinorelbine - inj. koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; Wymagana pełna rejestracja wskazań. | 50 mg / 5 ml X 10 szt | 3
2 | Vinorelbine - inj. koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; Wymagana pełna rejestracja wskazań. | 10 mg / 1 ml x 10 szt | 3

## 2
2 | PAKIET | PEGFILGRASTIM
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | PEGFILGRASTIM | 6mg/0,6 ml x 1 ampułkostrzykawka | 12

## 3
3 | PAKIET | Linezolid
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Linezolid | 0,6 g/300 ml x 10 worków inj. | 10

## 4
4 | PAKIET | Toksyna botulinowa typu A
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Toksyna botulinowa typu A, wolna od białek kompleksujących | 100 | 25

## 5
5 | PAKIET | Lek przeciwwymiotny
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Netupitant/Palonosetron | 300mg/0,5mg x 1 kaps. | 50

## 6
6 | PAKIET | Ludzki kompleks protrombiny
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Ludzki kompleks protrombiny typu Octaplex | 500 j.m. | 2

## 7
7 | PAKIET | Immunoglobulina ludzka anty D
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Immunoglobulina ludzka anty D
a |  | 50 mcg/ml roztw.do wstrzykiwań, x 1 amp. | 25
b |  | 150 mcg/ml roztw.do wstrzykiwań, x 1 amp. | 100

## 8
8 | PAKIET | Immunoglobulina ludzka anty D -300
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Immunoglobulina ludzka anty D | 300 mcg/ml roztw.do wstrzykiwań, x 1 amp. | 30

## 9
9 | PAKIET | Somatostatyna
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Somatostatyna | 3 mg x 1 fiol | 5

## 10
10 | PAKIET | ANTYBIOTYKI
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Cefazolinum | 1 g x 1 fiol. i.v. | 20
2 | Ampicillin | 1 g x 1 fiol. i.v. | 1045

## 11
11 | PAKIET | ANTYBIOTYKI II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Amoxicillin/clavulanic acid | 1,2 g x 5 fiol. inj.i.v. | 1740

## 12
12 | PAKIET | Szczepionki
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Rota virus vaccinum do niemowląt od 6 tygodnia życia | 1,5 ml, szczepionka doustna przeciw rotawirusom, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej+1 aplikator doustny | 48
2 | Diphtheria toxoid, Haemophilus influenzae type b vaccinum, Hepatitis B vaccinum, Pertussis vaccinum, Poliomyelitis vaccinum, Tetanus toxoid do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci | 0,5 ml, szczepionka, 1fiolka + ampułko- strzykawka + igły | 54
3 | Vaccinum varicellae vivum od 9 miesiąca życia | fiolka z proszkiem + apułka z rozpuszczalnikiem a 0,5 ml | 6
4 | Vaccinum meningococcinum | 1 dawka/0,5 ml | 4
5 | Vaccinum hepatitidis B | 10 mcg / 0,5 ml, iniekcje, 1 fiolka | 12

## 13
13 | PAKIET | NADROPARIN
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN
1 | Nadroparin calcium | 3800 j.m./0,4 ml x 10 amp.strz. | 1
2 | Nadroparin calcium | 5700 j.m./0,6 ml x 10 amp.strzyk. | 120
3 | Nadroparin calcium | 7600 j.m./0,8 ml x 10 amp.strzyk. | 1

## 14
14 | PAKIET
Materiały zużywalne- monitorowanie
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Wymazówki:
A | z pojemnikiem transportowym, sterylne | Szt. | 3000
B | z żelem do pojemników transportowych z podłożem Amys bez węgla, sterylne | Szt. | 2050
C | sterylne, bez pojemników transportowych, pakowane pojedynczo w folię lub papier | Szt. | 400
2 | Szpatułki drewniane a 100 szt. | op. | 125
3 | Filtry do endoskopu | szt. | 1
4 | Tuby do rektoskopu
A | dł.ok.25cm | szt. | 170
B | dł.ok.9cm | Szt. | 1
C | dł.ok.13cm | Szt. | 1
5 | Wzierniki Cusko jednorazowego użytku, na śrubę
A | S | Szt. | 380
B | M | Szt. | 850
C | L | Szt. | 300
6 | Elektrody do monitorowania EKG
A | Dla noworodków – komplet składający się z 3 sztuk – kompatybilny z posiadanym przez nas sprzętem COMPACT9 | Komplet | 20
B | Dla dzieci | Szt. | 30
7 | Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Life-pack; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora Life-pak-12 (kardiowersja); wyposażone w przewód przyłączeniowy długości ok.60cm, o piankowym podłożu zawierającym hydrożel zmniejszający podrażnienie skóry, zapewniające równomierne przyleganie na całej wielkości elektrody i przewodnictwo; komplet 2 szt | op | 4
8 | Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Zoll R Series ALS; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora (kardiowersja); | Szt. | 2
9 | Elektrody do kardiostymulacji do defibrylatora Corpuls 08/16 rok.prod.2005
A | Dla dorosłych (pakowane po 2 elektrody) | komplety | 1
B | Dla dzieci (pakowane po 2 elektrody) | komplety | 1
10 | Zestaw do diagnostycznego nakłucia jamy otrzewnej dla dorosłych metodą jednostopniową, jałowy, zawierający: 1.kateter prosty o rozmiarze 14F i długości 26cm, z końcówką z żeńskim łączem luer, umożliwiającym podłączenie zestawu do płukania 2.igłę (trokar) o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi i długości katetera 3.opaskę zaciskową i kołnierz umożliwiający umocowanie kateteru przy skórze brzucha, w sposób uniemożliwiający przesunięcie
A | 20 | zestaw | 1
B | 24 | zestaw | 1
C | 28 | zestaw | 1
11 | Zestaw do nakłucia /celem drenażu/ jamy opłucnowej dla dorosłych, jałowy, zawierający: 1.dren miękki kontrastujący w RTG, z oznakowaną skalą głębokości wprowadzenia 2.kaniulę (trokar) punkcyjną o rozmiarze dopasowanym do rozmiaru drenu
A | Rozmiar 20F | Szt. | 7
B | Rozmiar 22F | Szt. | 2
C | Rozmiar 24F – 8,00mm | Szt. | 3
D | Rozmiar 26F | Szt. | 2
E | Rozmiar 28F – 9,3mm | Szt. | 6
G | Rozmiar 32 F | Szt. | 2
12 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z drenem na elastycznej prowadnicy ,średnica 28F ze strzykawką, z zastawką zwrotną, skalowanym workiem z odpowietrznikiem, drenami łączącymi | Szt. | 1
13 | Zestaw do ssania opłucnowego z wymienną komorą o pojemności 2000-2500ml, trzykomorowy – umożliwiający bierne lub czynne ssanie z regulacją siły ssania do 30cm H2O, z zastawką wodną odporną na wywrócenie zestawu, z zaworem bezpieczeństwa, z możliwością postawienia i zawieszenia, jałowy. | Szt. | 15
14 | Łączniki stożkowe do drenów opłucnowych
A | „Y” z przezroczystego tworzywa pakowane pojedynczo, jałowe | Szt. | 5
B | Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 5mm | Szt. | 1
C | Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 8mm | Szt. | 12
15 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem balonowym zawierający: 1.rozszerzadło z rozrywalną kaniulą plastikową 2.cewnik balonowy, ok.40cm, wykonany z silikonu (pojemność balonu 5ml, otwór centralny w cewniku, 2 otwory boczne) 3..zatyczkę do cewnika
A | cewnik w rozm.Ch 12 | Szt | 1
B | cewnik w rozm.Ch 14 | Szt | 1
16 | Osłonki na elektrody do pomiaru temperatury centralnej (doodbytnicze), foliowe bądź kauczukowe | Szt | 12
17 | Igły do nakłuć tkankowych – igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego typu I, jednorazowa, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, długość igły bez rękojeści 40-50 mm | Szt. | 1
18 | Filtry do cieplarek
A | Isolette C450 | Szt. | 4
B | Drager Isolette 8000 | Szt | 12
C | ATOM V 2100G | Szt | 4
19 | Igła do nakłuć prostaty 18G/20 cm (różowa półautomat) | Szt. | 1
20 | Dreny z trokarem o średnicy do nakłuć jamy brzusznej | szt
A | 20 F |  | 10
B | 24 F |  | 5
C | 26 F |  | 5
D | 28 F |  | 5
21 | Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznego | zestaw | 4
22 | Szczoteczki do cytologii | szt | 12
23 | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych, sterylny | szt | 430
24 | Ustnik jednorazowy do spirometru Easy One typ 64775/208 | szt | 25
25 | Spireta do spirometru Easy One (wkład) | szt | 25
26 | Osłona do głowic USG lateksowa, pudrowana, pakowana pojedyńczo | Szt. | 1450
27 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9 x -88- 90 jednorazowego uzytku z żółtą końcówką | Szt | 140

## 15
15 | PAKIET
Czujniki i opaski do pulsoksymetrów
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Czujnik do pulsoksymetru :
A | Nellcor n.25 razem z przedłużaczem, jednorazowego użytku | Szt. | 30
B | Novomatrix – czujnik miękki typuY, wersja OxySnap | Szt | 1
C | Lifepack12 dla dzieci, wielorazowy,pracujący w technologii Nellcor | Szt | 2
d | Czujnik saturacji (SpO2) -czoło, kciuk z łącznikiem dostosowanym do kardiomonitorów INFINITY DELTA Drager r.prod.2013 | Szt | 24
2 | Opaska na rzep do pulsoksymetru novomatrix mocowana na stopy lub dłonie noworodka | Szt | 30

## 16
16. | PAKIET
Materiały pomocnicze dla oddz.Chemioterapii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1. | Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i DEHP tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i DEHP tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 100
2. | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 120
3. | Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i DEHP tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i DEHP tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 100
4. | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 400
5. | Dren do dostrzykiwania leków tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie); filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyty z zaworami z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 Dren do dostrzykiwania leków tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie); filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyty z zaworami z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 | szt | 100
6. | Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie);filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie);filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 | szt | 150
7. | Dren do dostrzykiwania leków z filtrem 0,2µm tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie); filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyty z zaworami z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Dren do dostrzykiwania leków z filtrem 0,2µm tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie); filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyty z zaworami z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 100
8. | Kranik trójdrożny do infuzji , wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (w tym cyostatyków) , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. | szt | 100
9. | Kranik trójdrożny do infuzji , wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (w tym cyostatyków) , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego z podzielną membraną , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. | szt | 400
11. | Urządzenie do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych w systemie zamkniętym, bezigłowym. Zawiera mechanizm chroniacy przed przypadkowym odkręceniem urządzenia od strzykawki. | szt | 600
12. | Osłonka do urządzenia do transferu leków z poz.11 | szt | 600
13. | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym, bezigłowym kompatybilna z pojemnikiem Ecoflac z miejscem na przyłączenie drenu. Tworzy system nierozłączalny | szt | 300
14. | Aparat do przygotowywania cytostatyków z filtrem powietrza 0,2 μm oraz filtrem płynowym 5 μm. Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na czerwono. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. | szt | 2900
15. | Koreczek dwufukcyjny Combi | szt | 100
16. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. | szt | 100
17. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych. Aparat z filtrem hydrofilnym automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt | 150
18. | Pompa elastomerowa do podaży 5-Fluorouracyl: jednorazowego użytku objętość 270 ml prędkość podaży 5 ml/h wygodny owalny kształt o miekkiej i trwałej warstwie zewnętrznej duza przezroczystość , umozliwiajaca czytelna obserwację leku w pompie mała wielkość port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczajaca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem czasteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem koniec drenu z zakończeniem luer lock , zamkniety koreczkiem | szt | 100
19. | Torebka do pomp | szt | 200
20. | Strzykawka luer lock 20ml x100szt | op. | 10
21. | Strzykawka luer lock 10ml x100szt | op. | 10
22. | Strzykawka luer lock 5ml x100szt | op. | 10
23. | Strzykawka luer lock 3ml x100szt | op. | 10
24. | Kolec przelewowy | szt | 500
25. | Łącznik bezigłowy do wielokrotnych aktywacji, wykorzystujące neutralne ciśnienie, bez mechanicznych części wewnętrznych, zgodny z końcówką luer i luer -lock, z zastawką silikonową, i przestrzeni martwej max. 0,09ml, wytrzymały na ciśnienie zwrotne, pakowany pojedynczo, sterylny wolny od lateksu i pcv oraz ftalanów. Zapewniające bezpieczny min. 7 dniowy czas użycia . | szt | 600
26. | Igły bezpieczne do portów. Igły z atraumatycznym szlifem, przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, mogące być również stosowane do podawania kontrastu w tomografii komputerowej. . Podstawa igły wykonana z przezroczystej płytki z otworami ułatwiającymi wentylację ze zintegrowaną podkładką z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej uniemożliwiającej przenikanie bakterii, zapobiegającej kompresji. Dren nie zawierający DEHP i lateksu, dostosowane do MR.Rozmiar igieł od 19- 22G x 15- 32 mm | szt | 250
27. | Dren Infusomat Space do leków światłoczułych bursztynowy | szt | 160
28 | Strzykawka 50ml z zamknięciem do pompy Perfusor Space z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez latexu, bursztynowa luerlock | szt | 500
29 | Aparat do przygotowywania cytostatyków z filtrem powietrza 0,2 μm oraz filtrem płynowym 5 μm z mikrokolcem. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. | szt | 1000
30 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukiwania drenu z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP. | szt | 300
31 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych w zakresie 0-250 bez drenu | szt | 500
32. | Torebka do osłony przed światłem butelek
a | 250 ml | szt | 200
b | 500 ml-1000 ml | szt | 200
Dzierżawa pomp
Lp. | Nazwa międzynarodowa | J | Ilość
33 | Asortyment wraz z dzierżawą dwóch pomp, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą preparatów składających się na przedmiot umowy; pompy mają służyć do podawania preparatów cytostatycznych w systemie zamkniętym. Pompy te pozostaną u Zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy. Naprawy oraz serwisowanie pomp należą do przedmiotu umowy. | szt. | 2

## 17
17 | PAKIET
Kombinezon i rękawice
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1. | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne, lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe i bezpudrowe.Wewnętrzna warstwa rękawic chirurgicznych pokryta dodatkowo formułą kosmetyczno-leczniczą Neu-Thera® chroniącą, wspierającą procesy odbudowy, nawilżającą i wygładzającą skórę dłoni. Specjalnie przygotowana powierzchnia zewnętrzna rękawic z użyciem technologii modyfikacji powierzchni (SMT), zastosowana została w celu zapewnienia wyjątkowo rzeczywistego czucia i właściwej chwytności. Zapewnia komfort naturalnego lateksu i barierowość i odporność mechaniczną (dostępne rozmiary 6, 6.5, 7, 7.5) 1 op. x 50 szt. | szt | 100
2. | Kombinezon zapewniający wysoką ochronę przed pyłem, cząstkami stałymi, włóknami oraz mgłą rozproszonej substancji Kombinezon powinien spełniać kryteria kategorii III według klasyfikacji odzieży chroniacej przed czynnikami chemicznymi agodnie z zharminizowanymi normami UE. Kategoria CE: Typ 5: zgodnie z normą EN ISO 13982-1 Typ 6: zgodnie z normą EN13034. Antystatyczny: zgodnie z normą EN 1149-5. Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2. Kombinezon zabezpieczający pracownika podczas procesu technologicznego w laboratorium i w przemyśle farmaceutycznym. Innowacyjny krój zapewniający swobodę ruchów i komfort pracy. Kaptur optymalnie dopasowuje się do ruchów głowy. Posiada właściwości antystatyczne i nie pyli. rzyczęściowy, półelastyczny kaptur z gumką w tunelu. Wewnętrzne szwy zmniejszające ryzyko przedostania się zanieczyszczeń na zewnątrz kombinezonu. Zamek błyskawiczny z włókniny zwiększający poziom ochrony. Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.Gumka w tunelu przy mankiecie rękawów. Gumka w talii zapewniająca optymalne dopasowanie kombinezonu do ciała. Osłony na obuwie połączone z nogawkami kombinezonu. Podeszwa antypoślizgowa. Kolor biały, rozmiary: S – XXXL. Produkt sterylny. | szt | 100

## 18
18 | PAKIET
Rękawice bezlateksowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, sterylne /R/ bezpudrowe, wykonane z nitrylu, neoprenu lub innego materiału równoważnego, długość rękawicy min 280 mm, grubość rękawicy na palcach max. 0,22 mm i na dłoni min. 0,18, barwa rozpraszająca światło np. brązowa – rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami; w rozmiarach:
a | 6 | 300
b | 6.5 | 300
c | 7 | 300
d | 7.5 | 300

## 19
19 | PAKIET
Materiały pomocnicze do operacji okulistycznych
LP | Przedmiot zamówienia | JM | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Kaniule do hydrodysekcji 25G(0,5mm)x22mm,odgięta 35 stopni,8mm od końca (okrągła) | Szt. | 10
2 | Kaniule do hydrodysekcji 25G(0,5mm)x22mm,odgięta 35 stopni,8mm od końca (płaska) | Szt. | 60
3 | Mikrosponga do osuszania pola okulistycznego x10 | Op. | 2
4 | Pętla irygacyjna jednorazowa 25G x 1,5 | Szt | 1

## 20
20 | PAKIET
Noże okulistyczne
LP | Przedmiot zamówienia | JM | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt
1 | Nóż skośny do paracentezy, ostrze pod kątem 15º, 30°, 22,5°, 45° prosty, cały nóż zapakowany do plastikowego opakowania zapobiegającego uszkodzeniu | Szt. | 200
2 | Nóż typu “slit” o kalibracji od 1,0mm do 3,2 mm, , zakrzywiony , obustronnie ostrzone krawędzie tnące poza najszerszą częścią ostrza , matowy, cały nóż zapakowany do plastikowego opakowania zapobiegającego uszkodzeniu | Szt. | 200