8

Września 12.07.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 9/18

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów” - Nr sprawy SA-381- 9/18

SPROSTOWANIE :

Pytania do pakietu nr 18

W odpowiedziach z dnia 12.07.2018 mylnie wpisano odpowiedz do pytania nr 8

| lp | Wymagania siwz | uwagi |
| --- | --- | --- |
| 8 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający, wymaga aby oferowane karty do mikrometody żelowej zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych były przewidziane do użycia w instrukcjach użycia posiadanego przez Zamawiającego systemu DiaMed, do którego prowadzone jest postępowanie w zakresie pakietu nr 18? | Zamawiający potwierdził ,że wymaga zgodnie z sugestią pytającego. Nie wiemy co zawiera instrukcja używania .Nie jest ona załącznikiem do siwz a po zmianie powinna być zgodnie z Pzp. Zamawiajacy prowadząc postępowanie otwarte tj. tryb nieograniczony nie powinien zatajać wybiórczo przez innymi wykonawcami danych ważących ,które wpłyną na treść oferty oraz jej zgodności z siwz |
| pytanie | Prosimy o załączenie do siwz instrukcji w całości oraz dopuszczenie aby karty były kompatybilne ze sprzętem DiaMed a nie sprzęt do kart. Przetarg jest prowadzony na dostawy kart i odczynników a nie dostawy sprzętu medycznego. To dostawca odpowiada za zgodność a nie DiaMed który rzekomo posiada system zamknięty . Wszelkie zapisy w siwz nie potwierdzają ,że posiadany przez zamawiającego system posiada cechy zamkniętego systemu .Nawet analizator DiaMed nie jest systemem zamkniętym co potwierdził biegły sądowy. Kompatybilność nie polega na akceptacji producenta sprzętu lub zawartości instrukcji sprzętu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych . Art. 90 ustawy stanowi o obowiązkach dostawcy sprzętu oraz aby wykonawca nie stosował go w odmienny sposób ze względu na bezpieczeństwo personelu. Czyli wirówka do kart może być używana do wirowania kart żelowych a nie probówek, lub innego materiału np. moczu. |
| odpowiedz | Dopuszczamy aby karty były kompatybilne z posiadanym sprzętem |

Odpowiedz powinna brzmieć:

| lp | Wymagania siwz | uwagi |
| --- | --- | --- |
| 8 | dot. Pakiet nr 18 - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający, wymaga aby oferowane karty do mikrometody żelowej zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych były przewidziane do użycia w instrukcjach użycia posiadanego przez Zamawiającego systemu DiaMed, do którego prowadzone jest postępowanie w zakresie pakietu nr 18? | Zamawiający potwierdził ,że wymaga zgodnie z sugestią pytającego. Nie wiemy co zawiera instrukcja używania .Nie jest ona załącznikiem do siwz a po zmianie powinna być zgodnie z Pzp. Zamawiajacy prowadząc postępowanie otwarte tj. tryb nieograniczony nie powinien zatajać wybiórczo przez innymi wykonawcami danych ważących ,które wpłyną na treść oferty oraz jej zgodności z siwz |
| pytanie | Prosimy o załączenie do siwz instrukcji w całości oraz dopuszczenie aby karty były kompatybilne ze sprzętem DiaMed a nie sprzęt do kart. Przetarg jest prowadzony na dostawy kart i odczynników a nie dostawy sprzętu medycznego. To dostawca odpowiada za zgodność a nie DiaMed który rzekomo posiada system zamknięty . Wszelkie zapisy w siwz nie potwierdzają ,że posiadany przez zamawiającego system posiada cechy zamkniętego systemu .Nawet analizator DiaMed nie jest systemem zamkniętym co potwierdził biegły sądowy. Kompatybilność nie polega na akceptacji producenta sprzętu lub zawartości instrukcji sprzętu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych . Art. 90 ustawy stanowi o obowiązkach dostawcy sprzętu oraz aby wykonawca nie stosował go w odmienny sposób ze względu na bezpieczeństwo personelu. Czyli wirówka do kart może być używana do wirowania kart żelowych a nie probówek, lub innego materiału np. moczu. |
| odpowiedz | Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych były przewidziane do stosowania przez instrukcje obsługi wyrobów medycznych ( wirówka Id centrisuge) do których prowadzone jest postępowanie. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2