Września 16.11.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 12/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku .

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 17 – poz. 3-4 Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowania staplerów i ładunków ze zszywkami otwartymi wysokości 4,5 mm ( po zamknięciu 2,00 mm) | Nie dopuszcza |
| 2 | Pakiet 17 – poz. 9-12 Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie jednorazowych staplerów okrężnych, zgiętych, długość trzonu 20 cm, wysokości otwartej zszywki 5,0 mm, wysokość zszywki zamkniętej regulowana w zakresie 1,0-2,5 mm. | Nie dopuszcza |
| 3 | Pakietu Nr 7 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 3A ,3B i 4 , oraz utworzenie odrębnego pakietu. W przypadku wydzielenia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycjach 3A,3B okularków o poniższych parametrach; OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu. | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 4 | Pakiet nr 17 Pozycja 5 O dopuszczenie staplera jednorazowego liniowego poprzecznego z wymiennymi ładunkami, stapler aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie; do każdego staplera zostaną dołączone trzy ładunki (zamiast 2 co pozwoli na lepsze dopasowanie długości linii szwu w trakcie zabiegów), zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie, stapler posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz specjalny kształt kowadła ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie optymalnego kształtu litery B zszywki po zamknięciu, z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 30 mm, wysokość zszywki 3,5 mm (pozwala na zamknięcie zszywki na tą samą oczekiwaną wysokość a różnica w stosunku do wymaganej wysokości 3,8 mm zależy jedynie od różnicy w rozwiązaniu projektu kowadła staplera, uzyskany efekt kliniczny dzięki temu rozwiązaniu będzie równoznaczny), po zamknięciu wysokość zszywki zgodna z oczekiwaną 1,5 mm. | Nie dopuszcza |
| 5 | Pakiet nr 17 Pozycja 6 O dopuszczenie staplera jednorazowego liniowego poprzecznego z wymiennymi ładunkami, stapler aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie; do każdego staplera zostaną dołączone trzy ładunki (zamiast 2 co pozwoli na lepsze dopasowanie długości linii szwu w trakcie zabiegów), zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie, stapler posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz specjalny kształt kowadła ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie optymalnego kształtu litery B, z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 30 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, | Nie dopuszcza |
| 6 | Pakiet nr 17 Pozycja 7 O dopuszczenie staplera jednorazowego liniowego poprzecznego z wymiennymi ładunkami, stapler aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie; do każdego staplera zostaną dołączone dwa ładunki, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie, stapler posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz specjalny kształt kowadła ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie optymalnego kształtu litery B zszywki po zamknięciu, z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,5 mm (pozwala na zamknięcie zszywki na tą samą oczekiwaną wysokość a różnica w stosunku do wymaganej wysokości 3,8 mm zależy jedynie od różnicy w rozwiązaniu projektu kowadła staplera, uzyskany efekt kliniczny dzięki temu rozwiązaniu będzie jednak równoznaczny), po zamknięciu wysokość zszywki zgodna z oczekiwaną 1,5 mm. | Nie dopuszcza |
| 7 | Pakiet nr 17 Pozycja 9-12 O dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 mm, 1,5mm, 2,0mm i 2,5mm i wysokości zszywki otwartej 5,5mm, oferującej chwytanie nawet najgrubszej tkanki. Zamawiający określi średnicę staplera dopiero w momencie składania zamówienia co umożliwi lepsze zarządzanie zamówieniami i potrzebnymi stanami magazynowymi. Dostępne średnice staplerów, pokrywające pełne spektrum potrzeb operaycjnych: 21, 25, 29 i 33 mm. Staplery posiadające referencje z najlepszych ośrodków chirurgicznych w kraju i z zagranicy oraz wielokrotnie przebadane klinicznie, oferujące najwyższą jakość przeprowadzanej procedury chirurgicznej. | Nie dopuszcza |
| 8 | pakiet 60 pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo? |  |
| 9 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z pakietu 60 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 10 | Pakiet nr 17 Pozycja 5 O dopuszczenie staplera jednorazowego liniowego poprzecznego z wymiennymi ładunkami, stapler aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie; do każdego staplera zostaną dołączone dwa ładunki, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie, stapler posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz specjalny kształt kowadła ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie optymalnego kształtu litery B zszywki po zamknięciu, z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,5 mm (pozwala na zamknięcie zszywki na tą samą oczekiwaną wysokość a różnica w stosunku do wymaganej wysokości 3,8 mm zależy jedynie od różnicy w rozwiązaniu projektu kowadła staplera, uzyskany efekt kliniczny dzięki temu rozwiązaniu będzie równoznaczny), po zamknięciu wysokość zszywki zgodna z oczekiwaną 1,5 mm. | Nie dopuszcza |
| 11 | Pakiet nr 17 Pozycja 6 O dopuszczenie staplera jednorazowego liniowego poprzecznego z wymiennymi ładunkami, stapler aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie; do każdego staplera zostaną dołączone dwa ładunki, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie, stapler posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz specjalny kształt kowadła ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie optymalnego kształtu litery B, z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, | Nie dopuszcza |
| 12 | Pakiet 58 Pozycja 1b W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika. | Zamawiający oczekuje produktu kompatybilnego ze wskazanym urządzeniem |
| 13 | Pakiet 58 Pozycja 1c W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika. | Zamawiający oczekuje produktu kompatybilnego ze wskazanym urządzeniem |
| 14 | Pakiet 58 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika | Zamawiający oczekuje produktu kompatybilnego ze wskazanym urządzeniem |
| 15 | Pakiet 58 Pozycja 3 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika. | Zamawiający oczekuje produktu kompatybilnego ze wskazanym urządzeniem |
| 16 | Pakiet 58 Pozycja 1a,4,5,6 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 58 wydzieli pozycje: 1a,4,5,6 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. | Zamawiający oczekuje produktu kompatybilnego ze wskazanym urządzeniem |
| 17 | Pakiet 59 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przedłużacza który ma być zaproponowany wraz z czujnikiem. | Zamawiający oczekuje produktu kompatybilnego ze wskazanym urządzeniem |
| 18 | Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? | Tak |
| 19 | Pakiet 12 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z serwetami, w których gramatura obszaru wzmocnienia wynosi 109,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak dopuszcza |
| 20 | Pakiet 12 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o gramaturze 83 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak dopuszcza |
| 21 | Pakiet 12 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego bez 2 ręczników 30 x 40 cm lub wyrazi zgodę na dostarczanie ich osobno? | Tak dopuszcza |
| 22 | Pakiet 28 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, z mankietami o długości min. 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak dopuszcza |
| 23 | pakiet 24 pozycja 8 termin składania ofert: 26.11.2018 Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? | Nie dopuszcza |
| 24 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 24 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? | Nie wyraża zgody |
| 25 | Pkakiet 52 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? | Zgodnie z SIWZ |
| 26 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakiet 52 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? | Nie wyraża zgody |
| 27 | Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? | Tak Zamawiający wyraża zgodę |
| 28 | Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 29 | Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczeń –załączniki nr 3, 4 oraz 5, jednocześnie wymagając złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ? | Tak JEDZ elektronicznie |
| 30 | Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 5 ust. 1 pkt 1a do wysokości 0,2% wartości towaru niedostarczonego w terminie? Kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wysoka i rzadko spotykana w obrocie gospodarczym. | Nie wyraża zgody |
| 31 | Dotyczy Pakietu 8 poz. 1 Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 32 | Dotyczy Pakietu 38 zad. 1 poz. G Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego w rozmiarze 40cm x 200m? | Dopuszcza , nie wymaga |
| 33 | Dotyczy Pakietu 38 zad. 2 po. A – C Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe z fałdą o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? | Tak dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 34 | Dotyczy Pakietu 47 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 35 | Dotyczy Pakietu 47 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 36 | Dotyczy Pakietu 47 poz. 2 Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? | Tak wymaga |
| 37 | Dotyczy Pakietu 47 poz. 2 Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883? | Tak wymaga |
| 38 | Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 39, pakiet 49): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. | Nie wymaga |
| 39 | Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 49): pieluchomajtek dla dorosłych oddychających na całej powierzchni chłonnej produktu, wykonanych z miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną na całej powierzchni łącznie z zakładkami bocznymi, posiadających po dwie pary elastycznych przylepco-rzepów wielorazowego użytku po każdej stronie, system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu oraz anatomiczny kształt, posiadających ściągacze taliowe co najmniej w tylnej części pieluchomajtki oraz system szybkiego wchłaniania Feel Dry lub EDS, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Obecność w produktach powyższych rozwiązań technologicznych zapewnia Zamawiającemu, że produkty zaproponowane do postępowania będą najwyższej jakości oraz będą spełniały oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów. Ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim posiada takie rozwiązania technologiczne. | Zgodnie z SIWZ |
| 40 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 49): pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak podstawowych systemów zabezpieczeń (ściągaczy taliowych) oraz poziomu chłonności uniemożliwiają skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające ściągacze taliowe. Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. | Zgodnie z SIWZ |
| 41 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 49, pozycja: 1c): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. | Tak dopuszcza |
| 42 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 39, pozycja: 2): podkłady ginekologiczne, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 43 | Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 39, pozycja: 3): złożenia oferty na podkład higieniczny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i chłonności co najmniej 1750g? | Zgodnie z SIWZ |
| 44 | Pakiet nr 26 Prosimy o umożliwienie złożenia oferty na pozycje 1 i 2 lub wydzielenie poz. 2 do odrębnego zadania. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 45 | Pakiet nr 26, poz. 1 A, B, C. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania maski ze stabilizacją na podbródku. Proponowane rozwiązanie powoduje mniej podrażnień i/lub odleżyn niż podparcie na czole dodatkowo daje pacjentowi poczucie większej swobody. | Dopuszcza nie wymaga |
| 46 | Dot. pakietu 16 Czy Zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji ? | Dopuszcza nie wymaga |
| 46a | Dot. pakietu 16 Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli ? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym. | Zgodnie z SIWZ |
| 47 | Dot. pakietu 16 Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji ? | Dopuszcza nie wymaga |
| 48 | Dot. pakietu 16 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych 2 generacji z ząbkami wewnętrznymi pod kątem 45 stopni, które gwarantują pewniejsze zabezpieczenie przed zjawiskiem przemieszczania się klipsa na naczyniach ? | Zgodnie z SIWZ |
| 49 | Dot. pakietu 16 Czy Zamawiający wymaga aby klipsy były pakowane w zasobnikach po 4 lub 6 szt do wyboru przez Zamawiającego ? | Dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 50 | Dot. pakietu 33 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przy opisie wkładów workowych ponieważ system obecnie przez Zamawiającego używany posiada jedno przyłącze na pokrywie wkładu a drugie znajduję się w kanistrze ? Jednocześnie prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania ? | Zamawiający dopuszcza |
| 51 | Dot. pakiet 33 poz. 2 a-c - Czy zamawiający oczekuje aby Waga wkładu bez proszku żelującego wynosiła maksymalnie 60g (niskie koszty utylizacji)? | Dopuszcza nie wymaga |
| 52 | Dot. pakiet 33 poz. 2 a-c - Czy zamawiający oczekuje aby wkład był sprasowany do grubości 5-6 cm dzięki czemu zajmuje mało miejsca podczas magazynowania? | Dopuszcza nie wymaga |
| 53 | Dot. pakiet 33 poz. 3 Wnosimy o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 6mm oraz długości 3m z jedną końcówką żeńską z wewnętrznymi pierścieniami stabilizującymi i drugą z łącznikiem do kontroli odsysania? | Tak dopuszcza |
| 54 | Dot. pakiet 33 poz. 4 Wnosimy o dopuszczenie drenu balonowego o długości 30m i średnicy wewnętrznej 7mm, pozostałe parametry bez zmian ? | Tak dopuszcza |
| 55 | Dot. pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 certyfikowanych pojemników wielorazowych wyskalowany co 100 ml ( funkcją pomiarowa) | Dopuszcza nie wymaga |
| 56 | Dot. pakiet 33 poz. 1,2,5 Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu poz 1,2,5 jak i osprzęt (mocowniki, wsporniki, uchwyty do drenów ) pochodziły od 1 producenta. | Zamawiający wymaga kompatybilności systemu, nie wymaga, aby osprzęt pochodził od jednego producenta |
| 57 | Dot. § 5 ust. 1 pkt 1 a i b wzoru umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości całej umowy za niewykonanie całości lub części zamówienia w terminie (pkt.a) oraz 10% kwoty brutto umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy (pkt.b). Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niedostarczonej części dostawy/umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji, Jednocześnie prosimy o obniżenie kar umownych dotyczących p-ktu a do wysokości 0,5% za niewykonanie całości lub części zamówienia w terminie. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego wnosimy jak na wstępie. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 58 | dotyczy pakietu nr 65 Ze względu na zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (konkretne parametry dopuszczają tylko jednego wykonawcę), powołując się na art. 7 ust 1 Ustawy PZP oraz art 29 ust 2 Ustawy PZP, zwracamy się z uprzejmym pytaniem czy w celu stworzenia warunków konkurencyjności cenowej – przy kryterium oceny – cena 60% Zamawiający wprowadzi mniej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poda zakresy długości drenu np. 18- 25 cm, co nie będzie miało wpływu na swoją funkcjonalność, nie wykluczy innych Wykonawców oraz sprawi, że postępowanie będzie zgodne z przepisami PzP. | Zamawiający dopuszcza zakres długości drenu od 18-25 cm |
| 59 | Pakiet nr 33, poz.3 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m? | Nie dopuszcza |
| 60 | Pakiet nr 33, poz.4 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 25 m z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2 szt.? | Tak dopuszcza |
| 61 | Pakiet nr 33, poz.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji może obniżyć wartość zamówienia? | Nie wyraża zgody |
| 62 | Pakiecie nr 34 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy? | Dopuszcza, nie wymaga |
| 63 | Pakiecie nr 34 Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60% - zakres taki posiadają m. in. paski GlucoDr. auto? | Zgodnie z SIWZ |
| 64 | Pakiecie nr 34 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski do glukometrów nie miały ograniczeń zastosowania w postaci zastrzeżenia, że nie mogą być stosowane jako jedyny instrument do pomiaru stężenia glukozy u pacjentów poważnie chorych (bez zdefiniowania, które grupy pacjentów to pacjenci „poważnie chorzy”)? | Zgodnie z SIWZ |
| 65 | Pakiecie nr 34 Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s? | Zgodnie z SIWZ |
| 66 | Pakiecie nr 34 Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w zakresie Pakietu 34 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni późniejsze dostawy i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności? | Dopuszcza nie wymaga |
| 67 | Czy zamawiający w pakiecie 68 poz. 1,2,3 dopuści strzygarkę najnowszej generacji współpracującej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z jednym uniwersalnym rodzajem ostrza do wszelkiego rodzaju owłosienia. Odpowiednio dla pozycji 1 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 5-zakresowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max. 180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w komplecie z ładowarka typu "drop-in" do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem model 9681, zapewnia szybkie 3-godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania. I dla pozycji 2,3 Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, współczynnik zacięć do 5%. | Dopuszcza |
| 68 | PAKIET 32, pozycja 1c: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,7L? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większego lub większej ilości odpadów medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,7L pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 69 | PAKIET 32, pozycja 1d: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1,0L średnicy pojemnika: 102 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 70 | PAKIET 32, pozycja 1e: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,0L, wysokości 230 mm, oraz średnicy pojemnika: 105 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 71 | PAKIET 32, pozycja 1c, 1d, 1e, 1f, 1g Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki wymagane w pozycjach 1c, 1d, 1, e, 1f oraz 1g były wyposażone w wycia do demontażu igieł? Wcięcia do demontażu igieł powinny stanowić konieczne zabezpieczenie w pojemników przeznaczonych na skażone ostre odpady medyczne. W razie podtrzymania zapisów SIWZ, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 72 | PAKIET, pozycja 1c, 1d, 1e Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki wymagane w pozycjach 1c, 1d, oraz 1e były wyposażone – obok standardowych wycięć do demontażu igieł – również w specjalne wycięcie do zdejmowania ostrzy skalpeli? Wycięcie zwiększa funkcjonalność a przede wszystkim bezpieczeństwo stosowania małych pojemników na ostre odpady medyczne, które ze swej istoty należą do kategorii odpadów zakaźnych/niebezpiecznych. W razie podtrzymania zapisów SIWZ, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. | Dopuszcza, nie wymaga |
| 73 | PYTANIE 6: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? | Tak |
| 74 | Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w pozycji 3, dopuści Siatki 2D Implants do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatki wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m2 i grubości 0,30 mm, wielkość porów 1 mm. Wytrzymałość na rozerwanie 95 N. Sprzedawane w opakowaniu Tyvek, w pudełku kartonowym zabezpieczonym dodatkowo folią. W rozmiarach 15 x 15 cm , 9 x 13 cm. | Zgodnie z SIWZ |
| 75 | Czy w pakiecie nr 67 pozycja 1 (Sevofluranum 250 ml – 50 butelek) Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy na bloku operacyjnym wymaga sewofluranu do parowników będących aktualnie na wyposażeniu szpitala tj. ze szczelnym , fabrycznie zamontowanym systemem napełniania parownika, bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem i dodatkiem wody min. 0,03%?. | Zamawiający wymaga sewofluranu do parowników będących na wyposażeniu Szpitala |
| 76 | Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1B Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań? | Tak dopuszcza |
| 77 | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 wyrób jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania i dostrzykiwania leków, który posiada filtr bakteryjny i cząsteczkowy oraz zatyczkę zabezpieczającą przed wyciekiem płynu? | Tak dopuszcza |
| 78 | PYTANIE 1 – PAKIET 32, pozycja 1c: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,7L? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większego lub większej ilości odpadów medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,7L pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 79 | PYTANIE 2 – PAKIET 32, pozycja 1d: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1,0L średnicy pojemnika: 102 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 80 | PYTANIE 3 – PAKIET 32, pozycja 1e: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,0L, wysokości 230 mm, oraz średnicy pojemnika: 105 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 81 | PYTANIE 4 – PAKIET 32, pozycja 1c, 1d, 1e, 1f, 1g Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki wymagane w pozycjach 1c, 1d, 1, e, 1f oraz 1g były wyposażone w wycia do demontażu igieł? Wcięcia do demontażu igieł powinny stanowić konieczne zabezpieczenie w pojemników przeznaczonych na skażone ostre odpady medyczne. W razie podtrzymania zapisów SIWZ, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. | Tak dopuszcza |
| 82 | PYTANIE 5 – PAKIET, pozycja 1c, 1d, 1e Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki wymagane w pozycjach 1c, 1d, oraz 1e były wyposażone – obok standardowych wycięć do demontażu igieł – również w specjalne wycięcie do zdejmowania ostrzy skalpeli? Wycięcie zwiększa funkcjonalność a przede wszystkim bezpieczeństwo stosowania małych pojemników na ostre odpady medyczne, które ze swej istoty należą do kategorii odpadów zakaźnych/niebezpiecznych. W razie podtrzymania zapisów SIWZ, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. | Dopuszcza nie wymaga |
| 83 | PYTANIE 6: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? | Tak |
| 84 | Pakiet nr 26 Prosimy o umożliwienie złożenia oferty na pozycje 1 i 2 lub wydzielenie poz. 2 do odrębnego zadania. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 85 | Pakiet nr 26, poz. 1 A, B, C. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania maski ze stabilizacją na podbródku. Proponowane rozwiązanie powoduje mniej podrażnień i/lub odleżyn niż podparcie na czole dodatkowo daje pacjentowi poczucie większej swobody. | Dopuszcza nie wymaga |
| 86 | Zadania 14 Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w pozycji 3, dopuści Siatki 2D Implants do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatki wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m2 i grubości 0,30 mm, wielkość porów 1 mm. Wytrzymałość na rozerwanie 95 N. Sprzedawane w opakowaniu Tyvek, w pudełku kartonowym zabezpieczonym dodatkowo folią. W rozmiarach 15 x 15 cm , 9 x 13 cm. | Zgodnie z SIWZ |
| 87 | Pakiet 5, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 88 | Pakiet 21, poz. 1D Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’80 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? | Tak dopuszcza |
| 89 | Pakiet 21, poz. 2B Proszę o dopuszczenie kranika z drenem o długości 10 cm. | Zgodnie z SIWZ |
| 90 | Zadanie 21, poz. 3 Czy Zamawiający może doprecyzować, który konkretnie aparat do przetaczania firmy B. Braun zamawiający ma na myśli. Proszę o wskazanie przyrządu, który obecnie jest używany do pracy z wymieniona przez zamawiającego pompą, albo jakie przyrządy są wskazane przez producenta pompy? Wykonawca chce bowiem zaoferować sprzęt w pełni kompatybilny ze sprzętem obecnie stosowanym przez zamawiającego. | Do pracy używane są pompy Braun Infusomat Space typ 8713050 r.prod.2015 |
| 91 | Zadanie 21, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści przyrząd ze skalą od 0 do 300 ml/h ? pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Dopuszcza nie wymaga |
| 92 | Zadanie 21, poz. 5 Czy zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ renamowanej firmy Polfa z powodzeniem stosowane w większości szpitali w Polsce: Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O, jednorazowego użytku, Kranik trójdrożny Łącznik do dodatkowej iniekcji Łącznik LUER-LOCK z osłonką Długość przyrządu min. 260 cm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack Opakowanie handlowe: 40 szt. Sterylizowane tlenkiem etylenu Termin ważności – 3 lata Rodzaj tworzywa do produkcji: bez zawartości ftalanów Rysunek: Czy Zamawiający ma na myśli kolec przelewowy, jak na rysunku poniżej? | Tak dopuszcza Tak Zamawiający wymaga korka przelewowego |
| 93 | Zadanie 21, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rampę 5-cio kranikową z osobno dołączonym przedłużaczem do pomp infuzyjnych o długości 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie dopuszcza |
| 94 | Zadanie 21, poz. 8 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych światłoczułych, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się: komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm, wersja do leków światłoczułych – bursztynowy. | Dopuszcza, nie wymaga |
| 95 | Zadanie 29, poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzpień schowany, nie wystający poza obręb krawędzi koreczka, co zwiększa aseptykę pracy. | Zamawiający nie wymaga |
| 96 | Zadanie 30, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ |
| 97 | Zadanie 30, poz. 2 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się: komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, sterylny, długość drenu 150cm, kolorystycznie oznaczone opakowanie. | Zgodnie z SIWZ |
| 99 | Zadanie 42, poz. 1, 2 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP, zarówno bowiem FEP jak i PTFE to materiał zwany teflonem. W normalnym użytkowaniu kaniul nie ma żadnych zauważalnych różnic fizycznych ani medycznych tych materiałów. Kaniula neonatologiczna wykonana z PTFE wskazuje na jednego konkretnego producenta sprzętu medycznego Becton Dickinson, a tym samym na jednego autoryzowanego dystrybutora w Polsce asortymentu BD, Firmę SKAMEX Sp. z o. o. PTFE tak jaki i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE, FEP to materiały o bardzo wysokiej odporności chemicznej. Są wyjątkowo odporne na niską i wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne. Posiadają właściwości izolacji elektrycznej i cieplnej, a przede wszystkim właściwości ślizgowe. PTFE- teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym. Dlatego nasz firma proponuje Państwu kaniule wykonane z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 101 | Zadanie 42, poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 102 | Zadanie 42, poz. 1, 2 Czy kaniule mają być widoczne w promieniach RTG? | Zgodnie z SIWZ |
| 103 | Zadanie 42, poz. 3 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 104 | Zadanie 43, poz. 1 Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt. | Zamawiający odstępuje od warunku |
| 105 | Zadanie 43, poz. 5, 6 Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu skróconej nazwy producenta na kaniuli i dopuszczenie kaniul z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym kaniuli. Taki zapis znacznie ogranicza wolny rynek i możliwość złożenia ofert przez większą liczbę wykonawców, a tym samym uniemożliwia Państwu otrzymanie większej liczby korzystnych dla Państwa ofert. | Zamawiający dopuszcza |
| 106 | Zadanie 43, poz. 5, 6 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul także z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego typu klik, nie wymagającym dociskania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 107 | Zadanie 43, poz. 5, 6 Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną, która pełni tę samą funkcję co filtr hydrofobowy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 108 | Zadanie 43, poz. 5, 6 Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla kaniul. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. | Zamawiający nie odstępuje od wymogu |
| 109 | Pakiet nr 21 pozycja 2 A i B oraz pozycja 7 Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki trójdrożne oraz system wielodrożny stosowany w terapii infuzyjnej wykonane były z poliamidu materiału odpornego na działanie silnie agresywnych leków, co zapobiega ich pękaniu i przeciekaniu? | Zgodnie z SIWZ |
| 110 | Pakiet nr 21 pozycja nr 6 Czy Zamawiający dopuści kolec przelewowy bez zastawki przeciwzwrotnej? | Zgodnie z SIWZ |
| 111 | Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający naruszył w rzeczonym postepowaniu Zakup i dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku Numer referencyjny: S.A.-381- 12/18 zapewne przez omyłkę Art. 29. Ustawy PZP 2.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.” Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z treścią Ustawy PZP ( odpowiednio art. 7 i 29 rzeczonej Ustawy) dopuszcza w rzeczonym postępowaniu złożenie do pozycji 1A w pakiecie 34 oferty równoważnej, w postaci wysokiej jakości pasków testowych typu Glucomaxx do kompatybilnych z nimi glukometrów (wraz z przekazaniem glukometrów których cena zawarta będzie w cenie pasków testowych) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew umieszczona na szczycie paska testowego g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 6 miesięcy : h) zakres pomiarowy 20-600 mg/dl z możliwością zamiany na mmoll przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197: 2015 ( potwierdzona precyzja i dokładność całego systemu czyli glukometrów , pasków i płynów kontrolnych ); i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 2-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. | Zamawiający dopuszcza |
| 112 | Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania, czy wymagają Państwo aby do rzeczonego postępowania dopuszczone zostały tylko pozycji 1A w pakiecie 34 paski i glukometry które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów. Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca? | Dopuszcza nie wymaga |
| 113 | Czy Zamawiajacy wymaga w pozycji 1A w pakiecie 34 glukometrów zasilanych bartiami AAA ( MAŁY PALUSZEK ) | Dopuszcza nie wymaga |
| 113a | Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym w/w postępowaniu w pozycji 1A w pakiecie 34 , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach? | Zgodnie z SIWZ |
| 114 | Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1A w pakiecie 34 w specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt. | Zamawiający dopuszcza wytwórcę i dystrybutora |
| 114a | Pakiet 48 pozycja 1A: Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o zalecanej objętości oddechowej 300-1500 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 115 | Pakiet 48 pozycja 1B: Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o zalecanej objętości oddechowej 300-1500 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 116 | Pakiet 58 pozycja 3: Prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 58. Zwiększy to konkurencyjność ofert a tym samym pozwoli obniżyć koszty zakupu dla Zamawiającego. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 117 | Pakiet 28 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, średnica klatki piersiowej ok. 138 cm, z mankietami o długości min. 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 118 | Dotyczy części nr 65: Czy Zamawiający dopuści igły do portów w rozmiarze 20Gx25mm, z drenem o długości 20,3cm oraz z wygodnymi odpinanymi uchwytami zamiast skrzydełek? | Zgodnie z SIWZ |
| 119 | dotyczy pakietu 40 pozycja 3 Czy Zamawiający wymaga nebulizatora o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Nebulizator ze zmniejszoną do minimum objętością zalegającą i maksymalnym wykorzystaniem leku. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/min, 74%objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass- Median 3,3 mikrona. Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym stożkiem 22F pasującym do masek, ustników. | W pozycji 3 Zamawiający oczekuje masek tlenowych zgodnie z SIWZ. Zestaw do nebulizacji oczekuje w poz. 2 zgodnie z SIWZ |
| 120 | dotyczy pakietu 40 pozycja 5 Czy Zamawiający wymaga maski tlenowej dla dzieci do średnich stężeń tlenu wykonana z polipropylenu (pozbawiona PVC, a co za tym idzie nie zawierająca ftalanów); dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka umożliwiający dostosowanie do różnej wielkości twarz pacjentów: mała, duża; | Dopuszcza nie wymaga |
| 121 | dotyczy pakietu 48 pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga filtrów oddechowych posiadających niezależne protokoły skuteczność działania względem drobnoustrojów – bakterii i wirusów? | Dopuszcza nie wymaga |
| 122 | dotyczy pakietu 51 pozycja A-B Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania wg następującego opisu: System zamknięty do odsysania górnych dróg oddechowych pacjentów sterylny, pakowany pojedynczo — do użytku wielodobowego 72 godz. — klucz do rozłączania — elastyczna przedłużka — naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w j. polskim — blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki — bezzwrotny port do płukania cewnika — przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym u życiem — barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku — mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik — łącznik kątowy podwójnie obrotowy — cewnik z atraumatycznym końcem — dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika — do rurek intubacyjnych 14, 16 Fr — długość cewnika 540mm. | Zgodnie z SIWZ |
| 123 | dotyczy pakietu 51 pozycja C-D Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania wg następującego opisu: System zamknięty do odsysania górnych dróg oddechowych pacjentów sterylny, pakowany pojedynczo — do użytku wielodobowego 72 godz. — klucz do rozłączania — elastyczna przedłużka — naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w j. polskim — blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki — bezzwrotny port do płukania cewnika — przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym u życiem — barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku — mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik — łącznik kątowy podwójnie obrotowy — cewnik z atraumatycznym końcem — dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika — do rurek trachoestomijnych14,16 Fr — długość cewnika 305 mm | Zgodnie z SIWZ |
| 124 | dotyczy §5 ust. 1 pkt. 1a) Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów na następujące: „1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia nie zrealizowanego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie,” Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób rażący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 125 | Pakiet 7 Proszę Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na pozycje wybrane z pakietu 7. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez niniejszego zabiegu konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej ze względu na szeroki zakres asortymentu – jego różnorodność. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 126 | Pakiet 7 W przypadku braku zgody na składanie oferty na pozycje prosimy, aby Zamawiający wydzielił poz. 1,6-11,13,15-18,24-31,32-33,35-36,40-42,44,54,63 do osobnego pakietu. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 127 | Pakiet 30, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 128 | Pakiet 30, poz. 1,2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów oraz przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Zgodnie z SIWZ |
| 129 | Pakiet 30, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? | Zgodnie z SIWZ |
| 130 | Pakiet 30, poz. 1 i 2 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi oraz przyrząd do przetaczania płynów bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? | Zgodnie z SIWZ |
| 131 | Pakiet 30, poz. 1 i 2 Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu? | Zgodnie z SIWZ |
| 132 | Pakiet 30, poz. 1 i 2 Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS oraz IS w postaci piktogramów? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 133 | Pakiet 30, poz. 1 i 2 Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie? | Tak wymaga |
| 134 | Pakiet 36, poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza, ale z przeliczeniem do wymaganej ilości(może być ułamek opakowania) |
| 135 | Pakiet 36, poz. 4-5 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza, ale z przeliczeniem do wymaganej ilości(może być ułamek opakowania) |
| 136 | Pakiet 36, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? | Dopuszcza |
| 137 | Pakiet 36, poz. 4-6 Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? | Dopuszcza |
| 138 | Pakiet 36, poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? | Nie dopuszcza |
| 139 | Pakiet 36, poz. 7 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? | Nie dopuszcza |
| 140 | Pakiet 36, poz. 7 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 180 cm, wykonany z folii polietylenowej , w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 141 | Pakiet 36, poz. 7 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 116 cm, wykonany z folii polietylenowej, w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 142 | Pakiet 36, poz. 7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza, ale z przeliczeniem do wymaganej ilości(może być ułamek opakowania) |
| 143 | Pakiet 36, poz. 9 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza, ale z przeliczeniem do wymaganej ilości(może być ułamek opakowania) |
| 144 | Pakiet 36, poz. 9 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? | Tak dopuszcza |
| 145 | Pakiet 36, poz. 9 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? | Tak |
| 146 | Pakiet 40, poz. 1 Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu „wąsy” o wymiarach : rozstaw pomiędzy kaniulami donosowymi ok. 1 cm, długość kaniuli ok. 13-14 mm, średnica kaniuli ok. 3-4 mm, długość drenu 200 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 147 | Pakiet 45, poz. 6-7,10 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-7,10 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 148 | Pakiet 45, poz. 6 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza, ale z przeliczeniem do wymaganej ilości(może być ułamek opakowania) |
| 149 | Pakiet 45, poz. 7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza, ale z przeliczeniem do wymaganej ilości(może być ułamek opakowania) |
| 150 | Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Pakiecie nr 60 w pozycji nr 17a i b wyrazi zgodę na zaoferowanie przenośnego, jałowego, apirogennego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; a) nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h oraz b) nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. | Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. Zamawiający nie dzieli palietu |
| 151 | Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie nr 60 w pozycj 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie transparentnego łącznika bezigłowego z obojętnym przemieszczaniem płynu, przez co zmniejszającym ryzyko wystąpienia okluzji cewnika, w porównaniu do łączników z negatywnym przemieszczaniem płynów. Przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek. O objętości wypełnienia 0,08ml i objętości zalegającej 0,03ml. Kompatybilny z lipidami, krwią, osoczem, preparatami krwiopochodnymi i lekami cytostatycznymi. Do bezpiecznego stosowania przez 7 dni lub do 200 aktywacji w zależności co będzie pierwsze. Wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi oraz w prostą drogą przepływu płynu. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. | Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. Zamawiający nie dzieli palietu |

Przypomnienie o modyfikacji zapisów siwz

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2017 poz. 1579 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę punktu XII Wadium ppkt. 4

Po modyfikacji pkt. 4–  uzyskuje brzmienie:

„4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto:  PKO BP 551440 1101 0000 0000 0655 1971   z dopiskiem, jakiego postępowania dotyczy, w terminie do dnia 26.11.2018r. do godz. 9.30, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.”

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2