Września 10.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 11 Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kable o długości 5m? | Tak dopuszcza |
| 2 | Pakiet 11 Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne wielokrotnego uzycia o wymiarach 30 x 17 cm silikonowe z kablem dł. 4m? | Tak dopuszcza |
| 3 | Pakiet 11 Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę do aplikacji elektrod silikonowych dł. 150cm? | Tak dopuszcza |
| 4 | Pakiet 11 Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, dzielone, jednorazowe, hydrożelowe, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, powierzchnia ogólna 170cm2, powierzchnia aktywna 110cm2, pakowana po 5 szt. kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES350 i oferowanymi kablami do elektrod biernych? | Tak dopuszcza |
| 5 | Pakiet 11 Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę czynną monopolarną , wejście 4 mm typ szpatuła, długość całkowita 67 mm, część robocza 16x2 mm. | Tak dopuszcza |
| 6 | Pakiet 11 Punkt 14. Prosimy o wyłączenie punktu 14 z pakietu 11, który nie jest akcesorium elektrochirurgicznym. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? | Zgodnie z SIWZ |
| 8 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 46 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 9 | Dotyczy Pakietu nr 33 - Rękawy Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych gładkich i z fałdą do sterylizacji (poz. 1 i poz. 2) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 10 | Dotyczy Pakietu nr 33 - Rękawy Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? | Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje umieszczenia znaku CE na opakowaniu zbiorczym |
| 11 | Dotyczy Pakietu nr 33 - Rękawy Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2? | Zgodnie z SIWZ |
| 12 | Dotyczy Pakietu nr 33 - Rękawy Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy? | Zgodnie z SIWZ |
| 13 | Dotyczy Pakietu nr 33 - Rękawy Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia normy EN 868-2 na linii zgrzewu fabrycznego rękawów sterylizacyjnych, gdyż obecnie obowiązujące normy dla rękawów to EN 868-3 i 5 oraz EN ISO 11607-1,2 ? Norma EN 868-2 dotyczy papieru krepowego. | Zamawiający odstępuje od wymogu normy EN 868-2 dla rękawów |
| 14 | Dotyczy Pakietu nr 33 - Rękawy Poz. 1G – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy gładki o wymiarach 35cmx200m lub 40cmx200m w miejsce rękawa 38cmx200m? | Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 40-200 |
| 15 | Dotyczy Pakietu nr 33 - Rękawy Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o długości rolki 100 m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? | Zamawiający dopuszcza |
| 16 | Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 1B Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań? | Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Pakiet 15, poz.3 i 4. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków z wysokością zszywki otwartej 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | Zamawiający nie dopuszcza |
| 18 | Pakiet 15, Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staplerów z wysokością zszywki otwartej 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | Zamawiający nie dopuszcza |
| 19 | Pakiet 15, Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie staplerów odpowiednio w rozmiarach 26, 29, 32, 34mm, wysokość zszywki 5,0mm, długość rączki staplera 26cm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 20 | Do §5 ust.1 pkt 1) ppkt a) istotnych postanowień umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień opóźnienia? | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. § 5 ust. 1 pkt 1 a i b, pkt 2 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.’’ |
| 21 | Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? | W stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną nie aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz nie ma „zagrożenia niewypłacalnością” |
| 22 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; - weksla in blanco wraz z deklaracją; - poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; - zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 23 | Dotyczy pakietu 15 poz. 9/10/11/12 Czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach staplery okrężne w rozm. 25 ,29,31,33 o wysokości zszywki 4,8mm | Zamawiający dopuszcza |
| 24 | Dotyczy pakietu 28 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przy opisie wkładów workowych ponieważ system obecnie przez Zamawiającego używany posiada jedno przyłącze na pokrywie wkładu a drugie znajduję się w kanistrze ? Jednocześnie prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania ? | Zamawiający dopuszcza |
| 25 | Dot. pakiet 28 poz. 2 a-c - Czy zamawiający oczekuje aby Waga wkładu bez proszku żelującego wynosiła maksymalnie 60g (niskie koszty utylizacji)? - Czy zamawiający oczekuje aby wkład był sprasowany do grubości 5-6 cm dzięki czemu zajmuje mało miejsca podczas magazynowania? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 26 | Dotyczy pakietu 28 poz. 3 Wnosimy o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 6mm oraz długości 3m z jedną końcówką żeńską z wewnętrznymi pierścieniami stabilizującymi i drugą z łącznikiem do kontroli odsysania? | Zamawiający dopuszcza |
| 27 | Dotyczy pakietu 28 poz. 4 Wnosimy o dopuszczenie drenu balonowego o długości 30m i średnicy wewnętrznej 7mm, pozostałe parametry bez zmian ? | Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 28 | Dotyczy pakietu 28 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 certyfikowanych pojemników wielorazowych wyskalowany co 100 ml ( funkcją pomiarowa) | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 29 | Dotyczy pakietu 28 poz. 1,2,5 Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu poz 1,2,5 jak i osprzęt (mocowniki, wsporniki, uchwyty do drenów ) pochodziły od 1 producenta. | Zamawiający wymaga kompatybilności systemu, nie wymaga aby osprzęt pochodził od jednego producenta |
| 30 | Dotyczy zapisów SIWZ Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) klasyfikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby oferowane, zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Dlatego zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia, zamiast wymaganych w SIWZ dokumentów/oświadczeń, stosownego oświadczenia dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 31 | Dotyczy zapisów SIWZ pkt. 10.17 W związku z wątpliwościami, prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli godz. 10:30? | Tak |
| 32 | Dotyczy zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” | Zamawiający wyraża zgodę |
| 33 | Dot. § 5 ust. 1 pkt 1 a i b wzoru umowy Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. Mając na uwadze powyższe proponujemy zrównanie odsetek za opóźnienia w dostawie sprzętu do poziomu odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1% | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. § 5 ust. 1 pkt 1 a i b, pkt 2 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.’’ |
| 34 | Pakiet nr 18 pozycja 2 A i B oraz pozycja 7 Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki trójdrożne oraz system wielodrożny stosowany w terapii infuzyjnej wykonane były z poliamidu materiału odpornego na działanie silnie agresywnych leków, co zapobiega ich pękaniu i przeciekaniu? | Zgodnie z siwz |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2