Września 13.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania typu Extra Spike Plus KabiPac, które posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis) oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, o dopuszczalnym czasie użytkowania 4 dni, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,75 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 2 | Pakiecie 29 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych o standardowym zakresie hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%? Węższy zakres hematokrytu nie obejmuje prawidłowych wartości tego wskaźnika u niektórych pacjentów (takich jak kobiety w ciąży i dzieci do 6. roku życia), zatem w przypadku zbyt wąskiego hematokrytu zachodzi możliwość uzyskania nieprawidłowych wyników | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 3 | Pakiecie 29 Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do glukometru z wyrzutem zużytego paska (bezdotykowe usuwanie), co zwiększa higienę pracy i bezpieczeństwo personelu wykonującego pomiary? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 4 | Pakiecie 29 Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym? Zwracamy uwagę, że wyroby refundowane zostały zweryfikowane na szczeblu urzędowym pod katem prawidłowości i adekwatności danych zawartych na oznakowaniach i w instrukcjach obsługi oraz pod kątem posiadania aktualnych certyfikatów. Wyroby nierefundowane nie przechodzą takiej weryfikacji | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 5 | Pakiecie 29 Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w zakresie Pakietu 29 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni przechowywanie i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności w całym łańcuchu dostaw? | Zamawiający nie wymaga aby oferentem była wyłącznie hurtownia farmaceutyczna, ale wymaga prawidłowych warunków przechowywania i transportu. |
| 6 | Dotyczy: Pakiet 31, pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego, sterylnego o długości 147cm, z rękawami wykończonymi mankietami? | Zamawiający dopuszcza |
| 7 | Dotyczy: Pakiet 23, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany fartuch chirurgiczny endoskopowy posiadał również „zakryte plecy”, w celu zabezpieczenia operującego oraz zachowania aseptyki podczas zabiegu? | Zamawiający dopuszcza |
| 8 | Dotyczy: Pakiet 23, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylny fartuch chirurgiczny (endoskopowy)XXL o długości rękawa 60,5 cm i całkowitej długości 145 cm; spełniający pozostałe wymagania SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 9 | Pakiet 35 poz.1 D Czy Zamawiający dopuści jako równoważne cewniki do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 2 m, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów. | Zamawiający dopuszcza |
| 10 | Pakiet 35 poz.5 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji jako równoważne rozwiązanie polegające na zaoferowaniu wąsów tlenowych dla niemowląt, zapewniających stały, równomierny dopływ tlenu, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów?” Pragniemy zaznaczyć iż stosowanie masek tlenowych nie jest wskazane przy delikatnej i kształtującej się twarzy niemowląt. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 11 | Pakiet 42 poz.1 A Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadający wysoką skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusową 99,999%, waga 19g, przestrzeń martwa 33 ml, o niskich oporach przepływu wynoszących 1,0 cmH20 przy 50l/min z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem mocowanym na stałe pakowany pojedyńczo, sterylny? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 12 | Pakiet 42 poz.1 B Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt 150-1500ml, poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H20, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na stałe, sterylny? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 13 | Pakiet 56 poz.1 Czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne bezigłowy przyrząd z portem igłowym do worka infuzyjnego z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki z pozycji 3. Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie portu igłowego Luer Lock (męski lub żeński do wyboru przez zamawiającego) z korkiem "Flow Stop" zapobiegającym wyciekom. Przyrząd posiadający zacisk w postaci przesuwnej klamry, zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Kompatybilny ze wszystkimi liniami infuzyjnymi z zakończeniem Luer Lock żeński i Luer lock męski (2 modele).Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiający łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 40 cm. , element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydanego przez FDA. Produkt wolny od latexu i DEHP? | Zamawiający dopuszcza |
| 14 | Zadanie 56 poz.2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie do pobierania leku z fiolki w bezpiecznym systemie zamkniętym z certyfikatem CE i kodem ONB/FDA (potwierdzającym rejestrację jako system zamknięty CSTD) umożliwiające rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównujące różnicę ciśnień wewnątrz fiolki do dowolnej wartości przez system filtrów Toxi -Guard – aktywowany filtr węglowy -adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na zewnątrz fiolki + filtr hydrofobowy chroniący zawartość fiolki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz wbudowanych w adapterze. Adapter z ostrzem bezigłowym dostępny w rozmiarach: na fiolkę o średnicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o średnicy 13 mm), na fiolkę o średnicy 28 mm i na fiolkę 32 mm do wyboru przez Zamawiającego, przyrząd całkowicie zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji –potwierdzone badaniami klinicznych zatwierdzonymi przez NIOSH z lekami cytostatycznymi, urządzenie kompatybilne z adapterem z poz. 3, jałowe, pakowane po 1 szt, wolne od lateksu i DEHP, przyrząd wyposażony w dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z pozostałymi elementami, kompatybilny z lekami cytostatycznymi? Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | Zamawiający dopuszcza |
| 15 | Pakiet 56 poz.3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przyrząd na strzykawkę pasujący do wszystkich powszechnie używanych strzykawek z zakończeniem Luer Lock, umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym CSTD potwierdzonym kodem ONB/FDA, umożliwiający bezpieczne przeniesienie w strzykawce i podania do worka /butelki plastikowej z płynem infuzyjnym, podanie w miejsce wkłucia i.v. lub przez adapter dopęcherzowo. Przyrząd wyposażony w dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z pozostałymi elementami w systemie zamkniętym, potwierdzonym kodem ONB, posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 16 G, koreczek zabezpieczający w komplecie, przyrząd całkowicie zabezpiecza przed przypadkowym zakłuciem się, wyrób jałowy, pakowany oddzielnie, kompatybilny z poz.1, 2, wolny od lateksu i DEHP, kompatybilny z lekami cytostatycznymi? Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | Zamawiający dopuszcza, jeżeli w zestawie są strzykawki o wskazanych parametrach. |
| 16 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 1H oraz 1I dopuści wycenę igieł krótkościętych, stosowanych powszechnie w szpitalach? | Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 2 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,5x16mm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 18 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 2,3,4 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 19 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 5 dopuści wycenę kaniul z portem bocznym zamykanym standardowo, bez powłoki teflonowej? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 20 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 6 dopuści wycenę kaniul bez powłoki teflonowej, z zabezpieczeniem metalowo-plastikowym dla rozmiarów 16G i 17G oraz zabezpieczeniem plastikowym dla pozostałych rozmiarów? | Zamawiający dopuszcza |
| 21 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 7 dopuści wycenę igły typu motylek w rozmiarze 21G 0,8x19mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 22 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 7 dopuści wycenę igły typu motylek w rozmiarze 25G 0,5x19mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 23 | Czy Zamawiający w Pakiecie 38 poz. 7 dopuści wycenę igły typu motylek w rozmiarze 24G 0,55x19mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 24 | Dotyczy pakietu nr 41, poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalnych, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 25 | Dotyczy pakietu nr 41, poz. nr 1: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z testami uchwytu do mocowania testów? | Zamawiający wymaga |
| 26 | Dotyczy pakietu nr 41, poz. nr 3: czy zamawiający dopuści test proteinowy o odczycie po 15 min. Inkubacji? | Zamawiający dopuszcza |
| 27 | Dotyczy wzoru umowy§5, ust. 1a): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na : „niewykonania całości lub części zamówienia w terminie – w wysokości 1%wartości zamówienia” | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. §5 ust.1 pkt 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 28 | Czy zamawiający w pakiecie 57 poz. 1,2,3 dopuści strzygarkę najnowszej generacji współpracującej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z jednym uniwersalnym rodzajem ostrza do wszelkiego rodzaju owłosienia. Odpowiednio dla pozycji 1 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 5-zakresowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max. 180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w komplecie z ładowarka typu "drop-in" do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem model 9681, zapewnia szybkie 3-godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania. I dla pozycji 2,3 Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, współczynnik zacięć do 5%. | Zamawiający dopuszcza |
| 29 | Pakiet 5, poz. 11c, 11d Prosimy o wydzielenie poz. -11c, 11d- do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 30 | Pakiet 5, poz. 4,17,21 Prosimy o wydzielenie poz. -4,17,21- do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 31 | Pakiet 5, poz. 4, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 32 | Pakiet 5, poz. 17 Prosimy o sprecyzowanie jakie szczoteczki zmawiający oczekuje, proste czy wachlarzyk, jednorazowe? | Zamawiający oczekuje szczoteczek do cytologii w pakiecie nr 3. Dopuszcza szczoteczki jednorazowego użytku w obu typach |
| 33 | Pakiet 5, poz. 17 Czy zamawiający ooczekuje 17 szt. szczoteczek czy 17 opakowań po 100 szt? | Zamawiający oczekuje 12 szt. w pakiecie nr 3 |
| 34 | Pakiet 5, poz. 17 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań | W pakiecie nr 5 bak pozycji 17 |
| 35 | Pakiet5, poz. 21 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Brak poz. 21 w pakiecie nr 5 |
| 36 | Pakiet 7 poz. 1,8,9,10,11,13,15-18,33,54, Prosimy o wydzielenie poz. -1,8,9,10,11,13,15-18,33,54 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 37 | Pakiet 7, poz. 8 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 38 | Pakiet 7, poz. 9 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 39 | Pakiet 24, poz 1 Czy zamawiający oczekuje koreczka typu kombi czy zwykłego? | Zamawiający oczekuje koreczków typu zwykłego |
| 40 | Pakiet 24, poz 2 Czy zamawiający oczekuje koreczka typu kombi czy zwykłego? | Zamawiający oczekuje koreczka który umożliwi zabezpieczenie końcówki strzykawki |
| 41 | Pakiet 25, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów oraz przyrządy do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ |
| 42 | Pakiet 25, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? | Dopuszcza pod warunkiem, że komora kroplowa posiada mechanizm zapobiegający przedostaniu się powietrza do drenu |
| 43 | Pakiet 25, poz.2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? | Dopuszcza nie wymaga |
| 44 | Pakiet 30, poz. 2,4 Prosimy o wydzielenie poz. 2,4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 45 | Pakiet 30, poz. 2 Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem? | Nie wymaga dopuszcza |
| 46 | Pakiet 30, poz. 2 Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym? | Dopuszcza nie wymaga |
| 47 | Pakiet 30, poz. 2 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności? | Dopuszcza nie wymaga |
| 48 | Pakiet 30, poz. 2 Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? | Dopuszcza nie wymaga |
| 49 | Pakiet 30, poz. 2 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? | Dopuszcza nie wymaga |
| 50 | Pakiet 30, poz. 2 Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? | Dopuszcza nie wymaga |
| 51 | Pakiet 30, poz. 2 Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię? | Dopuszcza nie wymaga |
| 52 | Pakiet 30, poz. 2 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? | Dopuszcza nie wymaga |
| 53 | Pakiet 30, poz. 2 Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? | Dopuszcza nie wymaga |
| 54 | Pakiet 30, poz. 2 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? | Dopuszcza nie wymaga |
| 55 | Pakiet 30, poz. 2 Czy zamawiający dopuścirolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 56 | Pakiet 30, poz. 2 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 57 | Pakiet 30, poz. 2 Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? | Dopuszcza nie wymaga |
| 58 | Pakiet 30, poz. 4 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym? | Zamawiający dopuszcza |
| 59 | Pakiet 31, poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 60 | Pakiet 31, poz.2 Czy zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 61 | Pakiet 31, poz.2 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 62 | Pakiet 31, poz. 4-6 Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? | Zamawiający dopuszcza |
| 63 | Pakiet 31, poz. 4-6 Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? | Zamawiający dopuszcza |
| 64 | Pakiet 31, poz. 4-6 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 65 | Pakiet 31, poz.7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 66 | Pakiet 31, poz.8-9 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 67 | Pakiet 31, poz.7 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 68 | Pakiet 31, poz.7 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 180 cm, wykonany z folii polietylenowej , w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 69 | Pakiet 31, poz. 8 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 70 | Pakiet 31, poz. 8 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 71 | Pakiet 31, poz. 8 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? | Zamawiający dopuszcza |
| 72 | Pakiet 31, poz. 9 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? | Zamawiający dopuszcza |
| 73 | Pakiet 31, poz. 9 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? | Zamawiający dopuszcza |
| 74 | Pakiet 31, poz. 9 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? | Zamawiający dopuszcza |
| 75 | Pakiet 40, poz. 6-7,10 Prosimy o wydzielenie poz. 6-7,10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 76 | Pakiet 40, poz. 6 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 77 | Pakiet 40, poz. 6 Czy zamawiający dopuszcza worek z oświadczeniem o możliwości zatosowania do 7 dni | Zamawiający dopuszcza |
| 78 | Pakiet 40, poz. 7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 89 | Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 5 w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego? | W pakiecie 3 w poz. 5 Zamawiający oczekuje elektrody do monitorowania EKG |
| 90 | Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 8 w związku z wycofaniem przez producenta filtrów mechaniczno - hydrofobowych zgodzi się na wydzielenie pozycji z pakietu? | W pakiecie 3 poz. 8 Zamawiający oczekuje elektrod do kardiostumulacji |
| 91 | Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 9 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści stosowany już przez Zamawiającego zestaw do drenażu opłucnej o następujących parametrach: trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy z wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, z możliwością odłączenia? | W pakiecie 3 poz. 9 Zamawiający oczekuje zestawu do nakłucia jamy otrzewnej |
| 92 | Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 10 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach? | Zamawiający dopuszcza |
| 93 | Pakiet 28 Zestaw do odsysania Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do postępowania równoważny system do odsysania, konkurencyjny cenowo, najnowocześniejszy na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych? Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem obsługi, oraz następującymi cechami użytkowymi: Pozycja 1 A, B, C Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, kompatybilne z jednorazowymi wkładami do ssania oferowanymi w pozycji 2, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową o dokładności +/- 100ml, o okrągłym kształcie, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania, bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych), możliwość sterylizacji w 121 st. C. Pojemność 1000 ml, 2000 ml, i 3000 ml. Pozycja 2 a, b, c, d Wkłady workowe 1000 ml, 2000 ml, i 3000 ml, jednorazowego użytku na wydzielinę, kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku oferowanymi w pozycji 1, z trwale dołączoną pokrywą o okrągłym kształcie, uszczelniają się automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, wyposażone w zintegrowany filtr hydrofobowo-antybakteryjny z zastawką hydrofobową odcinającą ssanie po napełnieniu się wkładu i zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, w pokrywie wkładu znajdują się dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta (w postaci zintegrowanej z pokrywą zatyczki do zabezpieczenia portu pacjenta po zakończeniu ssania). Pozycja 2 d Czy w związku ze szczelnością oferowanych przez firmę wkładów (gwarantują 100 % bezpieczeństwo użytkowania) Zamawiający odstąpi od wymogu wkładów z proszkiem żelującym? Zgoda Zamawiającego pozwoli zmniejszyć koszt zakupu (wkłady bez substancji absorpcyjnej są tańsze) bez obniżenia bezpieczeństwa. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku w ilości wskazanej przez Zamawiającego, mocowniki szynowe, uchwyty, wsporniki, pozwalające na właściwe umocowanie pojemników wielorazowych do kolumn, ssaków elektrycznych, łóżek, zapewniających bezpieczne odsysanie, a także uchwyty do mocowania drenów ssących w przypadku wybrania naszej oferty. | Zamawiający dopuszcza |
| 94 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 95 | Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 96 | Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczeń –załączniki nr 3, 4 oraz 5, jednocześnie wymagając złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ? | Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczeń –załączniki nr 3, 4 oraz 5 Zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ – postępowanie do progowe |
| 97 | Dotyczy Pakietu 8 poz. 1 Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 98 | Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3-4 Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta? | Zgodnie z SIWZ |
| 99 | Dotyczy Pakietu 33 zad. 1 poz. G Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego w rozmiarze 40cm x 200m? | Zamawiający dopuszcza |
| 100 | Dotyczy Pakietu 38 zad. 2 poz. A – C Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe z fałdą o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? | Zamawiający w pakiecie 33 dopuszcza nie wymaga po odpowiednim przeliczeniu |
| 101 | Dotyczy Pakietu 41 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 102 | Dotyczy Pakietu 41 poz. 2 Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? | Zamawiający wymaga |
| 103 | Pakiet nr 23 Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego w rozmiarze XXL wykonanego na całym odcinku przedramion i ramion z całkowicie nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 65g/m2, w części tylnej z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej; średnica klatki klatki piersiowej min. 164 cm, długość rękawa min. 88 cm, całkowita długość min. 150 cm, długość mankietu min. 8 cm? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 104 | Pakiet 18, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 105 | Pakiet 18, poz. 2A Czy Zamawiający wymaga żeby kranik był kompatybilny z emulsjami tłuszczowymi? | Tak wymaga |
| 106 | Pakiet 18, poz. 1D Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’80 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? | Tak |
| 107 | Pakiet 18, poz. 2B Proszę o dopuszczenie kranika z drenem o długości 10 cm. | Zamawiający dopuszcza. |
| 108 | Zadanie 18, poz. 3 Czy Zamawiający może doprecyzować, który konkretnie aparat do przetaczania firmy B. Braun zamawiający ma na myśli. Proszę o wskazanie przyrządu, który obecnie jest używany do pracy z wymieniona przez zamawiającego pompą, albo jakie przyrządy są wskazane przez producenta pompy? Wykonawca chce bowiem zaoferować sprzęt w pełni kompatybilny ze sprzętem obecnie stosowanym przez zamawiającego. | W chwili obecnej stosowany jest aparat do przetoczeń firmy Braun nr ref.8700036SP. |
| 109 | Zadanie 18, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści przyrząd ze skalą od 0 do 300 ml/h ? pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Dopuszcza nie wymaga |
| 110 | Zadanie 18, poz. 4 Proszę o dopuszczenie przyrządu z regulatorem przepływu z podwójną skalą o dokładności 5-250 ml/h dla płynów o małej lepkości do 10% oraz 5- 200 ml/h dla płynów o lepkości 10-40% (zamiast 5-150 ml/h), dren o długości 150 cm z zaworem do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym.Zadanie 21, poz. 5 | Dopuszcza nie wymaga |
| 111 | Zadanie 18, poz. 5 Czy zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ renamowanej firmy Polfa z powodzeniem stosowane w większości szpitali w Polsce: Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O, jednorazowego użytku, Kranik trójdrożny Łącznik do dodatkowej iniekcji Łącznik LUER-LOCK z osłonką Długość przyrządu min. 260 cm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack Opakowanie handlowe: 40 szt. Sterylizowane tlenkiem etylenu Termin ważności – 3 lata Rodzaj tworzywa do produkcji: bez zawartości ftalanów Rysunek: | Tak dopuszcza |
| 112 | Zadanie 18, poz. 6 Czy Zamawiający ma na myśli kolec przelewowy, jak na rysunku poniżej? | Tak |
| 113 | Zadanie 18, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rampę 5-cio kranikową z osobno dołączonym przedłużaczem do pomp infuzyjnych o długości 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza. |
| 114 | Zadanie 18, poz. 8 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych światłoczułych, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się: komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza standardowa, ścięta stożkowo, dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm, wersja do leków światłoczułych – bursztynowy. | Dopuszcza |
| 115 | Zadanie 24, poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzpień schowany, nie wystający poza obręb krawędzi koreczka, co zwiększa aseptykę pracy. | Dopuszcza nie wymaga |
| 116 | Zadanie 25, poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga aparatu do infuzji z filtrem Auto Air Stop, zapobiegającym przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta, a także z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, który zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym samozamykającym się, aparat odporny na ciśnienie 2 bara, sterylizowany tlenkiem etylenu, z opaską stabilizującą dren wewnątrz opakowania, z zabezpieczeniem na kolec, zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren, dren o długości 180 cm. | Zamawiający oczekuje aparatu między innymi z rozwiązaniem technologicznym zapobiegającym przedostaniu się powietrza do drenu. W pozostałych elementach pytania dopuszcza nie wymaga. |
| 117 | Zadanie 25, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ |
| 118 | Zadanie 25, poz. 1 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się: komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza standardowa, ścięta stożkowo, dwukanałowa. Filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, sterylny, długość drenu 150cm, kolorystycznie oznaczone opakowanie. | Dopuszcza |
| 119 | Zadanie 37, poz. 1, 2 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP, zarówno bowiem FEP jak i PTFE to materiał zwany teflonem. W normalnym użytkowaniu kaniul nie ma żadnych zauważalnych różnic fizycznych ani medycznych tych materiałów. Kaniula neonatologiczna wykonana z PTFE wskazuje na jednego konkretnego producenta sprzętu medycznego Becton Dickinson, a tym samym na jednego autoryzowanego dystrybutora w Polsce asortymentu BD, Firmę SKAMEX Sp. z o. o. PTFE tak jaki i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE, FEP to materiały o bardzo wysokiej odporności chemicznej. Są wyjątkowo odporne na niską i wysoką temperaturę, warunki atmosferyczne. Posiadają właściwości izolacji elektrycznej i cieplnej, a przede wszystkim właściwości ślizgowe. PTFE- teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym. Dlatego nasz firma proponuje Państwu kaniule wykonane z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 120 | Zadanie 37, poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 121 | Zadanie 37, poz. 1, 2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 122 | Zadanie 37, poz. 1, 2 Czy kaniule mają być widoczne w promieniach RTG? | Dopuszcza nie wymaga |
| 123 | Zadanie 37, poz. 3 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 124 | Zadanie 38, poz. 1 Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt. | Zamawiający dopuszcza |
| 125 | Zadanie 38, poz. 5, 6 Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu skróconej nazwy producenta na kaniuli i dopuszczenie kaniul z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym kaniuli. Taki zapis znacznie ogranicza wolny rynek i możliwość złożenia ofert przez większą liczbę wykonawców, a tym samym uniemożliwia Państwu otrzymanie większej liczby korzystnych dla Państwa ofert. | Zamawiający dopuszcza |
| 126 | Zadanie 38, poz. 5, 6 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul także z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego typu klik, nie wymagającym dociskania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 127 | Zadanie 38, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, samodomykającym się korkiem portu bocznego (typu „klik”), z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec w rozmiarach: Kod koloru Rozmiar ( GAUGE) Rozmiar w mm Przepływ Szary 16 G 1,7 x 45 200 ml/min Biały 17 G 1,5 x 45 142 ml/min Zielony 18 G 1,3 x 45 95 m/min Różowy 20 G 1,1 x 32 65 ml/min Niebieski 22 G 0,9 x 25 36 ml/min Żółta 24 G 0,7 x 19 | 23 ml/min | Zamawiający dopuszcza |
| 128 | Zadanie 38, poz. 5, 6 Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną, która pełni tę samą funkcję co filtr hydrofobowy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 129 | Zadanie 38, poz. 5, 6 Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla kaniul. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. | Zamawiający dopuszcza |
| 130 | Pakiet 4, pozycja 1D Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCARD GOLD 3 w rolce 209mm x 40m? | Tak dopuszcza |
| 131 | Pakiet 4, pozycja 4B Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 w rolce 50mm x 30m z nadrukiem? | Tak dopuszcza |
| 132 | Pakiet 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll w bloczku o wymiarach 9cm x 9cm x 200 kartek z przeliczeniem opakowań? | Tak |
| 133 | Pakiet 23, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawem o dł. 59cm i mankietem o dł. 7,5cm? | Tak |
| 134 | Pakiet 31, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w rozmiarze uniwersalnym? | Nie dopuszcza |
| 135 | Pakiet 31, pozycja 3 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 136 | Pakiet 31, pozycja 4,5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’50szt. z przeliczenie zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 137 | Pakiet 31, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści maskę czterowarstwową? | Tak |
| 138 | Pakiet 31, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’25szt. z przeliczenie zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 139 | Pakiet 31, pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze 71x180cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 140 | Pakiet 31, pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z elastycznym mankietem na nadgarstkach? | Zamawiający dopuszcza |
| 141 | Pakiet 31, pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze XL o dł. 138cm lub fartucha w rozmiarze XXL o dł. 157cm? | Zamawiający dopuszcza Roz. XXL dł. 157 cm |
| 142 | Pakiet 38, pozycja 5A – 5G Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego? | Zamawiający dopuszcza |
| 143 | Pakiet 38, pozycja 5F Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G- 1,7? | Zgodnie z SIWZ |
| 144 | Pakiet 38, pozycja 6A – 5F Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego? | Zamawiający dopuszcza |
| 145 | Pakiet 38, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny typu motylek w rozmiarze 25 G (0,5 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak |
| 146 | Pakiet 40, pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3ml? | Tak zgodnie z SIWZ |
| 147 | Pakiet 40, pozycja 1A-1I Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni? | Tak dopuszcza |
| 148 | Pakiet 40, pozycja 1C – 1I Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH12 – CH24 z balonem o pojemności 5-10ml? | Tak dopuszcza |
| 149 | Pakiet 40, pozycja 2A-2B Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni? | Tak |
| 150 | Pakiet 40, pozycja 4A-4E Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana bez zmrożonej powierzchni? | Tak dopuszcza |
| 151 | Pakiet 40, pozycja 8A-8B Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona bez zmrożonej powierzchni? | Tak dopuszcza |
| 152 | Pakiet 40, pozycja 11A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 30 dni? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. | Nie dopuszcza, nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 153 | Pakiet 48, pozycja 1A – 1F Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny T-Kehr o długości ramion 45cm / 18cm? | Tak dopuszcza |
| 154 | Pakiet 48, pozycja 2A – 2I Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny do jamy otrzewnej o długości 50cm? | Nie dopuszcza |
| 155 | Pakiet 48, pozycja 2C Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 21? | Nie |
| 156 | Pakiet 48, pozycja 2F Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 27? | Nie |
| 157 | Pakiet 48, pozycja 2H-I Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 33 oraz CH36? | Tak |
| 158 | Pakiet 48, pozycja 3A – 3E Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera o długości 40 cm? | Tak dopuszcza |
| 159 | Pakiet 48, pozycja 4A – 4I Czy Zamawiający dopuści dreny do jamy otrzewnej o długości 50cm? | Tak |
| 160 | Pakiet 48, pozycja 4C Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 21? | Tak |
| 161 | Pakiet 48, pozycja 4F Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 27? | Tak |
| 162 | Pakiet 48, pozycja 4H-I Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 33oraz CH36? | Tak |
| 163 | Pakiet 49, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny wyposażoną w wyprofilowany kołnierz w kształcie maski z wycięciem umożliwiającym zamknięcie worka, z zastawką antyzwrotną blokującą wydostawanie się zapachu i treści na zewnątrz? | Tak |
| 164 | Pakiet 49, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjkę bez środka bakteriobójczego, nasączoną środkiem myjącym o neutralnym PH? | Zgodnie z SIWZ |
| 165 | Pakiet 49, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie jednostkowe a’24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? | Zamawiający dopuszcza z podaniem ułamka opakowania. |
| 166 | Pakiet 49 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie jednostkowe a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
| 167 | Pakiet 58 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml? | Zamawiający dopuszcza |
| 168 | Pakiet 58 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste? | Zamawiający dopuszcza |
| 169 | Zadanie 18, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rampę wykonaną z polikarbonu, kraniki z polietylenu? | Zamawiający dopuszcza |
| 170 | Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na kable medyczne o wymiarach 15x220 cm? | Tak dopuszcza |
| 171 | Pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści noże chirurgiczne sterylne wykonane ze stali węglowej reszta opisu zgodnie z SIWZ? | Tak dopuszcza |
| 172 | Pakiet 18 poz.1 Zwracamy się z prośba o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 173 | Pakiet 25 poz. 1 Czy Zamawiający miał na myśli, to że komora kroplowa będzie miała min 65 mm w części przeźroczystej? | Zamawiający miał na myśli wymiar całej komory |
| 174 | Pakiet 25 poz. 1 Czy przyrząd ma być wyposażony w dwupłaszczynowo ściętą igłę biorczą wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym , co gwarantuje bardzo dużą ostrość i wytrzymałość igły? | Zgodnie z SIWZ |
| 175 | Pakiet 38 poz. 1 G,H,J Czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach igły z ostrzem krótkościętym ? | Zamawiający dopuszcza |
| 176 | Pakiet 38 poz. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC z igłą 0,4 x13 ? | Zamawiający dopuszcza |
| 177 | Pakiet 38 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych ze standardowym koreczkiem i samo domykającym się portem bocznym reszta opisu zgodnie z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 178 | Pakiet 38 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonanych z poliuretanu ? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 179 | Pakiet 40 poz. 1, 2, 3, 6, 11 Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia dokumentów „Oświadczenia Producenta o maksymalnym terminie utrzymywania wyrobu w ciele pacjenta” pozwoli to na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą o odstąpienie kierujemy ponieważ żaden z producentów nie wystawia w/w oświadczenia ponieważ długość utrzymania wyrobu w ciele pacjenta wynika z klasyfikacji wyrobu medycznego zawartej w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta np. klasa IIa do 30 dni. | Zamawiający oczekuje aby wykonawca określił w formie oświadczenia lub innego dokumentu czas stosowania danego wyrobu |
| 180 | Pakiet 48 poz.1 Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o wymiarach 38/16 cm reszta zgodnie z opisem SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 181 | Pakiet 48 poz. 3 Czy zamawiający dopuści cewnik urologiczny Pezzer z lateksu o długości 40 cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 182 | Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pakiet 34): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. | Nie wymaga |
| 183 | Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d): pieluchomajtek o podwyższonym standardzie, wykonanych z delikatnego materiału w 100% oddychającego na całej powierzchni produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, posiadających cztery trójwarstwowe elastyczne, wielokrotnego użytku przylepcorzepy, barierki wewnętrzne oraz wskaźnik chłonności w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu? Opisywane produkty idealnie sprawdzają się w warunkach szpitalnych, gdyż ich budowa jest w stanie dopasować się do każdego pacjenta, a co za tym idzie bardzo dobrze chronią przed wyciekami kału i moczu. | Dopuszcza |
| 184 | Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d): pod pojęciem: „posiadające… system dopasowania pieluchomajtki do ciała” wymaga pieluchomajtek dla dorosłych posiadających minimum jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Ustanowienie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar – Pharma by Premio, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy. | Zgodnie z SIWZ |
| 185 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d): pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego oraz obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar – Pharma by Premio, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. | Zgodnie z SIWZ |
| 186 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pozycja: 1d): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. | Zamawiający dopuszcza |
| 187 | Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pozycje: 1a, 1b, 1c, 1d): pod pojęciem: „posiadające wkład chłonny o anatomicznym kształcie, gwarantujący utrzymanie wilgoci z dala od skóry” wymaga pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania Feel Dry, EDS lub TopDry, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Co najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki, które spełniają powyższe wymagania. | Zamawiający dopuszcza |
| 188 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pozycja: 1c): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnym rekomendowanym obwodzie 92cm oraz maksymalnym obwodzie aż 160cm? | Tak zgodnie z SIWZ |
| 189 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 43, pozycja: 1d): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnym rekomendowanym obwodzie 110cm oraz maksymalnym obwodzie aż 170cm? | Nie dopuszcza |
| 190 | Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 34, pozycja: 2): podkłady ginekologiczne, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm? | Wymaga podkładów ginekologicznych jałowych dopuszcza rozm. 34x12 cm |
| 191 | Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 34, pozycja: 3): złożenia oferty na podkład higieniczny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i chłonności co najmniej 1750g? | Dopuszcza nie wymaga |
| 192 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 52 poz. 26 wymaga łącznika bezigłowego z obojętnym przemieszczaniem płynu, przystosowanego do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek., o objętości wypełnienia 0,08ml? Zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. | Dopuszcza ale nie wydziela |
| 193 | Czy w Pakiecie nr 52, pozycja 17 Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; a)nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, b)nominalna prędkość przepływu 10 ml/h W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 194 | Dotyczy: SA-381- 17 /18, PAKIET 46, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy - opatentowana konstrukcja z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi zapewnia przepływ 500ml/min i pozwala na prowadzenie dializy ograniczonej do jednego światła tętniczego. Podwójne światło tętnicze ogranicza również powstania niedrożności tzw: „ side walling”. Unikalna zmodyfikowana konstrukcja bezprzejściowej końcówki pozwala na atraumatyczną implementację techniką „over-the-wire. Odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Zestaw z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 28cm widoczny w Rtg z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc w zestawie z: cewnik elastyczny, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, prowadnikiem, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 195 | Dotyczy: SA-381- 17 /18, PAKIET 46, pozycja 1 1.Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 28cm- odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, łącznik wprowadzający typu ‘Y’, strzykawkę 10ml, mini skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze naczyniowe z powłoką hydrofilową w rozmiarze 12Fr o długości 11cm oraz 14Fr o długości 14cm, znaczona prowadnica z Nitinolu zakończona kształtem ‘ J’ , dwie linie przedłużenia żylna i tętnicza, korek dezynfekcyjny oraz taśm mocująca cewnik. 2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 46 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. | 1. Zamawiający nie dopuszcza 2.Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 46 i stworzenie osobnego pakietu |
| 196 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 2, rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 2. | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. §5 ust.1 pkt 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 197 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? | Tak |
| 198 | PYTANIE 1 – PAKIET 27, pozycja 1b: Czy Zamawiający dopuści w miejsce tekturowych opakowań standardowe pojemniki z tworzywa o pojemności 10l, których używanie jest bezpieczniejsze i funkcjonalniejsze, są one wytrzymałe na zgniecenia, pęknięcia, przebicia, co potwierdzają stosowne badania, w przeciwieństwie do kartonów, które w przypadku dużego nagromadzenia odpadów przy pojemności 10l, mogą łatwo ulec uszkodzeniu. Przypominamy, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.06.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 696), Zamawiający jako pracodawca, ma obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego | Dopuszcza nie wymaga |
| 199 | PYTANIE 2 – PAKIET 27, pozycja 1c: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,7L? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większej ilości odpadów medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,7L pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza |
| 200 | PYTANIE 3 – PAKIET 27, pozycja 1d: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1,0L średnicy pojemnika: 102 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza |
| 201 | PYTANIE 4 – PAKIET 27, pozycja 1e: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,0L, wysokości 230 mm, oraz średnicy pojemnika: 105 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza |
| 202 | PYTANIE 5 – PAKIET 27, pozycja 1c, 1d, 1e, 1f, 1g Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki w pozycjach 1c, 1d, 1, e, 1f oraz 1g były wyposażone w wycięcia do demontażu igieł? Wcięcia do demontażu igieł powinny stanowić konieczne zabezpieczenie w pojemników przeznaczonych na skażone ostre odpady medyczne. W razie podtrzymania zapisów SIWZ, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza |
| 203 | PYTANIE 6 – PAKIET 27, pozycja 1c, 1d, 1e Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki w pozycjach 1c, 1d, oraz 1e były wyposażone – obok standardowych wycięć do demontażu igieł – również w specjalne wycięcie do zdejmowania ostrzy skalpeli? W przypadku małych pojemników na ostre odpady medyczne, w których gromadzi się przede wszystkim zużyte ostrza i igły powinny stanowić konieczne zabezpieczenie celem zapobiegania zakłuciom/zranieniom personelu medycznego. W razie podtrzymania zapisów SIWZ, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 204 | Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? | Tak |
| 205 | dotyczy pakietu 42 pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga filtrów oddechowych posiadających niezależne protokoły skuteczność działania względem drobnoustrojów – bakterii i wirusów? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 206 | dotyczy pakietu 45 pozycja A-B Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania wg następującego opisu: System zamknięty do odsysania górnych dróg oddechowych pacjentów sterylny, pakowany pojedynczo — do użytku wielodobowego 72 godz. — klucz do rozłączania — elastyczna przedłużka — naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w j. polskim — blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki — bezzwrotny port do płukania cewnika — przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym u życiem — barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku — mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik — łącznik kątowy podwójnie obrotowy — cewnik z atraumatycznym końcem — dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika — do rurek intubacyjnych 14, 16 Fr - długość cewnika 540mm. | Zgodnie z SIWZ |
| 207 | dotyczy pakietu 45 pozycja C-D Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania wg następującego opisu: System zamknięty do odsysania górnych dróg oddechowych pacjentów sterylny, pakowany pojedynczo — do użytku wielodobowego 72 godz. — klucz do rozłączania — elastyczna przedłużka — naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w j. polskim — blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki — bezzwrotny port do płukania cewnika — przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym u życiem — barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku — mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik — łącznik kątowy podwójnie obrotowy — cewnik z atraumatycznym końcem — dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika — do rurek trachoestomijnych14,16 Fr – długość cewnika 305 mm | Zgodnie z SIWZ |
| 208 | dotyczy §5 ust. 1 pkt. 1a) Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów na następujące: „1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia nie zrealizowanego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie,” Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób rażący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. §5 ust.1 pkt 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 209 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 17, poz. 1; 8; 9 ma na myśli akcesoria wielorazowego użytku? | Tak wielokrotnego użytku |
| 210 | Czy Zamawiający w pakiecie nr 17, poz. 3 dopuści igłę o długości 1800 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 211 | Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku opóźnienia w terminie dostawy towaru Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, ma prawo zakupić niedostarczony towar (…).” | Zgodnie z SIWZ |
| 212 | Dotyczy zapisów umowy § 4 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze” | Zgodnie z SIWZ |
| 213 | Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 1b) oraz 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? | 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 214 | Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2,5%? | 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 215 | Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 Prosimy o wyjaśnienie czy zaszła oczywista omyłka pisarska i zapisy § 6 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 dotyczą tej samej czynności. | Tak zaszła oczywista omyłka pisarska Zamawiający wykreśla § 4 ust. 4 |
| 216 | Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 217 | Pytanie 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” | Zamawiający wyraża zgodę |
| 218 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja? | Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja |
| 219 | Dot. pakietu 10: Czy Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakietu 10 pozycję 3 do odrębnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody |
|  | Dot. pakietu 10, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: - 1 x serweta z włókniny podfoliowanej 45 x 75 cm - 1 x serweta z włókniny podfoliowanej 45 x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu - 10 x kompresy z gazy 17N, 8W 7,5x7,5cm - 10 x tupfer kula 17N 20 x20 cm - 1 x pęseta plastikowa 13 cm - 1 x strzykawka 10ml - 1 x strzykawka 20ml - 1 x igła 1,2 x 40 mm - 1 x igła 0,8 x40 mm - 1 x ostrze nr 11 - 1 x imadło metalowe 13 cm? | Nie dopuszcza |
| 220 | Dot. pakietu 23: Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: - połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach 77 cm ± 1 cm - długość ściągacza ( mankietu) 8 cm± 1 cm, reszta wymiarów zgodna z SIWZ? | Tak dopuszcza |
| 221 | Dot. pakietu 31: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 36 pozycji 2, 3, 6 i 8? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 222 | Dot. pakietu 31 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny na gumce w rozmiarze uniwersalnym? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 223 | Dot. pakietu 31 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy podfoliowany w kolorze niebieskim? | Tak |
| 224 | Dot. pakietu 33: Czy Zamawiający wymaga produktów o terminie ważności nie krótszym niż 5 lat potwierdzonego kartą danych technicznych ? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 225 | Dot. pakietu 33 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający ze względu na dużą różnorodność zgrzewarek wymaga temperatury zgrzewania laminatu 180-220 stopni Celsjusza zgodnie z normą PN-EN 868-3 ? | Dopuszcza nie wymaga |
| 226 | Dot. pakietu 33 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z normą EN 868-3 i EN868-5, pomijając normę EN 868-2, która mówi ogólnie o materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie, natomiast norma 868-3 dot. papieru przy rękawach pap-fol? | Dopuszcza |
| 227 | Dot. pakietu 33, poz. 2 a, b, c: Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem na ilości? | Tak z odpowiednim przeliczeniem |
| 228 | Dot pakietu 33, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany utrzymujący sterylność przez 6 (180 dni) miesięcy potwierdzoną deklaracją producenta? | Tak dopuszcza |
| 229 | Dot. pakietu 34, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji? | Nie wymaga, dopuszcza |
| 230 | Dot. pakietu 34, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne w opakowaniach po 30 sztuk i przeliczenie oferowanych ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
| 231 | Dot. pakietu 43: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały cztery przylepcorzepy, pozwalające na płynną zmianę obwodu i idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania, osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 232 | Dot. pakietu 43: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.? | Sposób pakowania należy do Wykonawcy |
| 233 | Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 5 ust. 1. punkt 1) podpunkt a)wyrażenia „5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy” na wyrażenie „5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. §5 ust.1 pkt 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 234 | Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 5 ust. 1. punkt 1) podpunkt b) wyrażenia „10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? | Zamawiający modyfikuje zapis umowy. §5 ust.1 pkt 1) ppkt a i b pkt 2) – uzyskuje brzmienie: „§ 5 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części (całości) dostawy b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2 umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.” |
| 235 | Pakiet Nr 9 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii? | Nie oczekuje dostarczenia kaniul z nieinwazyjnym systemem mocowania, ale dopuszcza |
| 236 | Pakiet Nr 9 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia w trakcie obowiązywania umowy przynajmniej 2 kursów dokształcających o różnej tematyce związanej z bezpieczną kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym, zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia i w związku z tym oczekuje dołączenia do oferty zestawienia zawierającego nr rejestracyjny oraz tematykę w/w kursów? | Nie oczekuje |
| 237 | Pakiet Nr 13 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem? | Dopuszcza nie wymaga |
| 238 | Pakiet Nr 35 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy łącznik cewnika powinien być uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego? | Zgodnie z SIWZ |
| 238 | Pakiet Nr 35 poz. 2A,2B,2C: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga oznaczenia braku DEHP na opakowaniu jednostkowym? | Dopuszcza nie wymaga |
| 240 | Pakiet Nr 35 poz. 2A,2B,2C: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga produktów do tlenoterapii i nebulizacji kompatybilnych z aparaturą wymagającą łącznika standardowego lub gwintowanego bez dodatkowych adapterów? | Zgodnie z SIWZ |
| 241 | Pakiet Nr 35 poz. 3,4,5: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby informacja produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP, a informacja o braku ftalanu DEHP była fabrycznie nadrukowana na etykiecie opakowania jednostkowego? | Dopuszcza nie wymaga |
| 242 | Pakiet Nr 35 poz. 3,4,5: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram ułatwiający identyfikację produktu? | Dopuszcza nie wymaga |
| 243 | Pakiet Nr 37 poz. 1, 2: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być widoczna w USG (bez pasków RTG)? | Dopuszcza nie wymaga |
| 244 | Pakiet Nr 40 poz. 11a: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z możliwością stosowania do 90 dni, z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym? | Zamawiający wymaga |
| 245 | Pakiet Nr 42 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o zakresie objętości oddechowej: 120-1000ml, spełniającego pozostałe wymogi SWIZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 246 | Pakiet Nr 42 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra dla dorosłych o zakresie objętości oddechowej Vt 120-750 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 247 | Pakiet Nr 42 poz. 3: 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy łącznik ma posiadać dodatkowe silikonowe pierścienie uszczelniające od strony pacjenta i obwodu oddechowego? | Zgodnie z SIWZ |
| 248 | Pakiet Nr 49 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myki wykonanej z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, gotowej do użycia po namoczeniu wodą, rozmiar 16,5 x 23 cm. | Zgodnie z SIWZ |
| 249 | Pakiet Nr 49 poz. 3: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki o wymiarach 16 x 23 cm. | Zamawiający dopuszcza |
| 250 | Pakiet Nr 56 poz. 1: 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bezigłowy przyrząd z portem umożliwiający przeniesienie i dodanie leku do pojemnika z płynem infuzyjnym, nie zawierające DEHP, lateksu, BPA, kompatybilny z poz. 3, jałowe, pakowane oddzielnie, bez odpowietrzenia. Przyrząd jest częścią systemu hermetycznie zamkniętego, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”). Posiadający kod ONB, nadany przez FDA. | Zamawiający dopuszcza |
| 251 | Pakiet Nr 56 poz. 2: 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie do pobierania leku z fiolki w bezpiecznym systemie zamkniętym umożliwiające rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównujące różnicę ciśnień wewnątrz fiolki do przeźroczystego balonu, mocowany na fiolkę o średnicy korka : 13, 20, 28 i 32 mm, do wyboru przez Zamawiającego. Bezpieczna aktywacja systemu poprzez sekwencję ruchów nacisnąć – obrócić – nacisnąć. System całkowicie zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, kompatybilne z poz. 1, jałowe, pakowane po 1 szt. wolne od lateksu, DEHP, poliwęglanu, kompatybilny z powszechnie stosowanymi lub ze wszystkimi znanymi cytostatykami. Przyrząd jest częścią systemu hermetycznie zamkniętego, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”). Posiadający kod ONB, nadany przez FDA. | Zamawiający dopuszcza |
| 252 | Pakiet Nr 56 poz. 3: 1. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści system umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia i.v. kompatybilne z poz. 1,2 , jałowy, kompatybilny z powszechnie stosowanymi lub ze wszystkimi znanymi cytostatykami. Łącznik jest częścią systemu hermetycznie zamkniętego, zapewniający suche połączenia dzięki podwójnym elastomerowym membranom, posiadający kod ONB, nadany przez FDA, zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”). | Zamawiający dopuszcza |
| 253 | Pakiet 6, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oslony w rozmiarze 13x240 cm. | Zamawiający dopuszcza |
| 254 | Pakiet 31, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki ściągnietego gumką z tyłu, rozmiar uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowi i rożowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 255 | Pakiet 31, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 256 | Pakiet 31, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Zamawiający dopuszcza |
| 257 | Pakiet 31, pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Zamawiający dopuszcza |
| 258 | Pakiet 31, pozycja 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Zamawiający dopuszcza |
| 259 | Pakiet 31, pozycja 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha przedniego o długości 120 cm, szerokości 72 cm. | Zamawiający dopuszcza |
| 260 | Pakiet 31, pozycja 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego z mankietami na nadgarstkach. | Zamawiający dopuszcza |
| 261 | Pakiet 31, pozycja 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego o długości min. 165 cm. | Zamawiający dopuszcza |
| 262 | Pakiet 31, pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nie będącego wyrobem medycznym i w związku z tym objętego 23% stawką podatku VAT. | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga |
| 263 | Pakiet 57, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z diodą, a nie z diodami w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2