Września 11.06.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 7/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków, produktów leczniczych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i testów diagnostycznych – powtórka.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 5 w związku z wycofaniem przez producenta masek krtaniowych opisanych w SIWZ, dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego? | TAK |
| 2 | Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie bądź wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 5 w pozycji 8? Mechaniczny filtr bakteryjno-wirusowy o opisanych parametrach, został wycofane z produkcji przez producenta. | TAK - Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pozycji 8 |
| 3 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 8 dopuści mechaniczny filtr oddechowy o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość 42 ml, o masie ok. 24 g, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, wydajność nawilżania 16 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności 17 mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,5 cm H2O przy 15 l/min, 1,2 cm H2O przy 30 l/min, 2,7 cm H2O przy 60 l/min, 4,5 cm H2O przy 90 l/min; sterylny, zgodność ISO. | TAK |
| 4 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 9 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści stosowany już przez Zamawiającego zestaw do drenażu opłucnej o następujących parametrach: trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia? | TAK |
| 5 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 10 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach? | TAK |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2