Września 11.10.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 18/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu medycznego typu C wraz z noszami.

Informujemy, że w imieniu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) modyfikuje treść SIWZ, załącznika nr 2 i rozdz. 3 i 4 zgodnie z poniżej udzielonymi odpowiedziami.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. | Nie |
| 2 | Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. | Nie |
| 3 | Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania. | Nie |
| 4 | Jeśli Zamawiający pokrywa koszty przeglądów, prosimy o potwierdzenie, iż również na własny koszt dostarczy oraz odbierze ambulans. | Tak |
| 5 | Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający. | Tak |
| 6 | Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego. | 30 000 km |
| 7 | Prosimy o określenie marki i modelu radiotelefonu przewoźnego jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt. | Motorola DM 3601 |
| 8 | Prosimy o określenie marki i modelu tabletu jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiednią stację dokującą. | Tablet: Durabook - model R11AH |
| 9 | Prosimy o określenie marki i modelu drukarka jaka będzie montowana w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt. | Drukarka: HP OfficeJet 100 Mobile Printer-L411a (CN551A) |
| 10 | Prosimy o określenie marki i modelu modułu GPS jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiednią instalację. | GPS TELTONIKA FM 33 XM G45801 |
| 11 | W związku z udostępnieniem i wymaganiem producenta do nowo produkowanych pojazdów ciężarowych kat N1 przeznaczonych w końcowym etapie produkcji na ambulans sanitarny kat M1, specjalnej wersji oprogramowania dedykowanej wyłącznie dla pojazdów specjalnych tj. takich które w końcowym etapie produkcji przeznaczone są np. na ambulanse i są homologowane jako ambulans sanitarny zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający po rejestracji pojazdu, udostępni Wykonawcy ambulansu pojazd na czas max do 30 dni roboczych od zarejestrowania ambulans , w celu zainstalowania w/w oprogramowania na koszt i ryzyko Wykonawcy?. Uzasadnienie : Nowe oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy ambulansu dedykowane jest wyłącznie dla pojazdów które w końcowej fazie produkcji stają się pojazdami specjalnymi. Takie oprogramowanie nie jest dostępne dla pojazdów kategorii N1 czyli ciężarowych a więc nie można go zainstalować na etapie produkcji pojazdu bazowego . | Tak |
| 12 | Czy Zamawiający dopuści realizację do 31.03.2020? | Nie. Z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 13 |
| 13 | Czy w razie przedłużenia przez Ministerstwo terminu dostawy ambulansu, Zamawiający zgodzi się aneksować umowę w zakresie późniejszego terminu dostawy? | Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy ambulansu pod warunkiem przedłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu rozliczenia otrzymanej dotacji |
| 14 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy ambulansu do końca 2019 roku? | Zgodnie z SIWZ |
| 15 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór pojazdu w siedzibie producenta ambulansu? | Nie |
| 16 | Czy dopuszczają Państwo rok produkcji samochodu bazowego 2018, z zabudową z roku 2019. Samochód nowy, nieekspoloatowany | Tak dopuszcza |
| 17 | Czy Zamawiający wymaga długość przedziału medycznego powyżej 320 cm? | Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza |
| 18 | Prosimy o zmniejszenie kar za zwłokę w dostawie ambulansu do 0,1% wartości umowy. | Nie |
| 19 | Prosimy o odpowiedź czy zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania wadium ? | Nie |
| 20 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie szyn kramera i deski ortopedycznej dla dzieci w specjalnym schowku w przedziale medycznym, zamiast w schowku zewnętrznym? | Tak |
| 21 | Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy 160 KM? | Tak dopuszcza |
| 22 | Czy Zamawiający dopuści radioodtwarzacz MP3, zamiast CD? | Tak dopuszcza |
| 23 | Czy Zamawiający dopuści napęd na koła tylne? | Tak dopuszcza |
| 24 | Czy Zamawiający dopuszcza w tylnej części dachu lampę typu kogut, zamiast sygnalizacji zintegrowanej? | Tak dopuszcza |
| 25 | Prosimy o dopuszczenie zabudowy bez uchylnego uchwytu na plecak na prawej ścianie | Zamawiający dopuszcza |
| 26 | Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami? Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych. | Zamawiający potwierdza, że wszędzie, gdzie w treści mowa jest o normach Zamawiający ma na myśli obowiązujące normy zharmonizowane PN 1789 oraz PN 1865. Zamawiający oczekuje oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w powyższych normach. Dokumenty potwierdzające należy przedłożyć wraz z dostarczonym pojazdem. |
| 27 | Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC? Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne. Jak również zwracamy uwagę na fakt, że Oferent firma Stryker Polska oferuje nosze Stryker M1 niezgodne z polską normą zharmonizowaną PN EN 1865-1+A1:2015, ponieważ nie spełniają one parametru wagi maksymalnej noszy –punkt 4.2.3 normy PN EN 1865-1+A1:2015, w związku z tym nie posiadają dokumentów potwierdzających zgodność noszy M1 z wymienioną normą . Świadczy o tym postępowanie ogłoszone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 17.05.2018 Sygnatura WL-IV.272.14.2018 Dostawa ambulansów sanitarnych. Zamawiający –Małopolski Urząd Wojewódzki dokonał wnikliwego badania i analizy pytań oraz dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę firmę Stryker Polska, która to w zapytaniu sama potwierdziła brak zgodności noszy z normą PN EN 1865 poświadczając wagę kompletu nosze plus transporter jako niezgodną z normą. Zamawiający –Małopolski Urząd Wojewódzki po zbadaniu załączonych dokumentów uznał poniższe: „Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania proponowanego zestawu ponieważ nie spełnia on wymagań normy PN-EN 1865-1+A1:2015 w zakresie punktu 4.2.3 –maksymalnej masy całkowitej zestawu, która zgodnie z uwagą zamieszczoną w tym punkcie normy powinna być możliwie niska. Załączony dokument nie jest dosłownie certyfikatem tylko deklaracją zgodności z normą europejską EN 1865-1:2010 wyłączającą warunek punktu 4.2.3w/w normy. Obecnie obowiązuje norma europejska EN 1865-1:2010+A1:2015. Poza tym przedstawiona deklaracja dotyczy noszy marki STRYKER model 6100 M-1 o masie zestawu wynoszącej 55,05 kg, czyli o ponad 4 kg przekraczającej dopuszczalną masę określoną w aktualnie obowiązującej normie. | Zgodnie z SIWZ |
| 28 | Wprowadzanie i wyprowadzanie zestawu transportowego przez ratowników medycznych jest czynnością wykonywaną kilkanaście razy w ciągu doby. Aby zniwelować ryzyko związane z wypadkami podczas wykonywaniu tych czynności prosimy o potwierdzenie. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i pacjentów będzie wymagał, aby transporter noszy głównych posiadał dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd zestawu z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni? Takie rozwiązanie niweluje ryzyko związane z mimowolnym „opadnięciem” noszy wraz z pacjentem na ziemię. | Zgodnie z SIWZ |
| 29 | Czy Zamawiający dopuści nosze posiadające dodatkowe chowane uchwyty umożliwiające transport pacjenta o znacznej wadze oraz ułatwiające manewrowanie znajdujące się na obwodzie noszy w zamian za „Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni”? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga. |
| 30 | Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, których rama noszy została wykonana z profilu okrągłego? Kształt profilu nie ma nic wspólnego z wytrzymałością na ekstremalne obciążenia. Na rynku Polskim występują nosze wykonane z profilu okrągłego o wytrzymałości większej niż wymaga Zamawiający np.: Ferno Mondial – 230 kg, Ferno F2 – 250 kg, Medirol – 250 kg. Zapis ten ma na celu wyeliminowanie konkurencji a nie podniesienie walorów użytkowych. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił kształtu profilu. |
| 31 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowy model noszy wyposażony składane a nie chowane tylne rączek do przenoszenia z dodatkową funkcją noszy umożliwiającą transport poszkodowanego w pozycji siedzącej analogicznie jak na krześle transportowym ? . Uzasadnienie: Nowe nosze posiadają funkcjonalność umożliwiająca złożenie noszy (poprzez skrócenie ramy) do pozycji krzesła gdzie pacjent jedzie na noszach z nogami opuszczonymi do dołu analogicznie jak na krześle transportowym . Taka konstrukcja jest bardzo przydatna w przypadku transportu pacjentów np. w wąskich klatkach czy też w windzie gdzie dzięki możliwości skrócenia długości ramy mamy możliwość zmieścić się do windy w bloku z pacjentem transportowanym na nosach bez konieczności jego znoszenia po schodach. Jednak funkcja ta wymusza konieczność złożenia tylnych (na zdjęciu dolnych rączek) a nie ich wsuwania w ramę po to by uniknąć ich uszkodzenia w trakcie transportu pacjenta w pozycji siedzącej. | Zamawiający nie dopuszcza |

Prosimy o uwzględnienie wszystkich poprawek w składanych ofertach.

W związku z powyższą modyfikacją, zmianie ulega termin składania ofert z dnia 16.10.2019r. godz. 10.00 na dzień 18.10.2019r godz. 10:00 oraz otwarcia ofert z dnia 16.10.2019r o godz. 10:30 na dzień 18.10.2019r. godz. 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2