Września 18.04.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 5/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę odczynników, podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów i komputera, dostawę testów diagnostycznych oraz dostawę nakłuwaczy”

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 7a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej z „w wysokości 0,02% kwoty netto określonej w §12 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia” na „w wysokości 0,02% kwoty netto niedostarczonej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia”? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 2 | Dotyczy pakietu nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 testu lateksowego do identyfikacji gronkowców wykrywającego koagulazę oraz białko A, lecz nie wykrywającego otoczki polisacharydowej? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 3 | Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe w kształcie grzybka, o głębokości nakłucia 1,8 mm, rozmiar Igły 18G w opakowaniach handlowych 200sztuk? | Zamawiający dopuszcza |
| 4 | Dot. Pakiet nr 2 - Testy diagnostyczne, poz. nr 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie testów konfekcjonowanych po 50 sztuk w opakowaniu. | Zamawiający nie dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2