Września 11.06.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 7/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków, produktów leczniczych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i testów diagnostycznych – powtórka.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 pozycja 1,2,3 strzygarkę najnowszej generacji współpracującej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z jednym uniwersalnym rodzajem ostrza do wszelkiego rodzaju owłosienia. Odpowiednio dla pozycji 1 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 5-zakresowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max. 180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w komplecie z ładowarka typu "drop-in" do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem model 9681, zapewnia szybkie 3-godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania. I dla pozycji 2,3 Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, współczynnik zacięć do 5%. | Zamawiający dopuszcza |
| 2 | Dotyczy: pakietu 13 Czy Zamawiający w pozycjach 1 i 2 nie popełnił omyłki pisarskiej określając zapotrzebowanie roczne na testy? Jest to powtórka postępowania, w którym były określone mniejsze ilości opakowań. | Zamawiający popełnił omyłki pisarskiej dla: -pozycji 1 powinno być 2 - pozycji 2 powinno być 7 |
| 3 | Dotyczy: pakietu 13 Czy Zamawiający wymaga, aby w pozycji nr 4 testy podawały lekowrażliwość w postać MIC dla minimum 9 różnych substancji antymykotycznych? | Tak |
| 4 | Pakiet nr 2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 2 co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców a tym samym uzyskania najbardziej korzystnej ceny. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 5 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 22 pozycji 2 Osporil celem uzyskania oferty atrakcyjnej cenowo? | Nie |
| 6 | Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań niż określono w SIWZ tj.: pozycja 1 – proponujemy opakowanie x 90 tabl. zamiast x 60 tabl. pozycja 2 – proponujemy opakowanie x 108 tabl. zamiast x 30 tabl. pozycja 3 – proponujemy opakowanie x 90 tabl. zamiast x 30 tabl. pozycja 4 – proponujemy opakowanie x 90 tabl. zamiast x 30 tabl. pozycja 5 – proponujemy opakowanie x 108 tabl. zamiast x 30 tabl. | Tak |
| 7 | Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 15: Prosimy o informację jak należy przeliczyć ilość wycenianych opakowań: zaokrąglając w górę/ dół do pełnego opakowania czy też pozostawiając 2 miejsca po przecinku? | Przeliczenia należy dokonać pozostawiając 2 miejsca po przecinku |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2