Września 17.06.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 7/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków, produktów leczniczych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i testów diagnostycznych – powtórka.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic, które na opakowaniu wewnętrznym papierowym posiadają informację o rozmiarze oraz oznaczenie prawa / lewa, z kolei na samej rękawicy jest wytłoczony rozmiar. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. | TAK |
| 2 | Pytanie dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 2 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic, które na opakowaniu wewnętrznym papierowym posiadają informację o rozmiarze oraz oznaczenie prawa / lewa, z kolei na samej rękawicy jest wytłoczony rozmiar. Powierzchnia zewnętrzna chlorowana, powierzchnia wewnętrzna rękawic polimeryzowana. Grubość na dłoni – min. 0,30 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. | ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA. |
| 3 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 4 ust. 5 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE : Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. | NIE |
| 4 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ustalenie ich w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki - w § 6 ust. 1 pkt 1/ lit. a) projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. | NIE |
| 5 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 pkt 1/ lit. a) projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto konkretnej, zamówionej, a niedostarczonej partii towaru, a nie od wartości brutto przedmiotu całej umowy. | NIE |
| 6 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 pkt 2/ projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. | NIE |
| 7 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 7 projektu umowy terminu na realizację reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - 1. Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14) | Zamawiający modyfikuje § 7 projektu umowy na: „Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad. Maksymalnie termin dostarczenie towaru wolnego od wad wynosi 3 dni” |
| 8 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie zapisu § 8 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem podmiotu leczniczego została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” | Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie dotyczy innej formy prawnej. Zamawiający działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością |
| 9 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o doprecyzowanie § 11 projektu umowy poprzez podanie kiedy przywołane „naruszenie umowy” ma miejsce i jakie przesłanki aktywują uprawnienie przewidziane w niniejszym postanowieniu projektu umowy. | NIE |
| 10 | Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o zmianę § 14 ust. 1 pkt 3) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj.: zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. | NIE |
| 11 | Pakiet nr 13- Testy diagnostyczne Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę za zaoferowanie testu wykrywającego tylko klauzulę i białko A? | NIE |
| 12 | Pakiet nr 13- Testy diagnostyczne Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniu 25 sztuk i tym samym zaoferowanie 17 lub 18 takich opakowań? | TAK |
| 13 | Pakiet nr 13- Testy diagnostyczne Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniu 20 sztuk? | NIE |
| 14 | Pakiet nr 13- Testy diagnostyczne Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w opakowaniu 20 testów i tym samym 32 lub 33 takich opakowań? | NIE |
| 15 | pakiet 11 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? | NIE |
| 16 | pakiet 11 pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 11 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? | NIE |
| 17 | Pakiet 9, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z diodą informującą o prawidłowym procesie ładowania strzygarki, a nie z diodami, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ. | TAK |
| 18 | Pakiet 9, pozycja 1a, 1b Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zacięcia skóry wymaga, aby ruchoma część ostrza była oddalona od skóry pacjenta i znajdowała się powyżej części nieruchomej? | ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA. |
| 19 | Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na pojedynczej ściance palca 0,16mm (±0,02), oznaczenie prawej i lewej ręki oraz rozmiaru na kopercie wewnętrznej? | NIE |
| 20 | Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,22mm (±0,02), na dłoni 0,19mm (±0,01)? | NIE |
| 21 | Pakiet 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,33mm (±0,01), dłoni 0,27mm (±0,02)? | TAK |
| 22 | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 23 produkt leczniczy Natrium Chloratum 0,9% 5 ml w opakowaniu typu 20 ampułek z przeliczeniem ilości? | TAK |
| 23 | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 pozycji 2 produkt leczniczy Dekstran 40 000 10% 500 ml w opakowaniu typu butelka szklana? | TAK |
| 24 | Czy w zadaniu 5 poz.2 A, B Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipów polimerowych w opakowaniach 14 magazynków x 6 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości? | TAK |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2