Września 07.08.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 13/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych.

| Lp | Pakiet | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? | Nie |
| 2 | 8 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 14 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? | Nie |
| 3 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 Atorvastatin 40 mg – tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 4 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6 i Debigatran etexilate – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 180 tabletek z przeliczeniem wymaganej ilości ? | Tak |
| 5 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9 Duloxetine tabl- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej ? | Tak |
| 6 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 10 Fenofibrak tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? Dotyczy pakietu nr 2 poz. 12 Gabapentin x 20 kapsułek – brak na rynku leku w wymaganym opakowaniu ; czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 100 kapsułek z przeliczeniem wymaganej ilości ? | Tak |
| 7 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 15 Indometacin tabl. – czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu ? | Tak |
| 8 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 19 Lercanidipine tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 9 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 20 Lignocaina żel – prosimy o doprecyzowanie jaki żel należy wycenić A czy U? | A |
| 10 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 24 i 25 Pantorazol tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej ? | Tak |
| 11 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 27 Quetiapine tabl - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 12 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 29 Ropinirole tab. – czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu ? | Tak |
| 13 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 33,34 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 14 | 4 | Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 Linezolid 600 mg x 300 ml x 10 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 1 worek z przeliczeniem wymaganej ilości | Tak |
| 15 | 4 | Dotyczy pakietu nr 4 poz. 3 Vancomycin x 1 fiolka – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 fiolek z przeliczeniem wymaganej ilości ? | Tak |
| 16 | 6 | Czy w pakiecie nr 6, pozycja 4 i 5 (Fluorouracil) oraz pozycja 6 i 7 (1-folinian disodu) Zamawiający wymaga produktów leczniczych jednego wytwórcy, w związku z możliwością ich mieszania w jednym wlewie dożylnym? | Tak |
| 17 | 9 | Pakiet 9 poz. 1: czy Zamawiający przylepiec nieposiadający podkładki wsuwanej pod skrzydełka kaniuli, reszta parametrów zgodna z SIWZ? | Nie |
| 18 |  | Dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §6 ust. 1 pkt 1) lit. a) naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia? | Nie |
|  |  | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.” | Tak |
| 19 |  | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2” zostało zastąpione wyrażeniem „10% kwoty netto niezrealizowanej wartości umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 20 |  | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. | Tak |
| 21 | 4 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz.1 z pakietu nr 4? | Nie |
| 22 | 13 | Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 pozycja 1,2,3 strzygarkę najnowszej generacji współpracującej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z jednym uniwersalnym rodzajem ostrza do wszelkiego rodzaju owłosienia. Odpowiednio dla pozycji 1 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 5-zakresowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max. 180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w komplecie z ładowarka typu "drop-in" do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem model 9681, zapewnia szybkie 3-godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania. I dla pozycji 2,3 Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, współczynnik zacięć do 5%. | Tak |
| 23 | 9 | Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek do mocowania kaniul sklasyfikowany zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa? | Zamawiajacy dopuszcza wyroby medyczne sklasyfikowane zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy II a lub b. |
| 24 | 9 | Pakiet nr 9 poz.1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do mocowania kaniul pakowany po 100 szt z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym? | Tak |
| 25 | 9 | Pakiet nr 9 poz.1 Czy Zamawiający oczekuje plastra do mocowania kaniul pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym? | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. |
| 26 |  | Do §3 ust.1 lit.a) wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw CITO do 8 godzin od chwili złożenia zamóiwenia. | Tak |
| 27 |  | Do treści §6 ust.1 pkt 1) lit.b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1pkt.1 lit.a) wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisów o ewentualnych karach za opóźnienie w wysokości 0,02% wartości NIEZREALIZOWANEJ części zamówienia dziennie, nie więcej niż 10% wartości brutto umowy? | Tak |
| 28 |  | Do treści §6 ust.1 pkt 1) lit.b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy w §6 ust.1pkt.1 lit.b) wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisu o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? | Tak |
| 29 |  | Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? | Tak |
| 30 |  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; - weksla in blanco wraz z deklaracją; - poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; - zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). | Tak |
| 31 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 Atorvastatin 40 mg – tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 32 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6 i Debigatran etexilate – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 180 tabletek z przeliczeniem wymaganej ilości ? | Tak |
| 33 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9 Duloxetine tabl- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej ? | Tak |
| 34 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 10 Fenofibrak tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 35 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 12 Gabapentin x 20 kapsułek – brak na rynku leku w wymaganym opakowaniu ; czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 100 kapsułek z przeliczeniem wymaganej ilości ? | Tak |
| 36 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 15 Indometacin tabl. – czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu ? | Tak |
| 37 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 19 Lercanidipine tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 38 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 20 Lignocaina żel – prosimy o doprecyzowanie jaki żel należy wycenić A czy U? | Tak |
| 39 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 24 i 25 Pantorazol tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej ? | Tak |
| 40 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 27 Quetiapine tabl - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 41 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 29 Ropinirole tab. – czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu ? | Tak |
| 42 | 2 | Dotyczy pakietu nr 2 poz. 33,34 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki powlekanej ? | Tak |
| 43 | 4 | Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 Linezolid 600 mg x 300 ml x 10 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 1 worek z przeliczeniem wymaganej ilości | Tak |
| 44 | 4 | Dotyczy pakietu nr 4 poz. 3 Vancomycin x 1 fiolka – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 fiolek z przeliczeniem wymaganej ilości ? | Tak |
| 45 | 6 | Czy w pakiecie nr 6, poz.4 i 5 (Fluorouracil) oraz pozycja 6 i 7 (1-folinian disodu) Zamawiający wymaga produktów leczniczych jednego wytwórcy, w związku z możliwością ich mieszania w jednym wlewie dożylnym? | Tak |
| 46 | 13 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z diodą informującą o prawidłowym procesie ładowania strzygarki, a nie diodami, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ. | Tak |
| 47 | 13 | Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zacięcia skóry wymaga, aby ruchoma część ostrza była oddalona od skóry pacjenta i znajdowała się powyżej części nieruchomej? | Dopuszcza, nie wymaga. |
| 48 | 13 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej przeznaczonej do usuwania owłosienia ze skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi w zestawie z ładowarką indukcyjną kompatybilną ze strzygarką chirurgiczną. Strzygarka z ruchomą głowicą, bezprzewodowa, akumlatorowa z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczne używanie. W pełni wodoszczelna (klasa szczelności IPX7 ), z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie oraz możliwością zastosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji. Strzygarka zapewnia min.60 minut pracy przy bardzo krótkim czasie ładowania do pełna wynoszącym zaledwie 60 minut. | Tak |
| 49 | 13 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarki jednorazowego użytku, uniwersalnych do każdego typu i rodzaju włosów, pakowanych pojedynczo, wsuwane na głowicę strzygarki o szerokości cięcia min.31,5 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowania jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. Pakowane po 50 szt. | Tak |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2