Września 04.10.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 16/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu RTG z ramieniem C.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proszę o ujednolicenie zapisów SIWZ w zakresie oznaczenia załączników do SIWZ. W pkt 7.8, 10.8.1. i 11.1. SIWZ wskazano, że załącznikiem nr 1 do SIWZ jest Oferta cenowa, a załącznikiem nr 2 jest Zestawienie parametrów wymaganych tymczasem załącznik nr 1 do SIWZ nosi nazwę – „Formularz Oferty”, a załącznik nr 2 nosi nazwę „Opis przedmiotu zamówienia”. | Tak. Zamawiający ujednolici zapisy na: załącznik nr 1 do SIWZ nosi nazwę – „Formularz Oferty”, a załącznik nr 2 nosi nazwę „Opis przedmiotu zamówienia”. |
| 2 | W pkt 7.8. SIWZ wskazano, że ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Proszę o potwierdzenie, że w tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p.) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji określonego w pkt 8.3. lit. a. SIWZ oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce, o których mowa w 9.1. - 9.3. SIWZ. Zamawiający nie wskazał, na jakim etapie postępowania Wykonawca ma złożyć dokumenty określone w pkt 9.1. – 9.3. SIWZ (certyfikat CE, deklaracja zgodności, potwierdzenie/zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych, katalogi, foldery, ulotki, materiały źródłowe producenta). | Tak. Zamawiający potwierdza, że wezwie |
| 3 | Proszę o dostosowanie treści pkt 9.3. SIWZ do treści par. 4 ust. 2 istotnych postanowień umowy, zgodnie z którym instrukcje Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, a nie w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zmówienia publicznego. | Wraz ze sprzętem |
| 4 | Proszę o zmianę pkt 9.2. SIWZ, poprzez dodanie do niego fragmentu: „Jeśli dokumenty będą wystawione w języku obcym, Wykonawca przedkłada wraz z nimi tłumaczenie na język polski”. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia będą wystawione w języku polskim. W takiej sytuacji Wykonawca przedkłada dokumenty w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. | Zamawiający wyraża zgody |
| 5 | Proszę o usunięcie z pkt 4.1. oraz z pkt 9.1 SIWZ fragmentu „w szczególności”. Zamawiający w SIWZ powinien wskazać konkretnie jakich dokumentów będzie wymagał w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia, a Wykonawca już na etapie składania ofert powinien zostać poinformowany o tym do przedłożenia jakich dokumentów będzie zobowiązany. | Zamawiający wyraża zgody |
| 6 | Proszę o doprecyzowanie tabeli w której opisane zostały kryteria oceny ofert określonej w pkt 16.2. SIWZ w następujący sposób: - w pkt 1 proszę o zastąpienie fragmentu: „Cof – cena podana w ofercie” fragmentem: „Cof – cena podana w ofercie badanej”, - w pkt 2 proszę o zastąpienie fragmentu: „Pofer – podana w ofercie” fragmentem: „Pofer – podana w ofercie badanej”, - w pkt 3 proszę o zastąpienie fragmentu: „Gof – podana w ofercie” fragmentem „Gof – podana w ofercie badanej”. | Zamawiający doprecyzowuje zapis poprzez dopisanie „cena podana w ofercie badanej” |
| 7 | W związku z zapisem wskazanym w pkt 10 Formularza Oferty proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym. | Zamawiający wyraża zgodę. |
| 8 | Proszę o potwierdzenie, że załącznik do umowy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 istotnych postanowień umowy stanowić będzie załączony do oferty – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). | Zamawiający potwierdza, |
| 9 | Proszę o usunięcie z par. 3 ust. 3 i 5 istotnych postanowień umowy fragmentu „dostosowanie pomieszczeń”. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ nie wskazano, że w zakres zamówienia wchodzą także czynności polegające na dostosowaniu pomieszczeń Zamawiającego. SIWZ również nie zawiera takiej informacji. Prosimy zatem o ujednolicenie w tym zakresie istotnych postanowień umowy poprzez usunięcie zapisów odnoszących się do dostosowania pomieszczeń bądź o wskazanie jakie czynności Wykonawcy mają się składać na dostosowanie pomieszczeń. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ Zamawiający usuwa z par. 3 ust. 3 i 5 istotnych postanowień umowy fragmentu „dostosowanie pomieszczeń”. |
| 10 | Proszę o dopuszczenie powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy w formie e-mail. Porozumiewanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest obecnie jedną z najpowszechniejszych form komunikacji. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w przypadku wyboru formy listowej dwudniowy termin nie zostanie niezachowany. | Zamawiający wyraża zgodę. Poprawi zapis Umowy |
| 11 | Proszę o usunięcie wskazanego w par. 4 ust. 1 istotnych postanowień umowy zapisu, iż przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie sprawdzone spełnienie warunków realizacji przedmiotu zamówienia określone w SIWZ i ofercie przetargowej Wykonawcy bądź o nadanie temu par. następującego brzmienia: „Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie po uprzednim sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia”. Warunki realizacji zamówienia określone są w SIWZ. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy. Sprawdzenie, czy oferta Wykonawcy odpowiada warunkom realizacji zamówienia określonym w SIWZ powinno nastąpić przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Po wyborze oferty, a przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego Zamawiający nie sprawdza warunków realizacji zamówienia, gdyż te zostały określone w SIWZ oraz potwierdzone przez Wykonawcę w ofercie. Na tym etapie Zamawiający powinien sprawdzić, czy dostarczony aparat RTG jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. | Zamawiający wyraża zgodę. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ Poprawi zapis Umowy w par. 4 ust. 1 na „Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie po uprzednim sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia”. |
| 12 | W par. 4 ust. 2 istotnych postanowień umowy wskazano, że Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą wszelkie niezbędne dokumenty związane z przedmiotem umowy w szczególności karty gwarancyjne oraz instrukcje. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma przedłożyć wraz z dostawą wyłącznie instrukcje oraz karty gwarancyjne bądź o podanie jakie inne dokumenty powinny być dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Niewydanie dokumentów może być podstawą do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, dlatego też Wykonawca już na etapie składania ofert powinien wiedzieć jakich dokumentów w momencie dostawy będzie oczekiwał od niego Zamawiający. | Zamawiający pod pojęcie w szczególności ma na myśli dokumenty określone w załączniku nr do SIWZ jako „INNE” |
| 13 | W związku z zapisem zawartym w par. 4 ust. 2 istotnych postanowień umowy, iż Wykonawca ma przedłożyć oryginały dokumentów związanych z przedmiotem umowy, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza także przedłożenie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. | Zamawiający potwierdza, |
| 14 | Proszę o wydłużenie wskazanego w par. 4 ust. 5 istotnych postanowień umowy terminu z 7 na 10 dni roboczych. | Nie |
| 15 | Proszę o potwierdzenie, że okres rękojmi wyniesie dwa lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W par. 5 ust. 3 istotnych postanowień umowy wskazano, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa po upływie okresu określonego w umowie, jednakże w umowie nie określono takiego okresu. | Zamawiający potwierdza, |
| 16 | Proszę o zmianę par. 5 ust. 7 istotnych postanowień umowy poprzez dopuszczenie zgłaszania reklamacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz o potwierdzenie, że e-mail lub faks, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ na: Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faks, w godz. 8.00 a 16.00 w dni robocze |
| 17 | Proszę o zmianę par. 5 ust. 6 istotnych postanowień umowy w taki sposób aby 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu uprawniały Zamawiającego do żądania wymiany tego elementu albo podzespołu na nowy. Obecny zapis jest nieprecyzyjny i nie wynika z niego, czy po 3 naprawach gwarancyjnych Zamawiający wymaga wymiany elementu/części przedmiotu umowy czy całego przedmiotu umowy na nowy. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ na: Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub części przedmiotu umowy uprawniają do wymiany na nowy element. |
| 18 | Proszę o potwierdzenie, że naprawy o których mowa w par. 5 ust. 7 i 9 istotnych postanowień umowy dotyczą sytuacji, w których Wykonawca uzna reklamację za uzasadnioną. Nie każde żądanie zgłoszone w ramach reklamacji będzie rodziło obowiązek naprawy przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. Wykonawca naprawi przedmiot umowy na własny koszt, jeśli wada, usterka, awaria, powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca | Zamawiający potwierdza, |
| 19 | Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poważniejszych awarii, których nie będzie można wykonać w miejscu zamontowania aparatu, naprawy będą odbywać się w siedzibie podmiotu prowadzącego serwis aparatu. | Zamawiający potwierdza |
| 20 | Proszę o ujednolicenie zapisów istotnych postanowień umowy w zakresie terminu na dostarczenie sprzętu zastępczego w okresie awarii poprzez dostosowanie par. 5 ust. 10 istotnych postanowień umowy do treści par 5 ust. 13 oraz pkt. 74 załącznika nr 2 do SIWZ, zgodnie z którym aparat zastępczy dostarcza się na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ na: aparat zastępczy dostarcza się na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni. |
| 21 | Proszę o potwierdzenie, że sprzęt zastępczy ma posiadać parametry nie gorsze niż sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia. | Zamawiający potwierdza, |
| 22 | Proszę o wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24 godzin na 72 godziny oraz o potwierdzenie, iż czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. | Zamawiający nie wyraża zgody na 72 godz. |
| 23 | Proszę o zmianę par. 5 ust. 12 istotnych postanowień umowy oraz pkt 73 załącznika nr 2 do SIWZ poprzez nadanie im następującego brzmienia: „Czas usunięcia usterki wynosi do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych”. Jeśli zajdzie konieczność pozyskania z zagranicy części zamiennych, 5 dniowy termin może okazać się niewystarczający. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację zapisy umowy par. 5 ust. 12 na: „. Czas usunięcia usterki do 7 dni roboczych ( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt) od momentu zdiagnozowania usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych” Oraz pkt. 73 załącznika nr 2 siwz |
| 24 | Proszę o zmianę par. 5 ust. 11 i 12 poprzez doprecyzowanie że przez święta Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację zapisy umowy par. 5 ust. 12 na: 11. Czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) . 12. Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych ( tj od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ) od momentu zdiagnozowania usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych |
| 25 | Proszę o doprecyzowanie w par.5 ust 15, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeżeli doręczył Wykonawcy reklamację przed upływem terminu gwarancji. | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ |
| 26 | W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę par. 6 ust. 1 zdanie czwarte istotnych postanowień umowy poprzez nadanie mu treści: „Za termin płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 27 | Proszę o potwierdzenie, że koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, o których mowa w istotnych postanowieniach umowy dotyczą ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu do siedziby Zamawiającego. | Tak. Obejmuje również koszt ubezpieczenia na czas transportu. |
| 28 | Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych: - określonej w par. 7 ust. 2 lit. a. istotnych postanowień umowy z 0,2 % na 0,1 %, - określonej w par. 7 ust. 2 lit. b. istotnych postanowień umowy z 10 % na 5%, - określonej w par. 7 ust. 2 lit. c. istotnych postanowień umowy z 0,05 % na 0,01%, | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację par. 7 ust. 2 lit. C” Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną 0,04% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdą godzinę opóźnienia określonego w § 5 ust.11umowy.” Pozostałe zapisy bez zmian |
| 29 | Proszę o zmianę par. 7 istotnych postanowień umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień zwłoki, a nie za opóźnienia. Utrzymanie zapisów w dotychczasowej formie powoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 30 | Proszę o zmianę par. 7 ust. 2 lit. c. istotnych postanowień umowy w taki sposób, aby określona w tym par. kara umowna naliczana była za dzień zwłoki a nie za godzinę opóźnienia. Obecne brzmienie należy uznać za zbyt rygorystyczne. Zmiana w tym zakresie wpłynie na zmniejszenie ceny oferty. | Zgodnie z SIWZ |
| 31 | Prosimy Zamawiającego o zastąpienie zapisów zawartych w par. 7 ust. 5 i 6 istotnych postanowień umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 32 | Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie uiszczał płatność za poszczególne raty na podstawie harmonogramu spłaty rat dostarczonego Zamawiającemu wraz z fakturą. | Tak Zamawiający potwierdza |
| 33 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 34 | Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 35 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu cenowym zawartym w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie wyodrębnienia tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to uniknąć konieczności naliczenia 8% podatku VAT od finansowania. W przypadku wyodrębnienia finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 36 | Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu do treści § 9 ust. 5 istotnych postanowień umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; zmiany sposobu/terminów płatności; zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiany numeru konta bankowego; zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);” | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację § 9 na Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu do treści § 9 ust. 5 istotnych postanowień umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: a)zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; b)zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c)zmiany numeru konta bankowego; |
| 37 | Prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi bądź na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów: Sprawozdanie z finansowe [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne okresy obrachunkowe, Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości], Sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane), Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa), Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za ostatni pełny zakończony rok sprawozdawczy, CIT -8 za ostatnie 2 lata Wnioskodawcy [wymagany jeśli podmiot nie jest badany przez biegłego], zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia), zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia), umowy najmu/dzierżawy lub inne dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektów, w których prowadzona jest podstawowa działalność podmiotu, jeśli nie jest prowadzona we własnych obiektach podmiotu, informacja [wewnętrzny wzór] o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych (obejmująca: nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie), upoważnienie do weryfikacji w bazie BIG, informacja o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni (wraz z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział przekracza 10%). | Zamawiający udostępni sprawozdanie z finansowe w załaczeniu |
| 38 | Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 39 | Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na zawarcie umowy zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru umowy zastawu rejestrowego. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 40 | Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 41 | Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 42 | Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 43 | Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 44 | Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 45 | Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: mniej niż 10 pracowników od 10 do 50 od 50 do 250 powyżej 250 | Powyżej 250 |
| 46 | Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: mniej niż 8,5 mln od 8,5 mln do 42,5 mln od 42,5 mln do 212,5 mln powyżej 212,5 mln. | od 8,5 mln do 42,5 mln |
| 47 | W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca. 2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://* 3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 48 | W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**). 2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 49 | W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula salwatoryjna Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 50 | W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula reklamacyjna 1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych. 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach: 1) ustnie: a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx. b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 2) w formie pisemnej: a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx. b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx. 3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą. 5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując: 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia, 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji. 7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego. 9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z: 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/. 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 51 | W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: „Klauzula ochrony danych osobowych Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu: zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679; jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych. Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa. Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx. W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx. Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679. Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki). Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.” | W załączeniu umowa powierzenia. |
| 52 | Dotyczy punktu 63; prosimy o potwierdzenie iż drukarka ma być fabrycznie wbudowana w urządzenie, a nie jako osobny element lub montowana np. paskami do obudowy ramienia C co zabezpiecza poprawne działanie drukarki, nie wymaga dodatkowych podłączeń, spełnia warunki zapewnienia sterylności urządzenia w warunkach bloku operacyjnego. | Zamawiający dopuszcza różne formy zamontowania drukarki |
| 53 | Dotyczy punktu 55; prosimy o uściślenie czy zaoferowane urządzenie ma posiadać automatykę obrazu LIH (ostatniego zapamiętanego) tzn. wyświetlony obraz na lewym monitorze ma się automatycznie przenosić na prawy po wykonaniu kolejnej ekspozycji bez ingerencji operatora z możliwością aktywowania i wyłączania ww. funkcji. | Zamawiający wymaga funkcji LIH zgodnie z SIWZ |
|  | Mając na uwadze, że Zamawiający wymaga, aby płatność była dokonana w 12 ratach, niezbędne jest uzyskanie oferty na finansowanie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie bilansu zysku i start z ostatnich dwóch lat. | Zamawiający udostępni bilans zysków i strat |
|  | Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenia formalne wyrazi zgodę na wprowadzenie cesji? | Nie |

Prosimy o uwzględnienie wszystkich poprawek.

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

- pkt. 10.17 – opis sposobu przygotowania oferty

- pkt. 14 – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

#### Po zmianie pkt.10.17 uzyskuje brzmienie

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

Sekretariat, pokój nr 104

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Numer sprawy: SA-381- 16 /19

„Zakup i dostawę aparatu RTG z ramieniem C”

Nie otwierać przed dniem 10.10.2019 r., godz. 10:00

#### Po zmianie pkt.14 uzyskuje brzmienie

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: :  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 10.10.2019 r. o godziny 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2