Września 29.03.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 3/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

| Lp. | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy: SA-381- 3/19, Pakiet 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Dotyczy: SA-381- 3/19, Pakiet 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Dotyczy: SA-381- 3/19, Pakiet 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Dotyczy: SA-381- 3/19, Pakiet 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. | Nie |
| 6 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej treści: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” | Tak |
| 7 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej treści: „Zamawiający ma obowiązek pobrać przedmioty przechowywane z zachowaniem zasady pobierania materiałów z najkrótszą datą ważności w ramach danego asortymentu.” | Tak |
| 8 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy treści zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów): „Dostarczone materiały określa etykieta producenta w języku polskim bądź języku angielskim, na co Zamawiający wyraża zgodę.” | Tak |
| 9 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 § 4 ust. 1 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Do 10-go następnego miesiąca kalendarzowego Wykonawca wystawi fakturę za miesiąc poprzedni, wraz ze specyfikacją zużytego asortymentu, na podstawie przesłanych informacji – protokołów zużycia. Za zużyty asortyment Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Koszty transportu i wydania towaru pokrywa Wykonawca.” | Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu. |
| 10 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 § 4 ust. 4 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku opóźnienia w terminie dostawy towaru Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, ma prawo zakupić niedostarczony towar (…).” | Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu. |
| 11 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 § 4 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 12 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 § 5 ust. 1 pkt 1b) oraz 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 13 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 § 5 ust. 1 pkt 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2,5%? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 14 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 15 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja? | Informuję, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja |
| 16 | Pakiet 6, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z diodą sygnalizującą prawidłowe ładowanie się urządzenia, reszta zgodna z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Dot. pakietu 9, poz. 1. A, B, C: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 A, B i C do oddzielnego pakietu? | Nie |
| 18 | Dot. pakietu 9, poz. 1. A, B, C: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o gramaturze implantu 60 - 85g/m2 , całkowitej grubości implantu 0,47 ± 0,03 mm, porowatości 65%, wielkości porów 0,59 mm2, z bezbarwnej nici o grubości 0,16 mm? | Nie |

.

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2