Września 10.09.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 14/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków i produktów leczniczych- powtórka II.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 9 glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. | NIE |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 9 glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania. | TAK |
| 3 | Pakiet 8 pozycja 1,2,3,4 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów tnących o długościach 60 i 80mm o wysokościach zszywek 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu oraz ładunków do ww staplerów? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 4 | Pakiet 8 pozycja 5,6,7,8 zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania staplera z jednym ładunkiem załadowanym fabrycznie oraz dodatkowego ładunku ? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 5 | Pakiet 8 pozycja 5,6,7,8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów 46 i 60mm, ze zszywkami o wysokościach 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu, z 19 zszywkami dla rozmiaru 46, oraz 25 zszywkami dla rozmiaru 60 ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 6 | Pakiet 8 pozycja 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 25mm, światło 16,5mm, rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja w zakresie 1,0-2,5 mm z podziałką co 0,5mm, dodatkowa skala w cm na ramieniu staplera? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 7 | Pakiet 8 pozycja 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 29mm, światło 20mm, rączka rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja w zakresie 1,0-2,5 mm z podziałką co 0,5mm, dodatkowa skala w cm na ramieniu staplera? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 8 | Pakiet 8 pozycja 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 31mm, światło 23mm, rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja w zakresie 1,0-2,5 mm z podziałką co 0,5mm, dodatkowa skala w cm na ramieniu staplera? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 9 | Pakiet 8 pozycja 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 33mm, światło 24,4mm, rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja w zakresie 1,0-2,5 mm z podziałką co 0,5mm, dodatkowa skala w cm na ramieniu staplera? | Zamawiający nie dopuszcza |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2