Września 07.09.2020r.

SA-381-13/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupi i dostawa płynów do hemodializy, preparatów do dezynfekcji, materiałów opatrunki i nici - powtórka”

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 6 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 2 | Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 8 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji rąk, rozmiar: 17x23cm, skład: 70% izopropanol, 0.5% chlorheksydyna, olejek nawilżający, czas działania do 15 sekund, opakowanie: plastykowy pojemnik po 100 sztuk chusteczek. lub Chusteczki do dezynfekcji rąk, rozmiar: 12x18cm, skład: 70% izopropanol, 0.5% chlorheksydyna, olejek nawilżający, czas działania do 15 sekund, opakowanie: plastykowy pojemnik po 200 sztuk chusteczek. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 3 | Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? | Tak |
| 4 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści jednowłókninowe, syntetyczne szwy wchłanialne, podtrzymujące tkankę na poziomie 40% po 14 dniach od zaimplantowania, termin wchłaniania 90-120 dni? | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Pakiet 5, poz. 4-7 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? | Zamawiający dopuszcza |
| 6 | Pakiet 5, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian? | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | Pakiet 5, poz. 8 Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8 do osobnego pakietu? | Zamawiający nie wydzieli |
| 8 | Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach na poziomie 80%, a po 21 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian? | Zgodnie z SIWZ |
| 9 | Pakiet 6, poz. 2, 4, 7 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? | Zamawiający dopuszcza |
| 10 | Dotyczy Pakietu nr 6 W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, w związku z tym, że różni producenci mają różnej wielkości opakowania zbiorcze nici, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w pakiecie nr 6 umożliwił przeliczenie ilości podanej w SIWZ na saszetki zamiast na opakowania po 12 sztuk i zaoferowania w kolumnie cena jednostkowa netto, ceny za 1 sztukę saszetki. | Zamawiający dopuszcza |
| 11 | Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 7,12,13 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 7,12,13 nić o długości 90cm, pozostałe parametr bez zmian? | Zamawiający dopuszcza |
| 12 | Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 9 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 9 igłę okrągłą bez katalogowego określenia „gruba”, pozostałe parametr bez zmian? | Zgodnie z SIWZ |
| 13 | Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 3 tygodniach? | Zamawiający dopuszcza |
| 14 | Pakiet 6, pozycja 2, 4, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 15 | Pakiet 6, pozycja 7 – 9, 12 – 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych? | Zamawiający dopuszcza |
| 16 | Pakiet 6, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), b): Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2 umowy. | Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części zamówienia |
| 18 | W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji? | Zamawiający modyfikuje zapis § 7 umowy na: Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad. Maksymalnie termin dostarczenie towaru wolnego od wad wynosi 72 godzin |
| 19 | Pakiet 3, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania gazików do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych, przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji połączeń luer stosowanych w lini infuzyjnej oraz innych produktów medycznych. Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 2% chlorheksydyną. Wymiary: 42x32mm (złożone) i 162x150mm (rozłożone); skuteczne w warunkach czystych i brudnych wg EN 13727 na bakterie (E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa), wg EN 13624 na grzyby (C. albicans) w czasie 15s; pakowane pojedynczo; wyrób medyczny klasy IIa. | Zamawiający dopuszcza |
| 20 | Pakiet 3, poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do dezynfekcji skóry, rąk oraz powierzchni. Oparte o propan-2-ol 60g, kwas d-glukonowy. Czas działania do 1 minuty. Opakowanie flow-pack 50 szt. | Zamawiający dopuszcza |
| 21 | Dot. zapisów rozdziału 16 pkt. 8 SIWZ W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący: W kryterium termin dostawy dla pakietu nr 2 do 6: Termin dostawy 4 dni roboczych - 1 punktów 3 dni robocze – 3 punkty 2 dni robocze – 5 punktów | Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis siwz na: W kryterium termin dostawy dla pakietu nr 2 do 6: Termin dostawy 4 dni roboczych - 1 punktów 3 dni robocze – 3 punkty 2 dni robocze – 5 punktów |
| 22 | Dot. wzoru umowy §6 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §9, ust. 2 w sposób następujący: „1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% kwoty brutto określonej w §4 ust. 2. b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy„ | Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a)niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto b)rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części zamówienia |
| 23 | Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów zawartych w §6 ust. 2. | Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 . ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. |
| 24 | Dotyczy wzoru umowy §6 Zwracamy się z prośbą o dodanie w §6 umowy następującej treści. „6.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 . 7.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.6.” | Zamawiający nie wyraża zgody Zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 . ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. |
| 25 | Dot. wzoru umowy §6 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 6 i 7 do umowy o następującej treści: Strony postanawiają, że zapisy §9 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego. | Zamawiający nie wyraża zgody Zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 . ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. |
| 26 | Dot. wzoru umowy §6 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 6 ustępu 6 o następującej treści: Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu. | Zamawiający nie wyraża zgody Zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 . ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. |
| 27 | Dot. wzoru umowy W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści: „ Siła Wyższa” Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. | Zamawiający nie wyraża zgody Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 28 | Dot. wzoru umowy §7 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostarczenia towaru wolnego od wad do 48 godzin w przypadku pakietów nr 2 i 3, z uwagi że produkty opisane w pakietach nr 2 i 3 nie są produktami ratującymi życie. | Zamawiający modyfikuje zapis § 7 umowy na: Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad. Maksymalnie termin dostarczenie towaru wolnego od wad wynosi 72 godzin |
| 29 | Dot. wzoru umowy §14 Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów zawartych w §14 w sposób następujący: dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie ilości danego produktu w obrębie pakietu w ramach jego wartości pod warunkiem zgody obu stron, dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości o okres maksymalnie 3 miesięcy pod warunkiem zgody obu stron, | Zamawiający nie wyraża zgody, w każdej sytuacji zmiana umowy wymaga zgody obu stron. |
| 30 | Dotyczy Pakietu nr 2 Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów na bazie kompleksu enzymów (lipaza, amylaza, proteaza), chlorku didecylodimetyloamoniowego, propionianu o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes), Vaccinia (EN 17111) z możliwością użycia w myjce ultradźwiękowej, który rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, zapobiega ich utrwalaniu i tworzeniu biofilmu oraz posiadającego doskonałą kompatybilność umożliwiającą przechowywanie narzędzi w preparacie do 72 h? Wyrób medyczny kl. IIb. | Zgodnie z SIWZ |
| 31 | Dotyczy Pakietu nr 2 Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy, spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól), B, F (drożdżaki) - 5 min., V zgodnie z EN 14476 V (Polio, Adeno, Vaccinia, Rota) do 5 minut oraz stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością? Opakowania po 750 ml ze spryskiwaczem. Preparat dopuszczony do stosowania w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych. | Zgodnie z SIWZ |
| 32 | Dotyczy Pakietu nr 2 Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym sond USG), na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, kwasu nadoctowego, chloru, QAV oraz poliaminy, o wymiarach 20x30 cm i gramaturze 25g/m2? Spektrum działania: zgodnie z EN16615 (test czterech pól) - B F (C. albicans) – 1 min., Tbc – 5 min., zgodnie z EN 13704 : Clostridium difficile – 3 minut, V (EN 14476) V (Polio, Adeno, Noro)- 1 minuta. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Opakowania po 80 chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania. | Zgodnie z SIWZ |
| 33 | Dotyczy Pakietu nr 2 Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, kwasu nadoctowego, chloru, QAV oraz poliaminy, o wymiarach 20x30 cm i gramaturze 25g/m2? Spektrum działania: zgodnie z EN16615 (test czterech pól), B, F (C. albicans) – 1 min., V (EN 14476) V (Polio, Adeno, Noro)- 30 sekund. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Preparat dopuszczony do stosowania w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych. Opakowania po 100 chusteczek. | Zgodnie z SIWZ |
| 34 | Dotyczy Pakietu nr 2 W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę. | Ilość opakowań w przeliczeniu do 2 miejsc po przecinku |
| 35 | Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 2 ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia: 3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić nie dostarczony towar u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą w cenie oraz kosztami transportu obciążyć Wykonawcę, co nie wyłącza jego uprawnień wynikających z §6 ust 1 pkt 1. Przed dokonaniem zakupu Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim zamiarze, udzielając dodatkowego 3-dniowego (w dni robocze) terminu na wykonanie umowy” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 36 | Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2. b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części zamówienia |
| 36a | 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z należności wynikającej z faktury dostarczonej po zrealizowaniu dostawy, której kara umowna dotyczy, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086)”. | Zamawiający nie wyraża zgody Zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 . ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii |
| 37 | Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 ust. 6 o treści: „6. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. | Zamawiający nie wyraża zgody Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług |
| 38 | Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 7 słowa „24 godziny” słowami „2 dni robocze” | Zamawiający modyfikuje zapis § 7 umowy na: Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad. Maksymalnie termin dostarczenie towaru wolnego od wad wynosi 72 godzin |
| 39 | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 40 | Dotyczy pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści szwy o czasie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Zamawiający dopuszcza |
| 41 | Dotyczy pakietu nr 6: Pozycja nr 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 20mm oraz nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Zamawiający dopuszcza |
| 42 | Dotyczy pakietu nr 6: Pozycja nr 7 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Zamawiający dopuszcza |
| 43 | Dotyczy pakietu nr 6: Pozycja nr 9 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 27mm bez określenia gruba przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Zamawiający dopuszcza |
| 44 | Dotyczy pakietu nr 6: Pozycja nr 13 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 48mm oraz nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? | Zamawiający dopuszcza |
| 45 | Dotyczy Pakietu nr 2 ; pozycji „Wanna dezynfekcyjna o pojemności ok 10-15litrów…” Czy Zamawiający dopuści do oceny wanienkę o pojemności 10 litrów o wymiarach zewnętrznych 496 x 328 x 195 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ | Zamawiający dopuszcza |
| 46 | Dotyczy Pakietu nr 2 ; pozycji „Wanna dezynfekcyjna o pojemności ok 5 litrów…” Czy Zamawiający dopuści do oceny wanienkę o pojemności 5 litrów o wymiarach zewnętrznych 394 x 260 x 155 mm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ | Zamawiający dopuszcza |
| 47 | Dotyczy Pakietu nr 3 ; pozycji nr 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowania a. 1L. Wyrób medyczny klasy III. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 48 | Dotyczy Pakietu nr 3 ; pozycji nr 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie Propan-2-olu w ilości 60g oraz QAV. Produkt do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni odpornych na działanie alkoholu, konfekcjonowany po 50 szt. w opakowania typu flow pack | Zgodnie z SIWZ |

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

- Rozdziału 1 pkt. 10.17 - opis przygotowania oferty

- Rozdziału 1 pkt. 14.1 i 14.2  – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Po modyfikacji pkt. 10.17 –  uzyskuje brzmienie:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września Sekretariat, pokój nr 104 NAZWA I ADRES WYKONAWCY oraz opisane: Numer sprawy: SA-381-13/20 „ zakupi i dostawa płynów do hemodializy, preparatów do dezynfekcji, materiałów opatrunki i nici - powtórka ” Nie otwierać przed dniem 11.09.2020 r., godz. 12:30

Po modyfikacji pkt.14.1 i 14.2  –  uzyskuje brzmienie:

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: :  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 11.09.2020 r. do godziny 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2