Września 04.12..2020r.

SA-381-20/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupi i dostawa wyrobów medycznych - powtórka

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 5 poz.2 Czy Zamawiający dopuści aby skład chemiczny żelu podany był na opakowaniu zbiorczym? | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Pakiet 5 poz. 1a Czy Zamawiający dopuści w poz. 1a zaoferowanie żelu o pojemności 5g z uwagi na brak dostępności wymaganej gramatury u producenta? | Zamawiający dopuszcza |
| 3 | Pytanie – pakiet 6 – elektrody radioprzezierne Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 równoważnej elektrody radioprzeziernej EKG o średnicy 43 mm lun o średnicy 50mm , bez zintegrowanego skrobaka do przygotowania skóry. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami. Prosimy o możliwość wyceny tej elektrody w przeliczeniu na opakowania jednostkowe 50 sztuk | Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie ilości popakowań do dwóch miejsc po przecinku |
| 4 | Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuszcza zaproponowanie w pakiecie 12 fartuch foliowy produktu na 23% vat Pozostałe parametry i wymogi zostaną zagwarantowane przez Wykonawcę | Zamawiający dopuszcza |
| 5 | Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 1: zestaw do operacyjnego leczenia przedniej ściany pochwy - siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne: prawa + lewa, do implantacji w/w zestawów? | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, pozycja nr 2: zestaw do operacyjnego leczenia tylnej ściany pochwy – siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, 2 ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, długość ramion 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów? | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, pozycja nr 3: taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodną, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne: prawa + lewa, do implantacji w/w zestawów? | Zgodnie z SIWZ |
| 8 | Prosimy o zwolnienie w Pakiecie nr 8 w razie wezwania z dostarczenia próbek lub o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych. | Zamawiający dopuszcza zaoferowania próbek niesterylnych. |
| 9 | Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? | Tak |
| 10 | Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści niesterylny kombinezon ochronny Typ 4B, 5B, 6B, wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m2, z zintegrowanymi pokrowcami na obuwie bez podeszwy antypoślizgowej? | Nie |
| 11 | Pakiet 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 60 op. po 100 sztuk? | Tak |
| 12 | Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przezroczysty o wymiarach 180 cm x 71 cm? | Nie |
| 13 | Pakiet nr 10 – Zestaw do pomiaru ciśnienia Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz. 1 i poz. 2A i 2B? | Końcówka BD |
| 14 | Pakiet nr 6 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od skrobaka na elektrodzie. Pozostałe parametry bez zmian. | Zamawiający dopuszcza |
| 15 | Pakiet nr 6 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego dopuszczenie elektrody radioprzeziernej nadającej się do badań Rtg ( z wyłączeniem CT i MRI) , bez skrobaka, przy pozostałych parametrach bez zmian. | Zgodnie z SIWZ |
| 16 | Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. | Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie ilości popakowań do dwóch miejsc po przecinku |
| 17 | Projekt umowy- §6 pkt. 1.1)a Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 6 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par 4 ust.2 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany Wskazanie 0,02% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 0,02.% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania. Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. | Nie |
| 18 | Projekt umowy- §6 pkt. 1.1)b Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1b projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par. 4 ust.2 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. | Nie |
| 19 | Projekt umowy- §14 pkt. 1) Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 13 ust. 1.1). Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. | Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana w tym zakresie wymaga zgody obu stron |
| 19 | Projekt umowy- §14 pkt. 2 Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. | Max. 6 mies |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2