Września 06 .05.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 6/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników,  podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów, oraz dostawę nakłuwaczy.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy Pakietu 1, Tabela „Parametry aparatu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych”, Parametr 1 - Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018r.: Czy Zamawiający dopuści aparat używany, nie starszy niż z roku 2018, z pełnym serwisem gwarancyjnym w okresie trwania umowy? | Zamawiający dopuszcza |
| 2 | Dotyczy terminu płatności dla Pakietu 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga terminu płatności wynoszącego 30 dni - zgodnie z rozdziałem 1 pkt. 5 ppkt. 4, czy 60 dni - zgodnie z §12 wzoru umowy (załącznik nr 7a)? | Termin płatności wynosi 60 dni |
| 3 | Dotyczy Pakietu 1, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, zapis pod tabelą parametrów dodatkowo ocenianych – „Po podpisaniu umowy do materiałów wymienionych w specyfikacji należy przysłać karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają w formie papierowej i elektronicznej.”: Czy Zamawiający, zamiast przesłania kart charakterystyk, dopuści udostępnienie Zamawiającemu bezpłatnej strony internetowej, z której Użytkownik w dowolnej chwili w prosty sposób będzie mógł samodzielnie pobierać karty charakterystyk? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 4 | Dotyczy §20 wzoru umowy (załącznik nr 7a): Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do §20 następującego zapisu umownego: „4. Dopuszczalna jest zmiana stawki podatku VAT w przypadku jej ustawowej zmiany. Ceny netto nie ulegną zmianie, uwzględnienie nowej stawki podatku VAT nastąpi automatycznie zgodnie z datą określoną w przepisach wprowadzających zmianę, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.”? | Zamawiający poprawia zał. 7a i 7b poprzez dodanie w par. 20 i 13 po pkt. 3 pkt.4 w brzmieniu "Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę" |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2