Września 27.08.2020r.

SA-381-12/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup i dostawę odczynników , sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dot. Pakiet 6 poz. 9 Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy. | Wymagana ilości - 120szt |
| 2 | Dot. SIWZ pkt 9.1.3 Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 6 (dot. poz. 21 i 22 – pisaki laboratoryjne) zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani żadnych, innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia zamiast wymaganych dokumentów w SIWZ stosownego oświadczenia dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne i nie posiadają znaku CE ani żadnych, innych dokumentów dopuszczających do obrotu. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 3 | Dot. SIWZ pkt 16.1.3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin wynosi 2 dni a maksymalny 5 - 6 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia. Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy. | Zamawiający modyfikuje zapis oceny kryteriów: Termin dostawy : 5 dni – 2 punktów 4 dni - 3 punkty 3 dni – 4punkty 2 dzień 5 punktów |
| 4 | Dot. Formularz ofertowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pozycji (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 5 | Dot. Umowa § 3 ust. 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 6 | Dot. Umowa § 5 ust. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w istotnych dla stron postanowieniach umowy § 5 ust. 1 z: „w wysokości 0,02% kwoty netto, określonej w § 4 ust 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki […]” na zapis: „w wysokości 0,02% kwoty netto niezrealizowanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Kara umowna stanowi surogat odszkodowania, mającego kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje, wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary umownej winna być zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. W przypadku opóźnienia z pojedynczą dostawą Przedmiotu Umowy wierzyciel ponosi szkodę w wysokości wartości pojedynczej dostawy, zatem kara umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości konkretnej dostawy Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiło opóźnienie. Kara umowna ustalona w wysokości określonego procenta całkowitej wartości Umowy netto mogłaby być ewentualnie karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu zaś do części zobowiązania - kara umowna winna odnosić się do wartości poszczególnej części niewykonanego lub nienależycie wykonanego zobowiązania. Wysokość kary umownej w przypadku świadczeń podzielnych powinna być proporcjonalna do wartości niespełnionej lub nienależycie spełnionej części świadczenia podzielnego tj. w tym konkretnym przypadku powinna być proporcjonalna do wartości pojedynczej dostawy Przedmiotu Umowy, nie zaś do całkowitej wartości Umowy netto. W przypadku świadczeń podzielnych, na danym etapie realizacji Umowy, zobowiązanie może być w znacznej części wykonane, co stanowi przesłankę miarkowania kary umownej. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego. Wysokość kary umownej powinna być proporcjonalna do rozmiaru godnego ochrony interesu wierzyciela. Kara umowna nie może zapewniać lepszej pozycji wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym, gdyż zgodnie z ogólną regułą prawo zobowiązań musi uwzględniać słuszne interesy obu stron stosunku obligacyjnego. Kara umowna spełnia funkcję odszkodowawczą i kompensacyjną, polegającą na naprawieniu szkody, nie może zaś skutkować dodatkowym przysporzeniem na rzecz wierzyciela. Reasumując, kary umowne w zastrzeżonej w Umowie wysokości są nieadekwatne. Pozostawienie w Umowie kar umownych na obecnym poziome czyni je rażąco wygórowanymi i może prowadzić do miarkowania przedmiotowych kar umownych przez sąd | Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części lub całości zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części lub całości zamówienia |
| 7 | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 8 | SIWZ 9.1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację: „Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019, poz. 175 z póź. zm) – o ile dotyczy…”? Uzasadnienie: niecały oferowany przedmiot zamówienia jest podlega ww. ustawie – nie dotyczy to np. materiałów zużywalnych. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 9 | SIWZ 9.1.3 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania dla produktów nie będących wyrobami medycznymi deklaracja zgodności lub Certyfikat CE? Dla takich produktów jak materiały zużywalne nie ma wymogu (przepisów w polskim i unijnym prawie) aby posiadały one deklaracje zgodności lub Certyfikat CE | Zamawiający wyraża zgodę |
| 10 | SIWZ 9.1.3 –Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby, na potwierdzenie wymagań, wykonawcy załączyli tylko deklaracje CE do tych produktów, do których jest to wymagane zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 o wyrobach medycznych oraz oświadczenie, że wymagane zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r zostały złożone w przewidzianym ustawowo terminie? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 11 | Pakiet 5 i 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie po wygranym przetargu kart charakterystyk substancji niebezpiecznej tylko w wersji elektronicznej? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 12 | Pakiet 5 i 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie po wygranym przetargu kart charakterystyk substancji niebezpiecznej razem z umową? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 13 | Pakiet 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując częstość kalibracji i ilość kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice, a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 14 | Pakiet 5 Prosimy o potwierdzenie czy zapis „odczynniki konfekcjonowane max 50 testów” oznacza, że opakowanie umieszczane w analizatorze zawiera odczynniki na maksymalnie 50 oznaczeń? | Tak |
| 15 | Pakiet 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden spośród oferowanych kalibratorów nie był płynny, gotowy do użycia, a wymagał rozpuszczenia liofilizatu w wodzie destylowanej? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 16 | Pakiet nr 8 Prosimy o potwierdzenie czy w ilości wymienionych oznaczeń na okres 24 m zostały wliczone oznaczenia na kalibracje i kontrole? | Zostały wliczone |
| 17 | Pakiet nr 8 Prosimy o podanie, jakie badania Zamawiający będzie wykonywał w moczu i czy wymaga zaoferowania kalibratorów i materiału kontrolnego do badań wykonywanych w moczu. | Mocznik, kreatynina, kwas moczowy, amylaza, białko, wapń. Zamawiający wymaga. |
| 18 | Pakiet nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zaoferowanie używanego analizatora biochemicznego wyprodukowanego w roku 2019? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 19 | Pakiet nr 8 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby. | Tak Zamawiający potwierdza |
| 20 | Pakiet nr 8 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 21 | Pakiet nr 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 22 | Pytania do umowy pakiet 5 i 8 §5 ust. 1.1/c (powinno być a) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto określonej wadliwego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 12 ust. 2. | Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części lub całości zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części lub całości zamówienia |
| 23 | Pytania do umowy pakiet 5 i 8 §5 ust. 1.1/d (powinno być b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy” Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. | Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części lub całości zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części lub całości zamówienia |
| 24 | Pytania do umowy pakiet 5 i 8 §19 ust. 1 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. 4: „dopuszczalna jest zmiana producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 25 | Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 3 dopuści dopisanie wiersza w formularzu asortymentowo-cenowym w celu wyceny odczynników dodatkowych niezbędnych do wykonania testów? Uzasadnienie: Odczynniki dodatkowe niezbędne do wykonywania testów posiadają inne numery katalogowe, uwzględnienie ich w formularzu asortymentowo-cenowym ułatwi proces składania i realizacji zamówień. | Zamawiający dopuszcza |
| 26 | Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 2 dopuści paski diagnostyczne? | Zamawiający dopuszcza |
| 27 | Czy Zamawiający w pakiecie 10 wymaga aby oferowane krążki antybiotykowe zostały przebadane przez EUSAT i uzyskały bardzo dobre wyniki tej oceny? | Tak |
| 28 | Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 4 dopuści test o czułości 10 ng/ml? Uzasadnienie: Z punktu widzenia Zamawiającego ważny jest fakt jaką końcową wydajność otrzyma. Zaoferowane przez Firmę Argenta Sp. z.o.o Sp. K produkty w pakiecie 11 pozycji 4 pozwolą otrzymać porównywalne lub wyższe wydajności. | Nie |
| 29 | Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 8 dopuści testy o czułości >99% oraz specyficzności >98% zgodnie z załączoną metodyką? | Nie |
| 30 | Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 9 dopuści testy do wykrywania antygenów wirusa grypy A i B zgodnie z załączoną metodyką? | Nie |
| 31 | Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 10 dopuści test charakteryzujący się następującymi czułościami analitycznymi: toksyna A – 0,5 ng/ml, toksyna B – 0,78 ng/ml, GDH – 0,39 ng/ml Uzasadnienie: Z punktu widzenia Zamawiającego ważny jest fakt jaką końcową wydajność otrzyma. Zaoferowane przez Firmę Argenta Sp. z.o.o Sp. K produkty w pakiecie 11 pozycji 10 pozwolą otrzymać porównywalne lub wyższe wydajności. | Zamawiający dopuszcza |
| 32 | Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 12 dopuści test o następujących parametrach: Adenowirus czułość 99.9%i swoistość 99,4%; Rotawirus czułość 99,1,%, swoistość >99,9% Uzasadnienie: Z punktu widzenia Zamawiającego ważny jest fakt jaką końcową wydajność otrzyma. Zaoferowane przez Firmę Argenta Sp. z.o.o Sp. K produkty w pakiecie 11 pozycji 12 pozwolą otrzymać porównywalne lub wyższe wydajności | Zamawiający dopuszcza |
| 33 | Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 13 dopuści testy charakteryzujące się czułością na poziomie 96,5% oraz specyficznością na poziomie 95% w porównaniu do metody PCR? | Nie |
| 34 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 35 | Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?” Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 36 | Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 37 | Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych. | Zamawiający nie wyraża zgody Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi – w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług. |
| 38 | Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów, MSDS ) w formie elektronicznej? Uzasadnienie: Pozwoli to Zamawiającemu na szybkie odnalezienie wymaganych dokumentów, bez konieczności wykonywania wydruku. | Tak Zamawiający dopuszcza |
| 39 | Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej( ulotki , certyfikaty, MSDS) w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? Uzasadnienie: Pozwoli to wykonawcom na możliwość przedłożenia dokumentacji przetargowej ( ulotki , certyfikaty, MSDS) na płycie bez konieczności opatrywania każdego dokumentu własnoręcznym podpisem oraz prezentatą za zgodność z oryginałem. | Tak Zamawiający dopuszcza |
| 40 | W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? | Nie |
| 41 | Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. | Tak Zamawiający dopuszcza |
| 42 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla pakietu 14 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni? Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40 %. Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień. Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 5 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 3 dniowy - tylko 3 pkt. Tak dużej różnicy punktowej drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną. Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło. Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: "Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać zamówienie. Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem pakietu 14 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy. | Zamawiający modyfikuje zapis oceny kryteriów: Termin dostawy : 5 dni – 2 punktów 4 dni - 3 punkty 3 dni – 4punkty 2 dzień 5 punktów |
| 43 | Przedmiotu zamówienia zawartego w Pakiecie nr 14 Dotyczy poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 9-11 ml polipropylenowe stożkowe z podziałką, bez kołnierza, do wirowania moczu? | Tak Zamawiający wyraża zgodę |
| 44 | Przedmiotu zamówienia zawartego w Pakiecie nr 14 Dotyczy poz. 17 Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. użytkowej 4 ml, całkowitej 5 ml o średnicy 12 i długości 75mm, sterylne z korkiem | Tak Zamawiający dopuszcza |
| 45 | Projektu umowy – dotyczy Pakietu nr 14 : Dotyczy § 3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. | Nie |
| 46 | Projektu umowy – dotyczy Pakietu nr 14 : Dotyczy § 5 ust. 1 a pierwszy myślnik Czy Zamawiający dopuści zmienię zapisu powyższego paragrafu na: - niewykonania całości lub części zamówienia w terminie, w wysokości 0,1% kwoty brutto niezrealizowanego zamówienia. Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych. Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności. Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw. Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu. W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie , w wysokości 0,1% kwoty brutto niezrealizowanego zamówienia, tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia? | Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części lub całości zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części lub całości zamówienia |
| 47 | Projektu umowy – dotyczy Pakietu nr 14 : Dotyczy § 5 ust. 1 a drugi myślnik Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto (wskazanej § 4 ust. 2.)”? Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 5 ust. 1 a umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy. | Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części lub całości zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części lub całości zamówienia |
| 48 | Projektu umowy – dotyczy Pakietu nr 14 : Dotyczy § 5 ust. 1 b Analogicznie do kar, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu pkt 1 b na : „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy” | Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części lub całości zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części lub całości zamówienia |
| 49 | Dotyczy terminu składania ofert Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert min. 3 dni robocze. | Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.09.2020r. godzina bez zmian |
| 50 | Dotyczy Rozdział III, Istotne dla stron postanowienia umowy – Pakiet 1: §5 ust. 1 pkt 1c Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności. | Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 umowy na: 1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto całości lub części zamówienia , za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części lub całości zamówienia 2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części lub całości zamówienia |
| 51 | §6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 52 | §12 ust. 3 Ze względu na 24 miesięczny okres obowiązywania umowy prosimy o modyfikację ww. zapisu na: „(...) miesięczny czynsz w wysokości 1/24 kwoty ustalonej w §11 ” . | Zamawiający modyfikuje zapis |
| 53 | Dotyczy Rozdział III, Istotne dla stron postanowienia umowy – Pakiet 1: Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta. | W załączeniu umowa powierzenia |
| 54 | Prosimy o wyłączenie pozycji 1oraz 11 z pakietu 11 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w pakiecie 11 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 55 | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 10 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz antygenów toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale o punktach odcięcia dla GDH- 1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn B- 1 ng/ml.; o czułość oraz swoistość testu, która w oferowanym teście utrzymuje się na poziomie powyżej 99,5%. | Zamawiający dopuszcza |
| 56 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 poz. 12 innych opakowań niż określone w formularzu asortymentowo-cenowym? Oraz pozwoli na przeliczenie do drugiego miejsca po przecinku? | W formularzu ofertowym jest ilość testów a nie ilość opakowań |
| 57 | Dotyczy Rozdział IV, Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1, pkt 14: Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu inżyniera serwisu wystawionego wcześniej niż rok od daty składania ofert, ale wciąż aktualnego? | Zamawiający dopuszcza |
| 58 | W pakiecie nr 9 Rozdział 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, nie została podana ilość badań, na którą ma zostać przygotowany przetarg. Prosimy o podanie ilości badań. | 300 badań |
| 59 | Prosimy o zmianę zapisu opakowanie 150 szt. i dopuszczenie innych wielkości opakowań. Wielkość opakowania nie ma znaczenia diagnostycznego ani merytorycznego | Zamawiający dopuszcza |
| 60 | Zamawiający w pakiecie 9 punkt 6 wymaga – „Patyczki umożliwiające pobranie materiału z każdego rodzaju pojemnika na kał w zestawie” – prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje pobranie każdego rodzaju materiału, w tym również płynnego stolca za pomocą tylko i wyłącznie zaoferowanego systemu. | Do płynnego stolca zamawiający dopuszcza jednorazowe pipetki |
| 61 | Dotyczy: pakiet nr 12 Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycji 6 dopuści test o czułości 86% i swoistości 94 % w stosunku do IFA i hodowli komórkowej, umożliwiający oznaczenie w wymazach lub aspiratach z nosogardzieli? | Raczej dotyczy pakietu nr 11 Zamawiający dopuszcza |
| 62 | Dotyczy: pakiet nr 12 Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycji 7 dopuści test o czułości 99% dla genotypu I i II i swoistość >99% dla genotypu I i II? | Raczej dotyczy pakietu nr 11 Zamawiający dopuszcza |
| 63 | Dotyczy pakietu nr 3 Parametry oceniane Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez odczynniki nie powodujące utraty gwarancji na elektrody i inne zespoły Zamawiający rozumie odczynniki oryginalne, którego producentem jest firma Alfa Wasserman? | Odczynniki i elektrody muszą być zgodne z gwarancją udzielaną przez polskiego dystrybutora firmy Alfa Wasserman |
| 64 | dot. Pakiet nr 4 - Testy diagnostyczne, poz. nr 1 Czy Zmawiający dopuści test konfekcjonowany po 60 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie 2 opakowań? | Zamawiający dopuszcza |
| 65 | dot. Pakiet nr 4 - Testy diagnostyczne, poz. nr 2 Czy Zmawiający dopuści test konfekcjonowany po 50 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem? | Zamawiający dopuszcza |
| 66 | dot. Pakiet nr 4 - Testy diagnostyczne, poz. nr 3 Czy Zamawiający wymaga aby za pomocą testu w pozycji 3 mógł oznaczyć 6 mykotyków tj.: 5-fluorocytozyna (2-32 μl/ ml), amfoterycyna B (2-8 μl/ ml), mikonazol (0.5-8 ul/ ml), ketokonazol (0.5-4 ul/ ml), itrakonazol (0.5-4 ul/ ml), flukonazol (8-64 ul/ ml)? | Zamawiający wymaga |
| 67 | dotyczące pakietu nr 9 System do analizy parazytologicznej: „Czy Zamawiający wymaga, aby probówki były fabrycznie napełnione kulkami do homogenizacji kału w trakcie wirowania ?”. | Zamawiający wymaga |

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

- Rozdziału 1 pkt. 10.17 - opis przygotowania oferty

- Rozdziału 1 pkt. 14.1 i 14.2  – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Rozdział  4 – opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 5 Testy immunochemiczne wraz z dzierżawą

analizatora

Po modyfikacji pkt. 10.17 –  uzyskuje brzmienie:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

Sekretariat, pokój nr 104

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Numer sprawy: SA-381- 12 /20

zakup i dostawę odczynników , sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów . Nie otwierać przed dniem 08.09.2020r., godz. 10:00

Po modyfikacji pkt.14.1 i 14.2  –  uzyskuje brzmienie:

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 08.09.2019 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: :  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 08.09.2020 r. do godziny 10:30

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zwana dalej Umową, zawarta w dniu  ………….r.

Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Słowackiego 2, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290122, kapitał zakładowy 35.205.000 zł opłacony w całości, NIP 789-16-92-746, Regon: 300706140 zwaną dalej “Zleceniodawcą”

reprezentowaną przez:

Zbigniew Hupało– Prezes Zarządu

a

……………….w dalszej części zwane  „Zleceniobiorcą”,

reprezentowane przez: ……………………

zwani dalej łącznie „Stronami”

o poniższej treści:

§ 1

Poufność. Zleceniobiorca będzie zachowywać dane osobowe w poufności i zobowiąże pracowników Zleceniobiorcy zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych do ochrony wszystkich danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Umowie.

Program Bezpieczeństwa Informacji. Zleceniobiorca będzie stosować program bezpieczeństwa pisemnych i elektronicznych informacji, zawierający odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne chroniące dane osobowe przed spodziewanymi zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa, poufności lub integralności.

Ograniczenia w wykorzystywaniu. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę wyłącznie zgodnie z pisemnymi wytycznymi Zleceniodawcy oraz w celu świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy oraz nie może – z wyłączeniem przypadków wskazanych w niniejszej umowie - mieć dostępu, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę w jakimkolwiek innym celu, w tym, dla własnych korzyści handlowych, chyba, że uzyska w tym zakresie uprzednią pisemną zgodę Zleceniodawcy. Jeżeli od Zleceniobiorcy wymaga się przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca, Zleceniobiorca poinformuje o takich wymaganiach prawnych Zleceniodawcę, chyba, że zabrania tego prawo Unii Europejskiej lub prawo takiego Państwa Członkowski Integralność danych. Na polecenie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zapewni, że wszelkie dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy są dokładne oraz, w stosownych przypadkach, aktualizowane, a także zapewni, że wszelkie niedokładne czy niepełne dane osobowe Zleceniodawcy będą usuwane lub poprawiane zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy

§ 2

- Niniejsza Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych reguluje przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) określonych w niniejszej Umowie. W każdym przypadku użycia w niniejszej umowie terminu zdefiniowanego w RODO, termin ten będzie rozumiany zgodnie z ww. definicją, z wyjątkiem terminów określonych w § 1. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych określa zasady przetwarzania danych osobowych przy realizacji wszystkich zobowiązań zleconych przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO lub został prawidłowo umocowany przez administratora danych do dalszego powierzenia na rzecz Zleceniobiorcy.

- Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zleconych usług a Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w RODO.

- Zleceniodawca oświadcza, że zleca Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednią fachową wiedzę, wiarygodność i zasoby w celu zapewnienia, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z RODO. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w stosunku do przetwarzanych Danych Osobowych.

- Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli w jego ocenie wydane mu polecenie zawarte w niniejszej Umowie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiotem powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zleceniodawcę są wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi zleconej przez Zleceniodawcę.

- Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej oraz papierowej.

- Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie dostawy dotyczącej: …………. Zleceniodawca ma prawo do kontroli zastosowanych przez Zleceniobiorcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z art. 28 RODO oraz ma obowiązek umożliwienia Zleceniodawcy przeprowadzenia kontroli nie wcześniej niż w terminie 14 dni od wezwania. Zleceniodawca nie może przeprowadzać kontroli, która naruszałaby zobowiązania dotyczące poufności wobec jakichkolwiek innych klientów Zleceniobiorcy, a jeśli chce wyznaczyć inny podmiot do przeprowadzenia kontroli, zapewnia, że taki podmiot zawrze umowę o zachowaniu poufności ze Zleceniobiorcą w formie wymaganej przez Zleceniobiorcę.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż powierzone dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej umowy lub innej umowy ze Zleceniodawcą. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Zleceniobiorcę obowiązek udostępnienia powierzonych danych osobowych, Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym – w miarę możliwości przed takim udostępnieniem, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę wymaga zawarcia odpowiedniej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych między Zleceniobiorcą a podmiotem, któremu dane będą podpowierzane, która będzie chronić dane co najmniej w takim stopniu jak niniejsza Umowa. Jeżeli podmiot, któremu powierzono dalsze przetwarzanie danych, nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wypełnienie obowiązków tego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, w formie elektronicznej oraz w formie papierowej, w tym do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych pracownikom Zleceniobiorcy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

  - przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z poleceniem Zleceniodawcy;

  - podjęcia wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych na mocy art. 32 RODO;

  - dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych osób, które mają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

- Uwzględniając charakter przetwarzania oraz w zakresie, w jakim poniższe będzie możliwe, Zleceniobiorca wdroży środki techniczne i organizacyjne w celu wsparcia Zleceniodawcy w realizacji jego obowiązku udzielania odpowiedzi na wszelkie żądania osób fizycznych wykonujących prawa przysługujące im na podstawie Rozdziału III RODO.

- Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę, nie później niż w ciągu 7 dni, o każdym przypadku, kiedy doszło do naruszenia ochrony danych skutkującego przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu do danych osobowych Zleceniodawcy przetwarzanych przez Zleceniobiorcę.

- Uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje dostępne Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy wsparcie w realizacji obowiązków Zleceniodawcy w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organom nadzorczym oraz osobom fizycznym a także dokonywania oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultowania się z organami nadzoru w związku z ocenami skutków dla ochrony danych w przypadkach, gdy będzie to konieczne.

- Zleceniobiorcę wykraczającego poza zakres przetwarzania uznaje się za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.

- Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrócenia lub usunięcia - na żądanie Zleceniodawcy - powierzonych danych osobowych, w odpowiednim czasie uzgodnionym przez strony w momencie zakończenia współpracy, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakłada obowiązek lub uprawnienie do przechowywania lub dalszego przetwarzania danych osobowych.

§ 3

- Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.

- Niniejsza umowa zawarta jest na czas trwania współpracy.

- Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Zleceniodawca | Zleceniobiorca |
| --- | --- |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2