Września17.09.2018r.

Znak sprawy:006Z/2018

Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyrobów jednorazowego użytku i sprzętu laboratoryjnego

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Treść SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. | Tak . Zamawiający dopuszcza |
| 2 | Dotyczy poz. 12 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. 9-11 ml polipropylenowe stożkowe z podziałką, bez kołnierza, do wirowania moczy? | Tak. Zamawiający wyraża zgodę na probówki o poj. 9-11 ml polipropylenowe stożkowe z podziałką, bez kołnierza, do wirowania moczy |
| 3 | Dotyczy poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na korki uniwersalne do próbówek o śr. Zewn. 11-13 mm | Tak jeżeli pasują do próbek z poz. 6 |
| 4 | Dotyczy poz. 19 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści próbówki o poj. 4 ml o średnicy 12 i długości 75mm, sterylne z korkiem | Tak. Zamawiający dopuszcza próbówki o poj. 4 ml o średnicy 12 i długości 75mm, sterylne z korkiem |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2